| 4 | ТЕР- 20- 01- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.20.18; ПРИЛ20.1 П3.1 Козп=1,06 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ (НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВ. 3- Х ДО 5- ТИ М) | 0,021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХ |
| 5 | ССЦ01- 301- 9066 | ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | -2.1 |
|  |  |  | М2 |
| 6 | ССЦ01- 301- 1773 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 2,1 |
|  |  |  | М2 |

Подскажите пожалуйста, могу я взять эту же расценку на работу и стоим ость материала, если периметр 1200 и 1300 мм при толщине стали 0,5мм. Или необходимо применять коэффициент (если да, то на что необходимо ссылаться).