Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  пер. Сосновый,2 в п. Пионерский
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание:дефектная ведомость

Составлена в ценах 2001г.
Сметная стоимость: 436444.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 2206.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 66548.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.Общестроительные работы.	
1	ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах(стыков панелей) цементным раствором  ( Н.Р. 86*0,85% = 1620.14 руб. С.П. 70*0,8% = 1242.85 руб.)	10 м трещин	29	88,41
76.53	0
0	2563.89	2219.37	0
0	2.71
0	78.59
0	
2	ТЕР 15-10-005-2	Облицовка металлическими панелями "Сайдинг" с устройством металлического каркаса: стен с устройством теплоизоляции и пароизоляции ( Н.Р. 110*0,9% = 42044.64 руб. С.П. 55*0,85% = 19960.59 руб.)	100 м2	4.4	33017,72
8856.40	2706.16
795.72	145277.96	38968.16	11907.10
3501.17	280.00
24.13	1232.00
106.17	
	104-9131-061	Плиты минераловатные  на синтетическом связующем, полужесткие, П-125,толщ.100 мм ГОСТ 9573-96  (ТССЦ 2000 Ханты-Мансийский АО )	м3	44	989.65		43544.60					
3	ТЕР 08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки  ( Н.Р. 122*0,85% = 5405.86 руб. С.П. 80*0,8% = 3326.68 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.4	1505,61
1181.35	11.82
0	6624.69	5197.94	52.01
0	43.40
0.07	190.96
0.31	
4	ТЕРр 58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ( Н.Р. 83*0,85% = 1511.85 руб. С.П. 65*0,8% = 1107.27 руб.)	100 м2 покрытий кровель	3.562	599,98
597.80	2.18
0	2137.13	2129.36	7.77
0	24.39
0	86.88
0	
5	ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок  ( Н.Р. 83*0,85% = 204.19 руб. С.П. 65*0,8% = 149.55 руб.)	100 м	0.08	5807,63
3581.76	33.89
13.09	464.61	286.54	2.71
1.05	133.25
0.19	10.66
0.02	
6	ТЕРр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон  ( Н.Р. 83*0,85% = 171.17 руб. С.П. 65*0,8% = 125.36 руб.)	100 м	0.22	5715,65
1071.71	61.31
24.11	1257.45	235.78	13.49
5.30	39.87
0.35	8.77
0.08	
7	ТЕРр 58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм  ( Н.Р. 83*0,85% = 253.99 руб. С.П. 65*0,8% = 186.02 руб.)	100 м2 сменяемой обрешетки	0.31	1184,64
1141.59	31.20
12.40	367.23	353.89	9.67
3.84	45.70
0.18	14.17
0.06	
8	ТЕР 12-04-001-1	Монтаж скатной кровли из цельнолистовой профилированной металлочерепицы с устройством сплошной деревянной обрешетки с подложкой, антисептированием деревянных конструкций	100 м2	3.562	22292,62
4479.04	674.81
104.92	79406.31	15954.34	2403.67
373.73	151.37
2.06	539.18
7.34	
	101-9495-018	Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм.200*200мм, длина 2000мм (ТССЦ 2000 Ханты-Мансийский АО )	шт.	8	102.83		822.64					
	101-9495-034	Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - планка карнизная с полимерным покрытием "полиэстер" (RAL), длина 2000мм (ТССЦ 2000 Ханты-Мансийский АО )	шт.	28	140.99		3947.72					
9	ТЕР 12-01-009-1	Устройство желобов настенных  ( Н.Р. 120*0,85% = 673.18 руб. С.П. 65*0,8% = 343.19 руб.)	100 м желобов	0.28	2832,20
2271.30	560.90
85.79	793.01	635.96	157.05
24.02	84.75
3.19	23.73
0.89	
	прайс-лист	Держатель желоба	шт	14	27.43		384.02					
	прайс-лист	Желоб водосточный	шт	28	39.49		1105.72					
10	ТЕРр 58-10-2прим.	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек  ( Н.Р. 83*0,85% = 203.38 руб. С.П. 65*0,8% = 148.95 руб.)	100 м	0.12	10134,48
2381.57	13.51
5.51	1216.14	285.79	1.62
0.66	88.60
0.08	10.63
0.01	
11	ТЕРр 58-10-4прим.	Смена частей водосточных труб колен с люлек  ( Н.Р. 83*0,85% = 153.79 руб. С.П. 65*0,8% = 112.64 руб.)	100 шт	0.06	11720,22
3604.61	13.51
5.51	703.22	216.28	0.81
0.33	134.10
0.08	8.05
0.00	
12	ТЕРр 58-10-7прим.	Смена частей водосточных труб воронок с люлек  ( Н.Р. 83*0,85% = 45.77 руб. С.П. 65*0,8% = 33.52 руб.)	100 шт	0.02	11333,15
3217.54	13.51
5.51	226.66	64.35	0.27
0.11	119.70
0.08	2.39
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				290843	66548	14556
3910		2206
115	
		Накладные расходы %:	%				52288					
		Итого с накладными:	руб.				343131					
		Сметная прибыль %:	%				26737					
		Всего по разделу:	руб.				369868	66548	14556
3910		2206
115	

		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			66576.24					
		Всего по смете:	руб.				436444					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/