Стр. 2 / 4
Смета № 137 от 15.07.2011

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	260 719
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	344
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	2 564
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	ЗП маш
	единич
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Электромонтажные работы

	

	1
	ТЕР33-04-016-2
	Развозка одностоечных железобетон. опор
	13
1 опора
	45,15
2,93
	42,22
5,32
	587
	38
	549
69
	0,44
0,48
	5,72
6,24

	2
	ТЕР33-04-016-5
	Развозка материалов остнастки 1-ст.опор
	8
1 опора
	11,74
1,67
	10,07
1,55
	94
	13
	81
12
	0,25
0,14
	2,00
1,12

	3
	ТЕР33-04-016-6
	Развозка материалов остнастки слож. опор
	5
1 опора
	13,50
2,00
	11,50
1,77
	68
	10
	58
9
	0,30
0,16
	1,50
0,80

	4
	ТЕР01-02-031-2
	Бурение ям
	0,19
100 ям
	3456,22
145,08
	3311,14
234,99
	657
	28
	629
45
	22,74
24,71
	4,32
4,69

	5
	ТЕР33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ
	8
1 опора
	159,07
27,51
	131,56
7,42
	1273
	220
	1052
59
	3,80
0,97
	30,40
7,76

	6
	ТЕР33-04-003-8
	Установка железобетонных анкерных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ
	4
1 опора
	409,59
85,23
	324,36
17,69
	1638
	341
	1297
71
	11,92
2,46
	47,68
9,84

	7
	ТЕР33-04-003-9
	Установка железобетонных угловых опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ
	1
1 опора
	650,19
129,70
	520,49
28,63
	650
	130
	520
29
	18,14
3,92
	18,14
3,92

	8
	ТЕР33-03-004-2
	Забивка верт.заземлителей,глуб. до 3 м
	26
1 заземлитель
	35,62
4,70
	2,38
0,00
	926
	122
	62
0
	0,68
0,00
	17,68
0,00

	9
	ТЕР33-04-009-6
	Подвеска СИП
	2
1 км
	2394,50
445,25
	1949,25
224,63
	4789
	890
	3898
449
	57,23
25,24
	114,46
50,48

	10
	ТЕР33-04-011-5
	Подвеска проводов через автодор.
	1
1 переход
	240,52
162,22
	78,30
0,00
	241
	162
	78
0
	21,60
1,08
	21,60
1,08

	11
	ТЕР33-04-030-3
	Установка разъединителей: с помощью механизмов
	2
1 комплект
	181,45
66,58
	114,87
7,31
	363
	133
	230
15
	8,09
1,07
	16,18
2,14

	12
	ТЕР33-04-030-1
	Установка разрядников: с помощью механизмов
	2
1 комплект
	127,42
31,06
	96,36
9,22
	255
	62
	193
18
	4,29
1,19
	8,58
2,38

	13
	ТЕР01-02-055-2
	Разраб.грунта в транш. глуб.2м, грунт 2
	0,04
100 м3
	1294,65
1294,65
	0,00
0,00
	52
	52
	0
0
	189,00
0,00
	7,56
0,00

	14
	ТЕР01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, ям, грунт: 2
	0,04
100 м3
	594,86
594,86
	0,00
0,00
	24
	24
	0
0
	97,20
0,00
	3,89
0,00

	15
	ТЕРм08-02-472-2
	Заземлитель гор.из стали полос.
	1,02
100 м
	1096,26
127,65
	73,55
2,44
	1118
	130
	75
2
	16,60
0,44
	16,93
0,45

	16
	ТЕРм08-02-471-1
	Заземлитель из угловой стали: 50х50х5 мм
	2,4
10 шт.
	943,28
82,28
	55,70
2,10
	2264
	197
	134
5
	10,70
0,38
	25,68
0,91

	17
	ТЕР13-03-003-21
	Окраска бетонных поверх. эмалью ПФ-133
	0,3
100 м2
	281,26
39,92
	6,09
0,08
	84
	12
	2
0
	5,38
0,02
	1,61
0,01

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	15083
	2564
	8858
783
	
	343,93
91,82

	        Итого
	
	15 083
	
	
	
	

	        Накладные расходы (пп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (105%)
	
	2 995
	
	
	
	

	        Накладные расходы (пп. 4, 13, 14) (80%)
	
	119
	
	
	
	

	        Накладные расходы (пп. 15, 16) (95%)
	
	317
	
	
	
	

	        Накладные расходы (пп. 17) (90%)
	
	11
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	3 442
	
	
	
	

	        Итого
	
	18 525
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (60%)
	
	1 711
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (пп. 4, 13, 14) (45%)
	
	67
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (пп. 15, 16) (65%)
	
	217
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (пп. 17) (70%)
	
	8
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	2 004
	
	
	
	

	        Итого
	
	20 528
	
	
	
	

	        Итого по разделу
	
	20528
	
	
	
	

	        Индекс пересчета в текущий уровень цен (k=2,54)
	
	52141
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	52141
	
	
	
	

	        НДС (18%)
	
	9385
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	61526
	
	
	
	

	        Непредвиденные расходы (2%)
	
	1231
	
	
	
	

	        Материалы

	

	18
	Прайс-лист
	Разъединитель РЛНД1-10/400 У1
	2
шт
	6016,95
0,00
	0,00
0,00
	12034
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	19
	Прайс-лист
	Привод ПРНЗ-10У1
	2
шт
	2754,28
0,00
	0,00
0,00
	5509
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	20
	Прайс-лист
	Траверса ТС56
	3
шт
	984,03
0,00
	0,00
0,00
	2952
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	21
	Прайс-лист
	Траверса ТМ2
	9
шт
	962,72
0,00
	0,00
0,00
	8664
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	22
	Прайс-лист
	Траверса ТС1
	2
шт
	741,01
0,00
	0,00
0,00
	1482
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	23
	Прайс-лист
	Накладка ОГ2
	4
шт
	178,92
0,00
	0,00
0,00
	716
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	24
	Прайс-лист
	СИП 3х50
	2000
м
	36,12
0,00
	0,00
0,00
	72240
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	25
	Прайс-лист
	Изолятор ПС-70Е
	36
шт
	289,13
0,00
	0,00
0,00
	10409
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	26
	Прайс-лист
	Изолятор ШФ-20В
	54
шт
	152,43
0,00
	0,00
0,00
	8231
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	27
	Прайс-лист
	Колпачок К6
	54
шт
	8,47
0,00
	0,00
0,00
	457
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	28
	Прайс-лист
	Зажим натяжной НБ-1
	18
шт
	123,88
0,00
	0,00
0,00
	2230
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	29
	Прайс-лист
	Вязка спиральная
	18
компл.
	129,66
0,00
	0,00
0,00
	2334
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	30
	Прайс-лист
	Уголок 50х50х5 длиной 3м
	24
шт
	119,15
0,00
	0,00
0,00
	2860
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	31
	Прайс-лист
	Шина длиной 6м
	17
шт
	94,58
0,00
	0,00
0,00
	1608
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	32
	Прайс-лист
	Сталь стержневая д=10мм
	26
шт
	72,88
0,00
	0,00
0,00
	1895
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	33
	Прайс-лист
	Зажим соединительный плашечный ПС-2-1
	30
шт
	54,24
0,00
	0,00
0,00
	1627
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	34
	Прайс-лист
	Зажим соединительный плашечный ПА-1-1
	9
шт
	29,66
0,00
	0,00
0,00
	267
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	35
	Прайс-лист
	Ушко У1-7-16
	18
шт
	152,54
0,00
	0,00
0,00
	2746
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	36
	Прайс-лист
	Звено промежуточное ПРТ-7
	18
шт
	124,58
0,00
	0,00
0,00
	2242
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	37
	Прайс-лист
	Зажим аппаратный А2А-50
	3
шт
	120,13
0,00
	0,00
0,00
	360
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	38
	Прайс-лист
	М/к под разъединитель РЛНД1-10/400 У1
	2
шт
	2118,64
0,00
	0,00
0,00
	4237
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	39
	Прайс-лист
	Кронштейн РА1
	2
шт
	753,40
0,00
	0,00
0,00
	1507
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	40
	Прайс-лист
	Кронштейн РА2
	2
шт
	169,49
0,00
	0,00
0,00
	339
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	41
	Прайс-лист
	Хомут д/РА2  Х8
	2
шт
	113,00
0,00
	0,00
0,00
	226
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	42
	Прайс-лист
	Хомут д/РА1 Х7
	4
шт
	113,00
0,00
	0,00
0,00
	452
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	43
	Прайс-лист
	Болт М16 + гайка
	34
шт
	71,00
0,00
	0,00
0,00
	2414
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	44
	Прайс-лист
	Краска ПФ
	1
шт
	194,92
0,00
	0,00
0,00
	195
	0
	0
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	150233
	0
	0
0
	
	0,00
0,00

	        Итого по разделу
	
	150233
	
	
	
	

	        НДС (18%)
	
	27042
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	177275
	
	
	
	

	        Транспортные и ЗСР (13,77%)
	
	20687
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	260719
	2564
	8858
783
	
	343,93
91,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	В С Е Г О
	
	
	260 719

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	[image: image1.png]



	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



[image: image1.png]