Заказчик: Муниципальное Учреждение Культуры "Районный Дом Культуры"
Подрядчик: 
Объект: Капитальный ремонт МУК "Районный Дом Культуры" в п.г.т. Погар

СМЕТА N 03  

Усиление стен

Сметная стоимость	447288 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	68230 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	Тяжи													
1	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами
1270.34*13.26+99.58*5.6+7949.8*4.84
(индекс 001)	ТЕР 46-01-004-03	1.77572
1 т	9319.72
55879.39	1270.34
16844.71	99.58
557.65	8.36
110.85	16549
99226	2256
29912	177
990	15
197	202.93	360.35	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84% (110%*0.85*0.9)	25291	124517						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 48% (70%*0.8*0.85)	14452	138969						
2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 2,5 кирпича
90.15*13.26+92.82*5.6+149.63*4.84
(индекс 001)	ТЕРр 53-24-04	39
1 м	332.6
2439.39	90.15
1195.39	92.82
519.79	0
0	12971
95136	3516
46620	3620
20272	0
0	13.7	534.3	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 73% (86%*0.85)	34033	129169						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56% (70%*0.8)	26107	155276						
3	Расшивка волосяных трещин # т.ч. гэснр/терр
152.64*1.15*13.26
(индекс 08020060)	ТЕР 08-02-006-01	0.4
100 м2	175.54
2327.61	175.54
2327.61	0
0	0
0	70
931	70
931	0
0	0
0	25.185	10.07	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 93% (122%*0.85*0.9)	866	1797						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 54% (80%*0.8*0.85)	503	2300						
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
1279.67*13.26+1.19*4.25+829.28*7.03
(индекс 611001)	ТЕРр 61-10-01	0.4
100 м2	2110.14
22803.32	1279.67
16968.42	1.19
5.06	0
0	844
9121	512
6787	0.48
2	0
0	201.84	80.74	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 67% (79%*0.85)	4548	13669						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 40% (50%*0.8)	2715	16384						
5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ # т.ч. гэснр/терр
272.31*1.15*13.26+6.25*1.25*4.98+392.96*6.08
(индекс 08070010)	ТЕР 08-07-001-02	4.28
100 м2	713.93
6580.56	313.16
4152.46	7.81
38.91	0
0	3056
28165	1340
17773	33
167	0
0	50.025	214.11	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 93% (122%*0.85*0.9)	16528	44693						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 54% (80%*0.8*0.85)	9597	54290						
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	33491
232580	7694
102023	3831
21431	15
197		1199.57	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1 (ТЕР 46) - 84% (110%*0.85*0.9) (от 30108.42); 2 (ТЕРр 53) - 73% (86%*0.85) (от 46620.17); 3,5 (ТЕР 08) - 93% (122%*0.85*0.9) (от 18703.49); 4 (ТЕРр 61) - 67% (79%*0.85) (от 6787.4))	81266	313845						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1 (ТЕР 46) - 48% (70%*0.8*0.85) (от 30108.42); 2 (ТЕРр 53) - 56% (70%*0.8) (от 46620.17); 3,5 (ТЕР 08) - 54% (80%*0.8*0.85) (от 18703.49); 4 (ТЕРр 61) - 40% (50%*0.8) (от 6787.4))	53374	367219						
Временные здания и сооружения 1.2%		4407						
И Т О Г О		371626						
Непредвиденные затраты 2%		7433						
И Т О Г О с непредвиденными затратами		379058						
Налог на добавленную стоимость 18%		68230						
				ИТОГО	447288						

(Четыреста сорок семь тысяч двести восемьдесят восемь руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П