Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.09
 
                                                                                                                        Форма 4

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №
                                  (локальная смета)
 
       на Теплоизоляция РВС-240
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 444.642 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:         76.742 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Изоляция
 
    1 ТЕР26-01041-1   Изоляция изделиями из пенопл       1.76    473.56     42.47       833       335        75     18.17     31.98
        (= 43)        аста на битуме холодных пове 1 м3       --------- ---------
                      рхностей: стен и колонн прям               190.36
                      оугольных       
    3 ТЕР26-01011-1   Изоляция плоских и криволине      21.50    301.79     52.79      6488      3173      1135     14.80    318.20
        (= 43)        йных поверхностей матами мин 1 м3       --------- ---------
                      ераловатными прошивными безо               147.57
                      бкладочными и в обкладках из
                       стеклоткани или металлическ
                      ой сетки, плитами минералова
                      тными на синтетическом связу
                      ющем марки М-125, плитами по
                      лужесткими из стеклянного шт
                      апельного волокна на синтети
                      ческом связующем    
    5 ТЕР9-04006-2    Монтаж ограждающих конструкц       1.65   4165.70   2632.94      6873      1692      4344    105.28    173.71
        (= 18)        ий стен: из профилированного 100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                       листа при высоте здания до               1025.48    265.17                           438     16.40     27.06
                      30 м  
    9 ТЕР9-03050-1    Монтаж стальных плинтусов из       8.38    191.89     20.21      1608      1070       169     12.80    107.26
        (= 18)         гнутого профиля             100 м      --------- ---------
                                                                 127.63
   11 ТЕР26-01057-1   Устройство гидроизоляции из        0.55    819.15    403.57       451       229       222     41.68     22.92
        (= 43)        гидроизоляционного материала 100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                       ТЕRАNАР 431 ТR: горизонталь               415.58     13.98                             8      0.81      0.45
                      ных поверхностей
                      Кмат = 0.0000 
   12 101-2278        Пропан-бутан, смесь техничес     0.6358      5.14                   3           
        (=  1)        кая                          кг      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    16256      6499      5945      3812       654
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            446                  27
      -накладные расходы                                      руб.                     6625
      -сметная прибыль                                        руб.                     5343

      ВСЕГО:                                                                          28224
 
      Индекс на осн з/п                                         11.0500               71814        [2_1_6]
      Индекс на  экспл. машин                                    6.2400               34314        [2_1_7]
      Индекс на з/п  машинистов                                 11.0500                4928        [2_1_8]
      Индекс на стоимость материалов                             2.9100               11093        [2_1_9]
      ИТОГО:                                                                         122149     71814     39242     11093
                                                                                                      ---------
                                                                                                           4928
      Индекс к накладным расходам                                9.3900               62209        [3_2_10]
      ИТОГО:                                                                         184358
 
      Индекс к плановым накоплениям                              8.8400               47232        [4_3_11]
      Итого по разделу :                                                             231590
 
                      Материалы
 
   13 ЦЕНА            Пенополистрирол                    1.76   1101.69                1939           
        (=  1)                                     м3      
   14 ЦЕНА            Маты минераловатные               26.66   1864.41               49705           
        (=  1)                                     м3      
   15 ЦЕНА            Профлист С8-1150-0,7             165.00    191.60               31614           
        (=  1)                                     м2      
   16 ЦЕНА            Гидрозоляция Sikаplаn 15G 62      59.40    338.98               20135           
        (=  1)                                     м2      
   17 ЦЕНА            Профили направляющие             838.00     21.19               17757           
        (=  1)                                     п.м.    
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ВСЕГО:                                                                         121150
 
      Транспортные расходы на материалы                          0.0300                3635        [2_1_5]
      ИТОГО:                                                                         124785
 
      Заготовительно-складские                                   0.0200                2496        [3_2_5]
      Итого по разделу :                                                             127281
 ===================================================================================================================================
 
      Всего:                                                                         358871

      Прочие расходы                                                                  17944

      ВСЕГО:                                                                         376815
 
      НДС к СМР                                                  0.1800               67826,70     [10_8_15]
 
      ВСЕГО :                                                                        444641,70

                      Cоставил _________    
             
                      Проверил _______________________