	
	Демонтажные работы. Подводный переход.Резервная нитка.
	
	
	
	

	
	(наименование работ и затрат)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: 8451-ЛС6.2-1-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	0,000
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	0,000
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	0,00
	чел.час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т/з мех.
Всего
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	 Т/з осн.
раб.
Всего 

Осн.З/п
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн. 
З/п
	Эк.
Маш
	З/п
Мех
	
	11
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Землянные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 

	1
	ТЕР01-01-002-01
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0
	3038,59
	138,66
	2899,93
	560,29
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	4,97
	               -     
	13,78
	0

	2
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0
	2229,21
	 
	2229,21
	418,76
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	9,68
	0

	3
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
	1000 м3 грунта
	0
	1874,56
	 
	1874,56
	352,14
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	8,14
	0


Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	
	1000 м3 грунта
	0
	3342,45
	152,53
	3189,92
	616,32
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	5,467
	               -     
	15,158
	0

	5
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0
	2229,21
	 
	2229,21
	418,76
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	9,68
	0

	6
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
	1000 м3 грунта
	0
	1874,56
	 
	1874,56
	352,14
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	8,14
	0

	7
	ТЕР01-01-002-01
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.55 Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ
	1000 м3 грунта
	0
	3798,24
	173,32
	3624,91
	700,36
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	6,2125
	               -     
	17,225
	0

	8
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0
	2229,21
	 
	2229,21
	418,76
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	9,68
	0

	9
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
	1000 м3 грунта
	0
	1874,56
	 
	1874,56
	352,14
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	8,14
	0

	10
	ТЕР44-01-006-01
	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью 150 м3/ч по грунту в речных условиях, группа грунта: 1
	100 м3 грунта
	0
	3028,86
	 
	3028,86
	376,43
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	18,19
	0

	11
	ТЕР44-01-006-03
	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью 150 м3/ч по грунту в речных условиях, группа грунта: 3
	100 м3 грунта
	0
	4931,28
	 
	4931,28
	612,87
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	29,61
	0

	12
	ТЕР44-01-005-03
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунта: 3
	100 м3 грунта
	0
	15148,26
	 
	15148,26
	4078,46
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	64,03
	0

	12
	ТЕР01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0
	1545,25
	 
	1545,25
	290,27
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	6,71
	0


КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3

	
	1000 м3 грунта
	0
	1968,99
	 
	1968,99
	369,87
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	8,55
	0

	Итого по разделу № 1
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	 

	Накладные расходы 100,6% от ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 51,93% от ФОТ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по разделу №1:
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Средства на оплату труда
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	                           Раздел 2. Демонтаж трубопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР25-09-001-01
	Балластировка железобетонными поясными охватывающими утяжелителями (типа УБО) трубопроводов: Ду 500 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 комплект утяжелителей
	0
	393,86
	44,86
	349
	52,4
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	1,432
	               -     
	1,28
	0

	15
	ТЕР25-07-023-02
	Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 300-450 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	1 км труб
	0
	2945,53
	1046,81
	1898,72
	216,99
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	34,722
	               -     
	7,212
	0

	16
	ТЕР25-08-003-01
	Укладка через водные преграды с шириной по зеркалу воды до 30 м методом протаскивания по дну траншеи трубопровода: Ду 400 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	100 м трубопровода
	0
	5315,36
	239,48
	5075,88
	810,07
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	6,546
	               -     
	18,69
	0

	17
	ТЕР25-09-004-01
	Балластировка чугунными грузами из двух половинок трубопроводов: Ду 300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 груз
	0
	394,88
	56,38
	338,5
	42,91
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	1,872
	               -     
	1,336
	0

	18
	ТЕР25-08-021-02
	Укладка в траншею на участках трассы с продольным уклоном от 15 до 20 градусов изолированного трубопровода: Ду 300-400 мм (в резино-тканевую емкость)326,8+676,2 = 1003 п.м.
	1 км трубопровода
	0
	5885,11
	1744,68
	4140,43
	528,64
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	57,87
	               -     
	15,45
	0

	19
	ТЕР25-02-012-02
	Резка одиночных труб на трасе Ду 300 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки: 8 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (резка) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	1 км трубопровода
	0
	30691,65
	6608,75
	24082,9
	2352,62
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	173,34
	               -     
	77,4
	0


Приварка заглушек к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм

	
	1 фланец
	0
	182,69
	36,18
	141,21
	23,99
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	1,04
	               -     
	0,6
	0

	21
	СЦМ-534-0372
	Заглушки эллиптические на Ру=10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8.0 мм
	шт
	0
	381,78
	 
	 
	 
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	               -     
	 
	0

	22
	ТЕР22-02-002-08
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,36; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36
	1 км трубопровода
	0
	19048,72
	5130,91
	13917,81
	358,28
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	173,4
	               -     
	8,3232
	0

	Итого по разделу № 2
	0
	                    -   
	                      -   
	                   -   
	 
	0,00
	 
	0,00

	Накладные расходы 100,6% от ФОТ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 51,93% от ФОТ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по разделу №3:
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Средства на оплату труда
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	0
	0 
	                      -   
	                   -   
	 
	0,00
	 
	0,00

	Накладные расходы 100,6% от ФОТ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 51,93% от ФОТ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по смете:
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Средства на оплату труда
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Составил 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	Проверил 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	


