	< 2 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.101217) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4 (расширенная)



	

	Стройка:
	ОАО

	

	Объект:
	цех

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Устройство цементного пола в цехе №2

	Сметная стоимость:
	11.766
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.110
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.352
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ пп
	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Выполнено работ

	
	
	
	
	
	
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	всего
	ОЗП
	ЭМ
	ЗПМ
	всего
	ОЗП
	ЭМ
	ЗПМ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	
	Раздел 1.  ПОЛЫ

	

	1.
	1.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм В15 (М200 фр.10-20)
	100 м2
	0.6
	2 911.33
	406.32
	205.24
	33.41
	1 746.80
	243.79
	123.14
	20.05

	

	2.
	2.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1
	100 м2
	0.6
	4 736.34
	167.44
	63.56
	28.70
	2 841.80
	100.46
	38.14
	17.22

	
	
	
	Начисления: Н1= 14

	

	3.
	3.
	Е46-04-003-3
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	м3
	1.1094
	1 468.59
	374.07
	1 055.86
	193.38
	1 629.25
	414.99
	1 171.37
	214.54

	
	
	
	Объем: 4.3*0.43*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	4.
	Е01-01-111-3
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3
	1000 м2
	0.00258
	2 328.48
	2 328.48
	
	
	6.01
	6.01
	
	

	
	
	
	Объем: 4.3*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	5.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0.3354
	229.37
	25.80
	39.89
	6.70
	76.93
	8.65
	13.38
	2.25

	
	
	
	Объем: 4.3*0.13*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	6.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм В12,5 (М150 фр.5-10)
	100 м2
	0.0258
	1 722.78
	400.81
	29.96
	13.69
	44.45
	10.34
	0.77
	0.35

	
	
	
	Объем: 0.6*4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	7.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2
	0.0258
	5 295.68
	78.88
	92.32
	36.16
	136.63
	2.04
	2.38
	0.93

	
	
	
	Объем: 0.6*4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Начисления: Н1= 16

	

	8.
	8.
	Е45-10-001-2
	Изготовление кружал и опалубки при бетонировании стен
	100 м2
	0.0176
	6 465.48
	2 291.83
	472.45
	33.22
	113.79
	40.34
	8.32
	0.58

	
	
	
	Объем: (2*4.3*0.2)+0.2*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	9.
	Е06-01-031-3
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной: 200 мм В 15 (М200 фракции 10-20)
	м3
	0.368
	1 164.51
	184.26
	126.46
	16.79
	428.54
	67.81
	46.54
	6.18

	
	
	
	Объем: (2*(4.3*0.2*0.2))+(0.2*0.6*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	10.
	Е13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021
	100 м2
	0.0111
	675.28
	154.42
	20.14
	0.24
	7.50
	1.71
	0.22
	

	
	
	
	Начисления: Н1= 2

	

	11.
	11.
	Е06-01-015-8
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0.1
	11 176.11
	725.77
	40.34
	2.45
	1 117.61
	72.58
	4.03
	0.25

	

	12.
	12.
	Х11-0210
	Бетононасосы мощностью 5-65 м3/ч
	маш.ч
	4
	276.05
	
	276.05
	30.34
	1 104.20
	
	1 104.20
	121.36

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	
	
	9 253.51
	968.72
	2 512.49
	383.71

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	9 253.51
	968.72
	2 512.49
	383.71

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1, 2, 5-7, 12; %=110 - по стр. 3; %=95 - по стр. 4; %=105 - по стр. 8, 9, 11; %=90 - по стр. 10)
	
	
	
	
	
	
	1 545.61
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 2, 5-8, 12; %=70 - по стр. 3, 10; %=50 - по стр. 4; %=65 - по стр. 9, 11)
	
	
	
	
	
	
	966.58
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	11 765.70
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	
	
	11 765.70
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	1 545.61
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	966.58
	
	
	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	9 253.51
	968.72
	2 512.49
	383.71

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	9 253.51
	968.72
	2 512.49
	383.71

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1, 2, 5-7, 12; %=110 - по стр. 3; %=95 - по стр. 4; %=105 - по стр. 8, 9, 11; %=90 - по стр. 10)
	
	
	
	
	
	
	1 545.61
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 2, 5-8, 12; %=70 - по стр. 3, 10; %=50 - по стр. 4; %=65 - по стр. 9, 11)
	
	
	
	
	
	
	966.58
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	11 765.70
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	11 765.70
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	1 545.61
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	966.58
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


4

