                                                  Справка по расценке

Сборник:  Кровли
Обоснование:  нЕР12-01-014-6
Краткое имя:  Утепление покрытий монолитным пенобетоном марки D200 средней толщиной
Полное имя:   Утепление покрытий монолитным пенобетоном марки D200 средней толщиной

375мм
Единица измерения:  100 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	23412,79

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	2775,42

	Эксплуатация машин
	Руб.
	1726,56

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	312,4

	Материалы
	Руб.
	18910,81

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	306

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	29,83

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	020129
	3,58
	маш.-ч
	86,4

	Установки для производства пенобетона типа ПУ 12М
	110632
	26,25
	маш.-ч
	47,42

	Дрели электрические
	330206
	18,4
	маш.-ч
	1,95

	Шуруповерты строительно-монтажные
	330208
	32,4
	маш.-ч
	1,4

	Пилы дисковые электрические
	331531
	3,52
	маш.-ч
	0,95

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	400002
	0,92
	маш.-ч
	95,53


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	101-0044
	243
	м2
	38,3

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	101-1920
	4
	шт.
	67

	Пеноконцентрат
	101-2461
	94
	л
	28,67

	Дюбели для крепления металлических профилей 6.0х40 мм
	101-9105-001
	52,5
	10 шт.
	10,69

	Петрофлекс    П 40-3.5, стандарт (стеклохолст, пленка) материал для нижнего слоя
	101-9122-030
	134
	м2
	16,6

	Шурупы самонарезающие гипсокартон-металл М-25х3.5 мм
	101-9680-001
	0,275
	1000 шт.
	74,91

	Шурупы самонарезающие с буром  М-13х4.2 мм
	101-9680-003
	1,05
	1000 шт.
	158,06

	Шурупы самонарезающие 3.8х38 мм
	101-9680-022
	0,525
	1000 шт.
	111,1

	Шурупы самонарезающие 3.5х32 мм
	101-9680-023
	0,275
	1000 шт.
	94,15

	Профили ПП60 металлические  потолочные 60х27 мм
	201-9009-002
	196
	м
	9,42

	Профили ПС 66 металлические  стоечные   66х37 мм
	201-9009-007
	99
	м
	12,69

	Профили ПН 42 металлические  направляющие   42х30 мм
	201-9009-010
	52,5
	м
	8,9

	Вода
	411-0001
	6
	м3
	2,44

	Цемент
	101-9540
	7,88
	т
	0


Состав работ

	Наименование

	Для нормы 6: 01. Устройство пароизоляции.

	02. Устройство поддерживающего каркаса из легких металлических

	профилей.

	03. Разделение утепляемого покрытия асбоцементными листами на

	отдельные отсеки.

	04. Герметизация мест примыкания разделительных асбоцементных листов

	монтажной пеной.

	05. Обшивка каркаса асбоцементными листами в два слоя.

	06. Приготовление пенобетонной смеси.

	07. Подача и укладка пенобетонной смеси в полость между покрытием и

	асбоцементными листами.


