Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001
Глава 4
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования

ТСН-2001.4

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»
Содержание
	1. Общая часть
2. Порядок применения расценок
3. Материальные ресурсы
4. Перемещение оборудования
5. Порядок определения стоимости монтажа оборудования, отсутствующего в сборниках расценок
6. Демонтажные работы
Приложение 1 Перечень сборников расценок на монтаж оборудования
 


1. Общая часть

1.1. Настоящие Положения являются общими при применении всех расценок на монтаж оборудования, включенных в сборники главы 4 территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001.4). Перечень сборников расценок на монтаж оборудования приведен в приложении 1.
Особые условия применения расценок, обусловленные особенностями монтажа тех или иных видов оборудования, приводятся в технических частях сборников расценок, их отделов или разделов.
1.2. Расценки предназначены для определения базисной на 1 января 2000 года сметной стоимости работ по монтажу оборудования в Московском регионе при строительстве новых, реконструкции предприятий, зданий и сооружений различного назначения, включая жилые и общественные здания.
1.3. Расценки (ТСН-2001.4) являются рекомендательными сметными нормативами, которые следует применять для формирования договорных цен на монтажные работы и стартовых цен при проведении конкурсов (торгов) на выполнение указанных работ.

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль в расценках не учтены и их следует начислять дополнительно по нормативам, исчисляемым от заработной платы.
1.5. В таблицах расценок приведены основные признаки, характеризующие оборудование или виды работ. Пределы числовых значений (масса, длина, емкость, диаметр и др.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно.
Масса единиц измерения принимается «нетто».
1.6. В расценках учтены затраты, связанные с выполнением комплекса работ по монтажу оборудования, включая:
1.6.1. Приемку оборудования в монтаж.
1.6.2. Перемещение оборудования по горизонтали и вертикали с погрузкой и выгрузкой.
1.6.3. Распаковку оборудования с уборкой упаковки.
1.6.4. Очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий.
1.6.5. Технический осмотр оборудования.
1.6.6. Укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными блоками, узлами или деталями, для проведения монтажа укрупненными блоками.
1.6.7. Приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест его установки, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов.
1.6.8. Установку оборудования в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и др., предусмотренных чертежами данного оборудования.
1.6.9. Сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок стыков под сварку.
1.6.10. Заполнением смазочными и другими материалами устройств оборудования.
1.6.11. Проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования вхолостую, а в необходимых случаях - под нагрузкой, гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, проведение которых предусматривается в технических частях сборников расценок.
1.7. В расценках не учтены затраты на:
1.7.1. Электромонтажные работы (за исключением расценок сборника 8), определяемые по соответствующим расценкам сборника 8 «Электротехнические установки».
1.7.2. Монтаж приборов и средств автоматизации, определяемые по соответствующим расценкам сборника 11 «Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники».
1.7.3. Огрунтовку и окраску лакокрасочными материалами трубопроводов, определяемые по соответствующим расценкам сборников на строительные работы (ТСН-2001.3).
1.7.4. Окраску противокоррозионную, противопожарную, цветовую, а также нанесение пояснительных и предупредительных надписей, определяемые по соответствующим расценкам сборников на строительные работы (ТСН-2001.3).
1.7.5. Контроль качества монтажных сварных соединений (кроме случаев, оговоренных в технических частях сборников расценок).

1.7.6. Дополнительные затраты при производстве монтажных работ в зимнее время.
1.7.7. Устройство и разборку лесов, необходимость которых установлена проектом, определяемые по соответствующим расценкам сборников на строительные работы (ТСН-2001.3).
1.7.8. Стоимость шефмонтажа оборудования, которая определяется условиями поставки оборудования и в сметах относится на стоимость оборудования.
1.7.9. Затраты на эксплуатацию основных подъемно-транспортных машин и механизмов (стреловых кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу, мостовых кранов). Указанные затраты учитываются в сметах на основе данных ПОС о технической характеристике применяемой грузоподъемной машины и времени ее использования на строительстве.
2. Порядок применения расценок

2.1. Применение расценок осуществляется непосредственно при составлении локальных смет. При этом все необходимые показатели из расценок переносятся в сметы без изменений. Уточнение сметных показателей, связанных с порядком применения расценок и учетом коэффициентов на условия работ, осуществляется при составлении смет.
Наименование монтируемого оборудования и работ формируется из наименований таблиц и информации, помещенной в заголовочных частях соответствующих граф.
Стоимость монтажа оборудования, поставляемого готовым к монтажу и не требующим выполнения работ по его сборке, следует определять по расценкам сборника 37 «Оборудование общего назначения».
2.2. В случаях, когда проектом организации строительства предусматривается выполнение монтажных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках расценок на монтаж оборудования, вследствие чего снижается производительность труда рабочих, к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам по эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.
Таблица 1

	№ п.п.
	Условия производства работ
	Коэффициент

	1
	На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям
	1,2

	2
	На предприятиях (в цехах на производственных площадях), остановленных для производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.)
	1,15

	3
	При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности
	1,2

	4
	При температуре воздуха на рабочем месте более 40° в помещениях
	1,5

	5
	При работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие, занятые с монтажом оборудования, имеют рабочий день нормальной продолжительности
	1,5

	6
	При выполнении работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли
	1,1


Примечание:
1. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов на расстоянии в м:
для линий с напряжением, кВ
до 1 - 2 м;
от 1 до 2 - 10 м;
35 - 15 м;
110 - 20 м;
150 - 25 м;
220, 330 - 25 м;
400, 500 - 30 м;
750 - 40 м.
2. При производстве работ в условиях, предусмотренных табл. 1 может быть применен только один из коэффициентов, за исключением коэффициентов в п.п. 3 и 6.
Коэффициенты, указанные п.п. 3 и 6, могут использоваться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
3. При определении сметной стоимости монтажа оборудования в подземных условиях - метрополитенах и тоннелях - по расценкам сборников к заработной плате (рабочих, занятых на основном производстве и по эксплуатации строительных машин) следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 2.
Таблица 2

	№ п.п.
	Наименование мест производства работ
	Коэффициент

	1
	При подземном способе работ
То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
	1,67

	2
	I вредные и тяжелые
	1,85

	3
	II особо вредные и особо тяжелые
	2,04

	4
	При открытом способе работ
	1,27

	5
	То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
	1,33

	6
	Работы на поверхности шахт
	1,17

	7
	Работы в подземных условиях в эксплуатируемых тоннелях метрополитена в ночное время после снятия напряжения («В окно»)
	 

	7.1
	При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
	3

	7.2
	При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода из тоннеля) для выполнения работ не связанных с «окном»
	2

	8
	Работы при открытом способе работ на эксплуатируемых путях в сооружениях и устройствах метрополитена в ночное время после снятия напряжения (в «окно»)
	 

	8.1
	При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
	2,28

	8.2
	При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих к месту выполнения работ и после их выхода после окончания работ) для выполнения работ, не связанных с «окном»
	1,52


Примечание:
1. При производстве работ в условиях, предусмотренных табл. 2, может быть применен только один из коэффициентов.
2. Применение коэффициентов, приведенных в п.п. 7 и 8, при составлении сметной документации должно обосновываться проектом. Коэффициенты могут применяться одновременно с другими коэффициентами таблицы.
3. Материальные ресурсы

3.1. В расценках учтена стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения монтажных работ.

3.2. Дополнительному учету подлежат затраты на неучтенные в расценках материальные ресурсы, перечень которых приводится в технических частях или приложениях к сборниками расценок.
3.3. Стоимость материальных ресурсов следует принимать по сметным ценам сборника усредненных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1), а при их отсутствии - по соответствующим ценам с учетом затрат на тару, упаковку и реквизит, погрузочно-разгрузочные работы, транспортных расходов, сбытовых наценок и заготовительно-складских расходов.
Стоимость материальных ресурсов, необходимых для индивидуальных испытаний оборудования, расход которых приведен в приложениях к сборникам, следует определять в локальных сметах по соответствующим ценам и тарифам.
3.4. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях, приведенных в технических частях или приложениях к соответствующему сборнику, учитывается в стоимости комплекта поставки оборудования.
4. Перемещение оборудования

4.1. Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях сборников расценок.
Дополнительному учету подлежат затраты на:
4.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места его монтажа, сверх учтенного в расценке расстояния, за исключением случаев, когда в расценке учтено перемещение «до места установки», но не свыше 1500 м.
4.1.2. Вертикальное перемещение оборудования на отметках выше или ниже учтенных в расценках за исключением случаев, когда в расценке учтено перемещение «до проектных отметок».
По расценкам, в которых перемещение учтено «в пределах этажа», дополнительно учитываются затраты на подъем оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа.
4.1.3. Распаковку, расстановку и сборку мебели. Указанные затраты следует учитывать в сметах в размере 1 процента от сметной стоимости указанной мебели.
4.2. Затраты на перемещение оборудования на расстояние сверх учтенных в расценках, следует определять по расценкам сборника «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках».
5. Порядок определения стоимости монтажа оборудования, отсутствующего в сборниках расценок

5.1. Расценки на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в сборнике, но сходного по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки, должны определяться:
5.1.1. При разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10% массы оборудования, принятого в сборнике по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике.
5.1.2. При разнице в массе оборудования более 10% расценка на монтаж этого оборудования определяется путем применения к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в табл. 3.
Таблица 3

	Коэффициент изменения

	Массы оборудования
	Расценки

	0,5
	0,75

	0,51-0,6
	0,8

	0,61-0,7
	0,85

	0,71-0,8
	0,9

	0,81-0,9
	0,95

	0,91-1,1
	1

	1,11-1,2
	1,1

	1,21-1,3
	1,15

	1,31-1,4
	1,2

	1,41-1,5
	1,25


Примечание:
1. Коэффициенты изменения расценок, приведенные в табл. 3, распространяются также на неучтенные в расценках нормы расхода материальных ресурсов на испытание оборудования и другие цели, указанные в приложениях к соответствующим сборникам.
2. Если в технической характеристике сборника приведена масса со словом «до», корректировка по массе допускается только сверх последней массы, а если «от» и «до» - только сверх крайних пределов.
5.2. По оборудованию, в технической характеристике которого не указан материал, из которого оно изготовлено, в сборниках принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна.
Расценки на монтаж аналогичного оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозионной защитой, или с нанесенной тепловой изоляцией, должны определяться в соответствии с указаниями, содержащимися в соответствующих сборниках, а при отсутствии таких указаний - на основе индивидуальной расценки.
5.3. По оборудованию, условия поставки, техническая характеристика и способ монтажа которого существенно отличаются от предусмотренных сборниками расценок, стоимости его монтажа следует определять на основе индивидуальных расценок.
6. Демонтажные работы

6.1. В случаях, когда в сборниках не приведены расценки на демонтаж, и в технических частях и вводных указаниях сборников нет указаний о порядке их определения, стоимость демонтажных работ следует определять в следующем порядке:
6.1.1. К соответствующим расценкам на монтаж (за вычетом стоимости учтенных материальных ресурсов) применяются следующие коэффициенты:
6.1.1.1. Для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций-0,5.

6.1.1.2. Для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки - 0,4.
6.1.1.3. Для оборудования, предназначенного в лом - 0,3.
Приложение 1

Перечень сборников расценок на монтаж оборудования

	Наименование сборников
	Шифр

	Сборник. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках
	ТСН-2001.4-0

	Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование
	ТСН-2001.4-1

	Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование
	ТСН-2001.4-3

	Сборник 6. Теплосиловое оборудование
	ТСН-2001.4-6

	Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы
	ТСН-2001.4-7

	Сборник 8. Электротехнические установки
	ТСН-2001.4-8

	Сборник 10. Оборудование связи
	ТСН-2001.4-10

	Сборник 11. Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники
	ТСН-2001.4-11

	Сборник 12. Технологические трубопроводы
	ТСН-2001.4-12

	Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
	ТСН-2001.4-18

	Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
	ТСН-2001.4-21

	Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов
	ТСН-2001.4-24

	Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности
	ТСН-2001.4-28

	Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
	ТСН-2001.4-29

	Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии
	ТСН-2001.4-31

	Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
	ТСН-2001.4-33

	Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
	ТСН-2001.4-34

	Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
	ТСН-2001.4-36

	Сборник 37. Оборудование общего назначения
	ТСН-2001.4-37


 
