## ЛСР 15 граф с оборудованием
ГИДРООЧИСТКА ДТ "III очередь строительства ЗАО "Антипинский НПЗ" Второй пусковой комплекс. Этап 1"
(наименование стройки)
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 204-02-ТХМ1 СД/М-142 | [5 empty] | на 61 стр.
(локальная смета)
Технологические коммуникации (ТК).(Тит.204-02) НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА СЕКЦИИ СТАБИЛИЗАЦИИ. Установка гидроочистки дизельного топлива.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Пр. 1/21010/ОКС/ЗОЧ-ИН055-204-02-ТХМ1.С (листы: 1-19)
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________747,104 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________468,923 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________272,740 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,441 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________73,227 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6575,45 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
1 | ТЕРм12-12-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (п.п.- 1.1;1.2;1.5; 1.7; 1.8; 1.10; 1.11; 1.14; 1.15; 1.18; 1.22; 1.24; 1.29) 32,83 = 33,61 - 0,084 x 9,34 НР (1185 руб.): 80% от ФОТ СП (889 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 47 5+3+1+3+4+3+5+2+7+9+2+1+2 | 32.83 | 31.5 |  |  |  | 1543 | 1481
Уд | 1. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 3,948 | 9.34 |  |  |  |  | 36.87
2 | Ценовая книга п.125, лист-2 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 09Г2С, Ду-25мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30лс41нж). ЦЕНА 2012г.: 6887 руб. Формулы цены единицы: МАТ=6887,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 8 5+3 | 1455,83 6887,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 11647
3 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 2011 г. | Заглушка фланцевая Ду 25 по АТК 24.200.02-90 ,ст.09Г2С ,Ру 1.6МПа Цена 2012г.:215/1,18=182,2руб. Формулы цены единицы: МАТ=215/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 3 | 38,52 215/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 116
4 | Ценовая книга п.3, лист-1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20, Ду-25мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с41нж). ЦЕНА 2012г.:5720 руб. Формулы цены единицы: МАТ=5720,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 12 3+4+5 | 1209,14 5720,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 14510
5 | Прайс-лист "АВН-комплекс" | Заглушка фланцевая Ду 25 по АТК 24.200.02-90 ,ст.20 ,Ру 1.6МПа Цена 2012г.:195/1,18=165,25руб. Формулы цены единицы: МАТ=195/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 4 | 34,93 195/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 140
6 | Прайс-лист "АВН-комплекс" | Заглушка поворотная Ду 25 по Т-ММ-25-1 ,ст.20 ,Ру 1.6МПа Цена 2012г.:410/1,18=347,46руб. (п/п 1.6, 1.10) Формулы цены единицы: МАТ=410/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 5 | 73,45 410/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 367
7 | Ценовая книга ООО "ВАРК" п.238, лист- 4 | Задвижка клиновая стальная фланцевая Ду-25 мм, PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 12Х18Н10Т, В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30нж41нж).ЗКС.1-0025-016-03-11 У1. Цена 2012г.: 18018,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=18018,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 6 1+3+2 | 3808,79 18018,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 22853
8 | Прайс-лист "АВН-комплекс" лист-4 | Заглушка фланцевая Ду 25 по АТК 24.200.02-90 , ст.12Х18Н10Т , Ру 1.6МПа Цена 2012г.: 880 руб. Формулы цены единицы: МАТ=880/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 3 | 157,65 880/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 473
9 | Прайс-лист "АВН-комплекс" лист-3 | Заглушка поворотная Ду- 25 мм. по Т-ММ-25-1 ,ст.12Х18Н10Т ,Ру 1,6 МПа Цена 2012г.: 900 руб. Формулы цены единицы: МАТ=900/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 2 | 161,23 900/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 322
10 | Ценовая книга п.22, лист-1. | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 2,5 МПа (25кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.2 Сталь 20,Ду-25мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с99нж). ЦЕНА 2012г.:6500,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=6500,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 16 7+9 | 1374,02 6500,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 21984
11 | ТСЦ-103-1009 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (Загдушка из стали 10Г2 Ду 25 по ИНП 42.00.000 ТП ) | т | 0,01044 1,16*9/1000 | 6870.99 |  |  |  |  | 72
12 | Ценовая книга ООО "ВАРК" п.43, лист- 1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 4,0 МПа . Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12815-80 исп.2 Сталь-20, Ду-25 мм . В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с15нж).ЗКС.1-0025-040-00-12 У1 Цена 2012г.:6500,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=6500,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 2 | 1374,02 6500,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 2748
13 | Прайс-лист "АВН-комплекс" лист-3 | Заглушка поворотная Ду- 25 мм. по Т-ММ-25-1 ,ст.20 ,Ру 4.0 МПа Цена 2012г.: 465 руб. Формулы цены единицы: МАТ=465/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 2 | 83,3 465/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 167
14 | Ценовая книга п.276 лист 4 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 4,0 МПа (40кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 12Х18Н10Т, Ду25. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30нж15нж), ООО "ВАРК" код 37 4000. Цена 2012г.: 21707 руб. Формулы цены единицы: МАТ=21707/1,18/4,97*1,03*1,02 | к-т | 1 | 3888,65 21707/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 3889
15 | Прайс-лист "АВН-комплекс" лист-3 | Заглушка поворотная Ду- 25 мм. по Т-ММ-25-1 ,ст.12Х18Н10Т ,Ру 4.0 МПа Цена 2012г.: 1130 руб. Формулы цены единицы: МАТ=1130/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 1 | 202,43 1130/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 202
16 | Прайс-лист АППЭК-сервис 2012 г. | Конденсатоотводчик фланцевый DN 25 тип 983 диаметр отверстия седла 1/4" Формулы цены единицы: МАТ=2541*44/1,18/4,97*1,02*1,03 | комп. | 2 | 20028,87 2541*44/1,18/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 40058
17 | ТЕРм12-12-001-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (п.п.-1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.12, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27) 82,88 = 86,32 - 0,08 x 23,09 - 0,17 x 9,34 НР (1631 руб.): 80% от ФОТ СП (1223 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 49 6+2+2+11+3+8+1+5+4+2+2+1+2 | 82.88 | 36.65 | 45.5 | 4.96 |  | 4061 | 1796 | 2230 | 243
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 3,92 | 23.09 |  |  |  |  | 90.51
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,17 8,33 | 9.34 |  |  |  |  | 77.8
18 | Ценовая книга п.128, лист-2 | Задвижка клиновая стальная фланцевая Ду-50мм, PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1. Материал - сталь 20ГЛ. Поставляется в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 12821-80*, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30лс41нж), (ЗКС.1-0050-016-00-11 У1) Ду=50.Цена 2012г.:5864 руб. Формулы цены единицы: МАТ=5864,00/4,97*1,03*1,02 | шт. | 20 6+11+3 | 1239,58 5864,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 24792
19 | Прайс-лист "АВН-комплекс" | Заглушка фланцевая Ду-50 мм, АТК 24.200.02-90, материал-ст.09Г2С, Рn 1,6 МПа Цена 2012г.: 320/1,18=271,2 руб Формулы цены единицы: МАТ=271,2/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 11 | 48,58 271,2/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 534
20 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 21.11.2011г. лист 1 | Заглушка поворотная Ду-50 мм по Т-ММ-25-01, материал-ст.09Г2С, Ру- 1,6 МПа Цена 2012г.: 560/1,18=474,6руб Формулы цены единицы: МАТ=474,6/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 3 | 85,02 474,6/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 255
21 | Ценовая книга п.6, лист-1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л,Ду-50мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с41нж). ЦЕНА 2012г.: 4590,00руб. Формулы цены единицы: МАТ=4590,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 2 | 970,27 4590,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 1941
22 | Ценовая книга ООО "ВАРК" п.241, лист- 4 | Задвижка клиновая стальная фланцевая Ду-50 мм, PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 12Х18Н9ТЛ, В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30нж41нж).ЗКС.1-0050-016-03-11 У1. Цена 2012г.: 21200,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=21200,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 2 | 4481,43 21200,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 8963
23 | Ценовая книга п.25, лист- 1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 2,5 МПа (25кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л,Ду-50мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с99нж). ЦЕНА 2012г.: 5967,00руб. Формулы цены единицы: МАТ=5967,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 13 8+5 | 1261,35 5967,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 16398
24 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 21.11.2011г. лист 1 | Заглушка поворотная Ду 50 по Т-ММ-25-01 ,ст.20Л, Ру 2,5 МПа Цена 2012г.:560/1,18=474,58 руб. Формулы цены единицы: МАТ=560/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 5 | 100,32 560/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 502
25 | Ценовая книга п.260, лист- 4 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 2,5 МПа (25кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.2 Сталь 12Х18Н10Т, Ду-50мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30нж99нж). ЦЕНА 2012г.: 26950,00руб. Формулы цены единицы: МАТ=26950,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 1 | 5696,92 26950,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 5697
26 | Ценовая книга ООО "ВАРК" п.46, лист- 1. | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 4,0МПа . Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.2 Сталь-20Л,Ду-50 мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с15нж).ЗКС.1-0050-040-00-12 У1. Цена 2012г.:5760,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=5760,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 6 4+2 | 1217,6 5760,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 7306
27 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 стр. 3 | Заглушка поворотная Ду 50мм по Т-ММ-25-01 ,ст.20Л , Ру 4.0МПа Цена : 586 руб. Формулы цены единицы: МАТ=586/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 2 | 104,98 586/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 210
28 | Ценовая книга ООО "ВАРК" п.279, лист- 4. | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 4,0МПа . Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.2 Сталь-12Х18Н9ТЛ, Ду-50 мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30нж15нж).ЗКС.1-0050-040-03-12 У1. Цена 2012г.: 28630,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=28630/4,97*1,03*1,02 | к-т | 3 2+1 | 6052,05 28630/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 18156
29 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 стр. 3 | Заглушка поворотная Ду 50мм по Т-ММ-25-01 ,ст.12Х18Н10Т , Ру 4.0МПа Цена : 2333 руб. Формулы цены единицы: МАТ=2333/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 1 | 417,94 2333/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 418
30 | Ценовая книга п. 120, лист- 13 | Затвор обратный фланцевый (КОП),Ду-50 мм, PN 1.6МПа .Герметичность затвора по ГОСТ 13252-91 кл.А.Фланец корпуса по ГОСТ 12815-80 исп.2. Материал-ст.20ГЛ. Поставляется в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (19лс16нж). Цена 2012г.: 8200 руб. Формулы цены единицы: МАТ=8200,00/4,97*1,03*1,02 | шт. | 2 | 1733,38 8200,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 3467
31 | ТЕРм12-12-001-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (п.п.-1.3, 1.4, 1.6, ) 131,14 = 137,27 - 0,12 x 23,09 - 0,36 x 9,34 НР (396 руб.): 80% от ФОТ СП (297 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 9 5+1+3 | 131.14 | 45.78 | 84.44 | 9.19 |  | 1180 | 412 | 760 | 83
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 1,08 | 23.09 |  |  |  |  | 24.94
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,36 3,24 | 9.34 |  |  |  |  | 30.26
32 | Ценовая книга п.8, лист-1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л, Ду-80мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с41нж). ЦЕНА 2012г.: 7054,00руб. Формулы цены единицы: МАТ=7054,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 1 | 1491,13 7054,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 1491
33 | Ценовая книга п.130, лист-2 | Задвижка клиновая стальная фланцевая Ду-80мм, PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1. Материал - сталь 20ГЛ. Поставляется в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 12821-80*, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30лс41нж), (ЗКС.1-0080-016-00-11 У1) Ду=80 мм. Цена 2012г.: 8930 руб. Формулы цены единицы: МАТ=8930,00/4,97*1,03*1,02 | шт. | 5 | 1887,7 8930,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 9439
34 | Ценовая книга ООО "ВАРК" п.243, лист- 4 | Задвижка клиновая стальная фланцевая Ду-80 мм, PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 12Х18Н9ТЛ, В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30нж41нж).ЗКС.1-0080-016-03-11 У1. Цена 2012г.: 32730,00 руб. Формулы цены единицы: МАТ=32730,00/4,97*1,03*1,02 | к-т | 3 | 6918,74 32730,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 20756
35 | ТЕРм12-12-001-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (п/п- 1.13;1.16;1.28) 134,53 = 145,09 - 0,17 x 23,09 - 0,71 x 9,34 НР (450 руб.): 80% от ФОТ СП (337 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 10 1+7+1+1 | 134.53 | 46.94 | 86.65 | 9.33 |  | 1345 | 469 | 867 | 93
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,17 1,7 | 23.09 |  |  |  |  | 39.25
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,71 7,1 | 9.34 |  |  |  |  | 66.31
36 | Ценовая книга п.9, лист-1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л, Ду-100мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с41нж). ЦЕНА 2012г.: 8930руб. Формулы цены единицы: МАТ=8930/4,97*1,03*1,02 | к-т | 8 1+7 | 1887,7 8930/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 15102
37 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 стр. 3 | Заглушка поворотная Ду 100 мм по Т-ММ-25-01 ,ст.20Л , Ру 1.6 МПа Цена : 840/1,18 руб. Формулы цены единицы: МАТ=840/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 7 | 150,48 840/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 1053
38 | Ценовая книга п.28, лист- 1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 2,5 МПа (25кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л,Ду-100 мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с99нж). ЦЕНА 2012г.:13320 руб. Формулы цены единицы: МАТ=13320/4,97*1,03*1,02 | к-т | 1 | 2815,69 13320/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 2816
39 | Ценовая книга п. 9, лист- 12 | Затвор обратный фланцевый (КОП),Ду-100 мм, PN 1.6МПа .Герметичность затвора по ГОСТ 13252-91 кл.А.Фланец корпуса по ГОСТ 12815-80 исп.2. Материал-ст.20ГЛ. Поставляется в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (19с16нж). Цена 2012г.: 12980 руб. Формулы цены единицы: МАТ=12980/4,97*1,03*1,02 | к-т | 1 | 2743,82 12980/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 2744
40 | ТЕРм12-12-001-12 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (п/п- 1.13;1.28) 202,70 = 218,28 - 0,23 x 23,09 - 1,1 x 9,34 НР (185 руб.): 80% от ФОТ СП (139 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 2+1 | 202.7 | 61.85 | 139.61 | 15.02 |  | 608 | 186 | 419 | 45
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 0,69 | 23.09 |  |  |  |  | 15.93
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,1 3,3 | 9.34 |  |  |  |  | 30.82
41 | Ценовая книга п.11, лист-1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л, Ду-150мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с41нж). ЦЕНА 2012г.: 16835 руб. Формулы цены единицы: МАТ=16835/4,97*1,03*1,02 | к-т | 2 | 3558,72 16835/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 7117
42 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 стр. 3 | Заглушка поворотная Ду 150 мм по Т-ММ-25-01 ,ст.20Л , Ру 1.6 МПа Цена : 1500/1,18 руб. Формулы цены единицы: МАТ=1500/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 2 | 268,71 1500/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 537
43 | Ценовая книга п. 9, лист- 12 | Затвор обратный фланцевый (КОП),Ду-150 мм, PN 1.6МПа .Герметичность затвора по ГОСТ 13252-91 кл.А.Фланец корпуса по ГОСТ 12815-80 исп.2. Материал-ст.20ГЛ. Поставляется в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (19с16нж). Цена 2012г.:25735 руб. Формулы цены единицы: МАТ=25735/4,97*1,03*1,02 | к-т | 1 | 5440,08 25735/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 5440
44 | ТЕРм12-12-001-13 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (п/п- 1.13) 276,37 = 308,73 - 0,35 x 23,09 - 2,6 x 9,34 НР (82 руб.): 80% от ФОТ СП (61 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 276.37 | 81.27 | 193.46 | 20.7 |  | 276 | 81 | 193 | 21
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,35 0,35 | 23.09 |  |  |  |  | 8.08
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,6 2,6 | 9.34 |  |  |  |  | 24.28
45 О | Ценовая книга п.11, лист-1 | Задвижка клиновая стальная фланцевая PN 1,6 МПа (16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Фланец корпуса по ГОСТ 12821-80 исп.1 Сталь 20Л, Ду-200мм. В компл. с ответными фланцами ГОСТ 12821-80, прокладками ПУТГ, крепежными изделиями. (30с41нж). ЦЕНА 2012г.: 25207 руб. Формулы цены единицы: ПЗ=25207/4,97*1,012*1,06 | к-т | 1 | 5440,65 25207/4,97*1,012*1,06 |  |  |  | 5441 | 5441
46 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 стр. 3 | Заглушка поворотная Ду 150 мм по Т-ММ-25-01 ,ст.20Л , Ру 1.6 МПа Цена : 2350/1,18 руб. Формулы цены единицы: МАТ=2350/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 1 | 420,99 2350/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 421
47 | ТЕРм12-12-009-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (п/п- 1.26) НР (968 руб.): 80% от ФОТ СП (726 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 24 10+14 | 59.07 | 50.4 | 4.16 |  |  | 1418 | 1210 | 100
48 | Ценовая книга п.237 ,лист-4 | Задвижка кованая стальная муфтовая с трубной конической внутренней резьбой по ГОСТ6211-81, Ду-15мм, PN 1,6 МПа(16кгс/см2). Герметичность затвора по ГОСТ 9544 кл.А. Сталь 12Х18Н10Т, ЗКС.1-0015-016-03-33 У1.(30нж41нж) ЦЕНА 2012г.=14256 руб. Формулы цены единицы: МАТ=14256,00/4,97*1,03*1,02 | шт | 24 10+14 | 3013,55 14256,00/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 72325
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 363300 | 5635 | 4569 | 485
Накладные расходы | [9 empty] | 4896
Сметная прибыль | [9 empty] | 3672
Итоги по разделу 1 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 347428
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 18999
Итого Оборудование | [9 empty] | 5441
Итого | [9 empty] | 371868
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 347655
Машины и механизмы | [9 empty] | 4569
ФОТ | [9 empty] | 6120
Оборудование | [9 empty] | 5441
Накладные расходы | [9 empty] | 4896
Сметная прибыль | [9 empty] | 3672
Итого по разделу 1 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА | [9 empty] | 371868
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Трубы из ст 08Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81*.
49 | ТЕРм12-01-066-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм НР (121 руб.): 80% от ФОТ СП (91 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,041 4,1 / 100 | 10049.02 | 3276 | 6394.28 | 418.99 |  | 412 | 134 | 262 | 17 | 27.47
50 | Прайс-лист "Аис сталь" от 23.11. 2012 г. стр.9 | Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные, сталь 08Х18Н10Т, Д-89х4 мм, Цена : 160 руб./м Формулы цены единицы: МАТ=160,00/4,87*1,03*1,02 | м | 4,2558 4,1*1,038 | 34,52 160,00/4,87*1,03*1,02 |  |  |  |  | 147
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали,материал-ст.12Х18Н10Т
51 | ТЕРм12-01-066-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм НР (253 руб.): 80% от ФОТ СП (190 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,124 12,4 / 100 | 7140.87 | 2194.5 | 4851.63 | 356.77 |  | 885 | 272 | 602 | 44 | 26.04
52 | ЗАО ОПГ "Заводы-Урала", г.Первоуральск от 23.11.2012г. стр.10 | Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные, сталь 12Х18Н10Т, 32х4мм, ГОСТ 9941-81*. ЦЕНА 2012г.: 400,50 руб./м. Формулы цены единицы: МАТ=400,50/4.87*1.03*1.02 | м | 12,8712 12,4*1,038 | 86,4 400,50/4.87*1.03*1.02 |  |  |  |  | 1112
53 | ТЕРм12-01-066-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм НР (37 руб.): 80% от ФОТ СП (28 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,018 (2,4-0,6) / 100 | 7234.75 | 2194.5 | 4879.95 | 356.77 |  | 130 | 40 | 88 | 6 | 5.4
54 | ТЕРм12-01-066-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,006 0,6 / 100 | 7958.23 | 2413.95 | 5367.95 | 392.45 |  | 48 | 14 | 32 | 2 | 1.98
55 | ТСЦ-507-0410 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 0,24912 2,4*1,038/10 | 6415.39 |  |  |  |  | 1598
56 | ТЕРм12-01-066-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (546 руб.): 80% от ФОТ СП (409 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,168 16,8 / 100 | 11053.92 | 3603.6 | 7033.71 | 460.89 |  | 1857 | 605 | 1182 | 77 | 123.8
57 | ТСЦ-507-0418 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 1,74384 16,8*1,038/10 | 12339.59 |  |  |  |  | 21518
Трубы из ст.20 ГОСТ 8732-78*/гр.В по ГОСТ 8731-74*
58 | ТЕРм12-01-066-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм НР (1754 руб.): 80% от ФОТ СП (1316 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,85956 (90,4-4,444) / 100 | 7234.75 | 2194.5 | 4879.95 | 356.77 |  | 6219 | 1886 | 4195 | 307 | 257.9
59 | ТЕРм12-01-066-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (99 руб.): 80% от ФОТ СП (74 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,04444 4,444 / 100 | 7958.23 | 2413.95 | 5367.95 | 392.45 |  | 354 | 107 | 239 | 17 | 14.67
60 | ТСЦ-103-0358 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93,8352 90,4*1,038 | 49.1 |  |  |  |  | 4607
61 | ТЕРм12-01-066-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм НР (171 руб.): 80% от ФОТ СП (128 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,058 5,8 / 100 | 10049.02 | 3276 | 6394.28 | 418.99 |  | 583 | 190 | 371 | 24 | 38.86
62 | ТЕРм12-01-066-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (1034 руб.): 80% от ФОТ СП (776 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,318 (37,6-5,8) / 100 | 11053.92 | 3603.6 | 7033.71 | 460.89 |  | 3515 | 1146 | 2237 | 147 | 234.4
63 | ТСЦ-103-0390 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 5 мм | м | 39,0288 37,6*1,038 | 87.92 |  |  |  |  | 3431
64 | ТЕРм12-01-066-05 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм НР (214 руб.): 80% от ФОТ СП (160 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,068 6,8 / 100 | 11338.36 | 3433.5 | 7298.55 | 506.3 |  | 771 | 233 | 496 | 34 | 74.8
65 | ТСЦ-103-0405 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,0584 6,8*1,038 | 122.13 |  |  |  |  | 862
66 | ТЕРм12-01-066-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм НР (579 руб.): 80% от ФОТ СП (434 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,153 15,3 / 100 | 13778.32 | 4116 | 9032.25 | 613.87 |  | 2108 | 630 | 1382 | 94 | 267.8
67 | ТСЦ-103-0457 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12,7674 12,3*1,038 | 180.74 |  |  |  |  | 2308
68 | ТСЦ-103-0459 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 3,114 3*1,038 | 230.84 |  |  |  |  | 719
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов и газлифтных систем,ст.20 ТУ 14-3-1128-2000,изм.1
69 | ТЕРм12-20-001-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (370 руб.): 80% от ФОТ СП (277 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 49,184 3,5-0,165+46,3-0,451 | 46.02 | 6.84 | 38.97 | 2.57 |  | 2263 | 336 | 1917 | 126 | 206.6
70 | ТЕРм12-20-001-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1 м | 0,00616 0,498-0,49184 | 50.62 | 7.52 | 42.87 | 2.83 | [5 empty] | 0.0285
71 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,для газопроводов и газлифтных систем по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 20, 57х5мм, 57х6мм код 13 1700. ЦЕНА 2011г.: 63640руб./1,18= 53932,20 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=63640/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,332904 (46,3*6,41+3,5*7,55)/1000*1,03 | 11516,5 63640/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 3834
72 | ТЕРм12-20-001-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 2.9 | 55.74 | 8.17 | 47.19 | 3.12 |  | 162 | 24 | 137 | 9 | 24.56
73 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,для газопроводов и газлифтных систем по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 20, 57х5мм, 57х6мм,89х5 мм код 13 1700. ЦЕНА 2011г.: 63640руб./1,18= 53932,20 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=63640/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,030945 2,9*10,36/1000*1,03 | 11516,5 63640/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 356
74 | ТЕРм12-20-001-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм НР (594 руб.): 80% от ФОТ СП (446 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 59.2 | 61.5 | 9.02 | 52.07 | 3.53 |  | 3641 | 534 | 3083 | 209 | 651.2
75 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,для газопроводов и газлифтных систем по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 20, 57х5мм, 57х6мм,89х5 мм код 13 1700. ЦЕНА 2011г.: 63640руб./1,18= 53932,20 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=63640/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,920861 (29,2*12,7+30*17,44)/1000*1,03 | 11516,5 63640/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 10605
76 | ТЕРм12-20-001-12 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм НР (118 руб.): 80% от ФОТ СП (88 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 9,044 9,4-0,356 | 81.5 | 11.55 | 69.09 | 4.76 |  | 737 | 104 | 625 | 43 | 158.3
77 | ТЕРм12-20-001-12 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1 м | 0,00356 0,356/100 | 89.65 | 12.71 | 76 | 5.24 | [5 empty] | 0.0685
78 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,для газопроводов и газлифтных систем по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 20, 57х5мм, 57х6мм,89х5 мм код 13 1700. ЦЕНА 2011г.: 63640руб./1,18= 53932,20 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=63640/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,218813 9,4*22,6/1000*1,03 | 11516,5 63640/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 2520
79 | ТЕРм12-20-001-13 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 219 мм НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 0,045 4,5/100 | 90.02 | 13.53 | 75.02 | 5.19 |  | 4 | 1 | 3 |  | 1.553
80 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,для газопроводов и газлифтных систем по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 20, 57х5мм, 57х6мм,89х5 мм код 13 1700. ЦЕНА 2011г.: 63640руб./1,18= 53932,20 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=63640/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,146095 4,5*31,52/1000*1,03 | 11516,5 63640/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 1683
81 | ТЕРм12-20-001-15 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 325 мм НР (104 руб.): 80% от ФОТ СП (78 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 5.2 | 116.92 | 18.14 | 95.67 | 6.88 |  | 608 | 94 | 497 | 36 | 275.6
82 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, для газопроводов и газлифтных систем по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 20, 325х8 мм; код 13 1700. ЦЕНА 2011г.: 138960 ру./1,18= 117762,71 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=138960/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,33475 5,2*62,5/1000*1,03 | 25146,65 138960/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 8418
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для котельных установок и трубопроводов по ТУ 14-3-190-2004, материал-ст.20
83 | ТЕРм12-01-004-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм НР (427 руб.): 80% от ФОТ СП (320 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,187 (19,3-0,6) / 100 | 8179.03 | 2425.5 | 5347.59 | 426.64 |  | 1529 | 454 | 1000 | 80 | 224.4
84 | ТЕРм12-01-004-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,006 0,6 / 100 | 8996.93 | 2668.05 | 5882.35 | 469.3 |  | 54 | 16 | 35 | 3 | 7.92
85 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.03.2011 г. стр.11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,по ТУ 14-3-190-2004, сталь 20, 108х5 мм, код 13 4400. Цена : 97270/1,18=82432,2 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=97270/1,18/4,92*1,03*1,02 | т | 0,254424 19,3*12,7/1000*1,038 | 17602,29 97270/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 4478
Трубы стальные холоднодеформированные по ГОСТ 8733-74,материал-ст.09Г2С
86 | ТЕРм12-01-004-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,00471 0,471 / 100 | 5127.44 | 1386 | 3645.82 | 293.07 |  | 24 | 7 | 17 | 1 | 0.6123
87 | ТЕРм12-01-004-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (54 руб.): 80% от ФОТ СП (40 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,03629 (4,1-0,471) / 100 | 5640.18 | 1524.6 | 4010.4 | 322.38 |  | 205 | 55 | 146 | 12 | 5.189
88 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.12 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 18х4 мм, код 13 1700. Ст.09Г2С Цена 2011г.: 154,45 руб./м Формулы цены единицы: МАТ=154,45/4,92*1,03*1,02 (На изменение марки стали с ст.20 на 09Г2С К=1,3 МАТ=1,3 к расх.) | м. | 4,2558 4,1*1,038 | 42,87 154,45/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 182
89 | ТЕРм12-01-004-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм (При производстве работ на высоте от 10 до 15 м К=1+0,04*7,5=1,3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) НР (70 руб.): 80% от ФОТ СП (52 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,036 3,6 / 100 | 7146.18 | 2020.2 | 4948.93 | 391.16 |  | 257 | 73 | 178 | 14 | 9.36
90 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 32х4мм, код 13 1700. Ст.09Г2С Цена 2011г.: 90575 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=90575,00/4,92*1,03*1,02 (На изменение марки стали с ст.20 на 09Г2С К=1,3 МАТ=1,3 к расх.) | т | 0,010314 3,6*2,76/1000*1,038 | 25143,4 90575,00/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 259
91 | ТЕРм12-01-004-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм НР (1029 руб.): 80% от ФОТ СП (772 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,56717 (122,3-65,583) / 100 | 6583.61 | 1911 | 4430.22 | 356.77 |  | 3734 | 1084 | 2513 | 202 | 238.2
92 | ТЕРм12-01-004-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (1309 руб.): 80% от ФОТ СП (982 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,65583 65,583 / 100 | 7241.97 | 2102.1 | 4873.24 | 392.45 |  | 4750 | 1379 | 3196 | 257 | 303
93 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 57х4 мм, код 13 1700. Ст.09Г2С Цена 2011г.: 77018 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=77018,00/4,92*1,03*1,02 (На изменение марки стали с ст.20 на 09Г2С К=1,3 МАТ=1,3 к расх.) | т | 0,663935 122,3*5,23/1000*1,038 | 21380,01 77018,00/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 14195
94 | ТЕРм12-01-004-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм НР (399 руб.): 80% от ФОТ СП (299 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,1973 19,73 / 100 | 7568.76 | 2110.5 | 5198.1 | 418.99 |  | 1493 | 416 | 1026 | 83 | 151.9
95 | ТЕРм12-01-004-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (185 руб.): 80% от ФОТ СП (139 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,08303 8,303 / 100 | 8325.64 | 2321.55 | 5717.91 | 460.89 |  | 691 | 193 | 475 | 38 | 70.33
96 | ТЕРм12-01-004-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (При производстве работ на высоте от 10 до 15 м К=1+0,04*7,5=1,3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) НР (189 руб.): 80% от ФОТ СП (142 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,07167 (35,2-8,303-19,73) / 100 | 9839.39 | 2743.65 | 6757.53 | 544.69 |  | 705 | 197 | 484 | 39 | 71.74
97 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 89х5 мм, код 13 1700. Ст.09Г2С Цена 2011г.: 119705 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=119705,00/4,92*1,03*1,02 (На изменение марки стали с ст.20 на 09Г2С К=1,3 МАТ=1,3 к расх.) | т | 0,37853 35,2*10,36/1000*1,038 | 33229,82 119705,00/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 12578
Трубы стальные холоднодеформированные по ГОСТ 8734-74,материал-ст.20
98 | ТЕРм12-01-004-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм НР (706 руб.): 80% от ФОТ СП (530 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,47631 (51,8-4,3+0,5-0,369) / 100 | 5497.06 | 1554 | 3806.87 | 300.89 |  | 2618 | 740 | 1813 | 143 | 95.26
99 | ТЕРм12-01-004-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм (При производстве работ на высоте от 5 до 10 м К=1+0,04*2,5=1,1 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР (76 руб.): 80% от ФОТ СП (57 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,04669 (0,369+4,3) / 100 | 6046.77 | 1709.4 | 4187.56 | 330.98 |  | 282 | 80 | 196 | 15 | 10.27
100 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 32х4 мм,ст.20 ЦЕНА .:90575 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=90575/4,92*1,03*1,02 | т | 0,148401 51,8*2,76/1000*1,038 | 19341,08 90575/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 2870
101 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 32х5 мм, ст.20 ЦЕНА 2011г.: 88282 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=88282/4,92*1,03*1,02 | т | 0,001728 0,5*3,33/1000*1,038 | 18851,44 88282/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 33
102 | ТЕРм12-01-004-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм НР (27 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,015 1,5 / 100 | 6583.61 | 1911 | 4430.22 | 356.77 |  | 99 | 29 | 66 | 5 | 6.3
103 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 57х6 мм,ст.20 ЦЕНА .:74861 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=74861/4,92*1,03*1,02 | т | 0,011755 1,5*7,55/1000*1,038 | 15985,56 74861/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 188
104 | ТЕРм12-01-004-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,004 0,4 / 100 | 7568.76 | 2110.5 | 5198.1 | 418.99 |  | 30 | 8 | 21 | 2 | 3.08
105 | ОАО "ПНЗ", прайс-лист от 01.06.2011 г. стр.13 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 89х6 мм, ст.20 ЦЕНА : 117575 руб./тн Формулы цены единицы: МАТ=117575/4,92*1,03*1,02 | т | 0,005099 0,4*12,28/1000*1,038 | 25106,56 117575/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 128
106 | ТЕР16-07-005-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п прим | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм НР (248 руб.): 128% от ФОТ СП (161 руб.): 83% от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,0414 304,14 / 100 | 112.7 | 63.68 | 44.24 |  |  | 343 | 194 | 135
107 | ТЕР16-07-005-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п прим | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм НР (119 руб.): 128% от ФОТ СП (77 руб.): 83% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,461 146,1 / 100 | 120.71 | 63.68 | 44.24 |  |  | 176 | 93 | 65
108 | ТЕР16-07-005-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п прим | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм НР (13 руб.): 128% от ФОТ СП (8 руб.): 83% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,153 15,3 / 100 | 156.46 | 63.68 | 44.24 |  |  | 24 | 10 | 7
109 | ТЕР19-01-015-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п прим | Пневматическое испытание газопроводов НР (3149 руб.): 128% от ФОТ СП (2042 руб.): 83% от ФОТ | 100 м газопровода | 5,7264 572,64 / 100 | 494.62 | 429.62 |  |  |  | 2832 | 2460
110 | ТЕР08-07-001-02 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (3439 руб.): 122% от ФОТ СП (2255 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,8717 687,17 / 100 | 828.16 | 410.21 | 6.28 |  |  | 5691 | 2819 | 43
Детали трубопроводов
111 | ТЕРм12-01-014-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сварное соединение фасонных частей трубопроводов, диаметр труб условный:до 50 мм НР (13879 руб.): 80% от ФОТ СП (10409 руб.): 60% от ФОТ | 10 соединений | 40,3 403 / 10 | 581.49 | 430.5 | 54.29 |  |  | 23434 | 17349 | 2188
112 | ТЕРм12-01-014-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сварное соединение фасонных частей трубопроводов, диаметр труб условный:до 100 мм НР (12812 руб.): 80% от ФОТ СП (9609 руб.): 60% от ФОТ | 10 соединений | 18,6 186 / 10 | 1172.1 | 861 | 122.26 |  |  | 21801 | 16015 | 2274
113 | ТЕРм12-01-014-08 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сварное соединение фасонных частей трубопроводов, диаметр труб условный:до 150 мм НР (2083 руб.): 80% от ФОТ СП (1562 руб.): 60% от ФОТ | 10 соединений | 2 20 / 10 | 1761.6 | 1302 | 160.96 |  |  | 3523 | 2604 | 322
114 | ТЕРм12-01-014-11 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сварное соединение фасонных частей трубопроводов, диаметр труб условный:до 300 мм НР (398 руб.): 80% от ФОТ СП (299 руб.): 60% от ФОТ | 10 соединений | 0,2 2/10 | 3229.87 | 2488.5 | 225.16 |  |  | 646 | 498 | 45
Отводы из ст 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
115 | ООО "Серебряный мир - 2000" прайс-лист от 20.05.2010 г. г., г. Екатеринбург стр.16 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, сталь 08Х18Н10Т (П90 89х5), код14 6813. Цена 2012:1093 руб. Формулы цены единицы: МАТ=1093,00/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 233,4 1093,00/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 467
116 | ТСЦ-507-2126 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4 | 108.38 |  |  |  |  | 434
117 | ТСЦ-103-1009 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (Отводы 45 град. 89х6 мм, из стали 12Х18Н10Т ) | т | 0,0023 2*1,15/1000 | 6870.99 |  |  |  |  | 16
118 | ТСЦ-507-2129 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 6 | 288.69 |  |  |  |  | 1732
Отводы из 09Г2С
119 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 953 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П45 57х5 мм) , ст. 09Г2С Цена : 106 руб Формулы цены единицы: МАТ=106/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 3 | 19,18 106/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 58
120 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 764 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 57х5 мм) , ст. 09Г2С Цена :108 руб Формулы цены единицы: МАТ=108/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 43 | 19,54 108/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 840
121 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 777 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 89х6 мм) , ст. 09Г2С Цена :272 руб Формулы цены единицы: МАТ=272/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 11 | 49,22 272/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 541
Отводы из ст.20
122 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 386 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 57х5 мм) , ст. 20 Цена :82 руб Формулы цены единицы: МАТ=82/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 58 | 14,84 82/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 861
123 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 387 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 57х6 мм) , ст. 20 Цена :128 руб Формулы цены единицы: МАТ=128/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 23 | 23,16 128/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 533
124 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 590 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П45 89х6 мм) , ст. 20 Цена :219 руб Формулы цены единицы: МАТ=219/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 18 | 39,63 219/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 713
125 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 399 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 89х6 мм) , ст. 20 Цена :220 руб Формулы цены единицы: МАТ=220/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 8 | 39,81 220/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 318
126 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 596 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П45 108х7 мм) , ст. 20 Цена :342 руб Формулы цены единицы: МАТ=342/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 61,89 342/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 62
127 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 597 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П45 108х8 мм) , ст. 20 Цена :450 руб Формулы цены единицы: МАТ=450/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 81,43 450/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 81
128 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 406 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 108х6;108х7 мм) , ст. 20 Цена :342 руб Формулы цены единицы: МАТ=342/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 20 16+4 | 61,89 342/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 1238
129 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 407 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 108х8 мм) , ст. 20 Цена :450 руб Формулы цены единицы: МАТ=450/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 9 | 81,43 450/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 733
130 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 618 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П45 159х9 мм) , ст. 20 Цена :1251 руб Формулы цены единицы: МАТ=1251/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 226,39 1251/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 453
131 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 426 | Отвод крутоизогнутый бесшовный типа 3D (R=1.5DN) исп.2, для трубороводов, подконтрольных органам надзора ГОСТ 17375-2001, (П90 159х7 мм) , ст. 20 Цена :732 руб Формулы цены единицы: МАТ=732/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 5 | 132,47 732/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 662
Переходы 09Г2С концентрические
132 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2441 | Переход ПК 57х6-32х4 ст.09Г2С Формулы цены единицы: МАТ=137/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 24,79 137/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 50
133 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2454 | Переход ПК 89х6-57х4 ст.09Г2С Формулы цены единицы: МАТ=239/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 43,25 239/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 87
Переходы ст.20 концентрические
134 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2088 | Переход ПК 57х6-32х4 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=105/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 9 | 19 105/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 171
135 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2103 | Переход ПК 89х8-45х4 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=254/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 45,96 254/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 46
136 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2111 | Переход ПК 108х6-89х6 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=194/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 35,11 194/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 35
137 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2161 | Переход ПК 159х8-76х5 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=525/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 95,01 525/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 95
138 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2162 | Переход ПК 159х8-89х6 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=550/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 99,53 550/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 199
Переход эксцентрический ст.12Х18Н10Т
139 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Переход ПЭ 57х6-32х4 Формулы цены единицы: МАТ=875/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 158,34 875/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 158
Переход эксцентрический ст.09Г2С
140 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2683 | Переход ПЭ 57х6-32х4 Формулы цены единицы: МАТ=488/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 4 | 88,31 488/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 353
Переход эксцентрический ст.20
141 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2327 | Переход ПЭ 57х6-32х4 Формулы цены единицы: МАТ=375/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 67,86 375/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 136
142 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 2347 | Переход ПЭ 108х6-57х4 Формулы цены единицы: МАТ=650/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 117,63 650/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 235
Тройники
143 | ТСЦ-507-2164 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 13 | 119.54 |  |  |  |  | 1554
Фланцы,заглушки
144 | ТЕРм18-01-069-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 100 мм (Коэффициент К=0,7 на монтаж по ТЕРм18-01-069- ОЗП=0,7; ТЗ=0,7) НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (56 руб.): 60% от ФОТ | 10 штуцеров | 1,8 (15+3) / 10 | 53.32 | 51.84 |  |  |  | 96 | 93
145 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 21.11.2011г. стр. 2 | Заглушка фланцевая с впадиной на Ру 4.0 МПа по АТК 24.200.02-90,материал-сталь 20 5-50-4.0 Цена на 2012г. :345/1,18=292,37руб. Формулы цены единицы: МАТ=345,00/1,18/4,97*1,03*1,02 | шт. | 15 | 61,8 345,00/1,18/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 927
146 | ТСЦ-507-2387 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 3 | 25.92 |  |  |  |  | 78
147 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 5784 | Фланец стальной приварной Ру 1.6 МПа ГОСТ 12821-80 ст.09Г2С 1-50-16 Формулы цены единицы: МАТ=483/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 6 | 87,41 483/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 524
148 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 5313 | Фланец стальной приварной Ру 1.6 МПа ГОСТ 12821-80 ст.20 1-25-16 Формулы цены единицы: МАТ=351/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 3 | 63,52 351/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 191
149 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 5334 | Фланец стальной приварной Ру 1.6 МПа ГОСТ 12821-80 ст.20 1-50-16 Формулы цены единицы: МАТ=436/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 78,9 436/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 79
150 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 п/п 5346 | Фланец стальной приварной Ру 1.6 МПа ГОСТ 12821-80 ст.20 1-80-16 Формулы цены единицы: МАТ=644/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 8 | 116,54 644/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 932
151 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Фланец стальной приварной Ру 1.6 МПа ГОСТ 12821-80 ст.08Х18Н10Т 1-80-16 Формулы цены единицы: МАТ=1170/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 1 | 211,73 1170/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 212
152 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Фланец стальной приварной Ру 2.5 МПа ГОСТ 12821-80 ст.20 3-50-25;2-50-25 Формулы цены единицы: МАТ=497/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 20 11+9 | 89,94 497/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 1799
153 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Фланец стальной приварной Ру 2.5 МПа ГОСТ 12821-80 ст.20 3-300-25;2-300-25 Формулы цены единицы: МАТ=9503/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 1+1 | 1719,69 9503/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 3439
154 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Фланец стальной приварной Ру 4.0 МПа ГОСТ 12821-80 ст.09Г2С 3-50-40 Формулы цены единицы: МАТ=576/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 6 | 104,23 576/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 625
155 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Фланец стальной приварной Ру 4.0 МПа ГОСТ 12821-80 ст.20 ;2-50-40 Формулы цены единицы: МАТ=497/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 6 | 89,94 497/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 540
156 | Прайс-лист ЗАО"ПО"Стрела" от 04.02.12 | Фланец стальной приварной Ру 4.0 МПа ГОСТ 12821-80 ст.12Х18Н10Т 2-50-40 Формулы цены единицы: МАТ=2366/1,18/4,92*1,03*1,02 | шт. | 2 | 428,16 2366/1,18/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 856
Прокладки
157 | Прайс-лист ООО "АРМ-комплект" Уфа 08.04.2013 г. | Прокладка для уплотнения фланцевых соединений ПУТГ-Б-2-212-01-50-2.5-3.0,ПУТГ-Б-2-212-01-50-4.0-3.0 Формулы цены единицы: МАТ=14,25/4,97*1,02*1,03 | шт. | 15 9+6 | 3,01 14,25/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 45
158 | Прайс-лист ООО "АРМ-комплект" Уфа 08.04.2013 г. | Прокладка для уплотнения фланцевых соединений ПУТГ-Б-2-212-01-100-2.5-3.0 Формулы цены единицы: МАТ=36,16/4,97*1,02*1,03 | шт. | 1 | 7,64 36,16/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 8
159 | Прайс-лист ООО "АРМ-комплект" Уфа 08.04.2013 г. | Прокладка для уплотнения фланцевых соединений ПУТГ-Б-2-212-01-300-2.5-3.0 Формулы цены единицы: МАТ=67,37/4,97*1,02*1,03 | шт. | 2 | 14,24 67,37/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 28
160 | ЗАО"Серебряный мир 2000" от 20.05.2010г., г. Екатеринбург стр.17 | Прокладка ПМБ А-80-1,6 Цена : 30,1 руб Формулы цены единицы: МАТ=30,1/4,92*1,03*1,02 | шт. | 6 | 6,43 30,1/4,92*1,03*1,02 |  |  |  |  | 39
Опоры, подвески
161 | ТСЦ-201-0889 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0,1507 (0,6+5*1,5+52*1,8+3*1,7+7*2,1+7*2+2*3,4+2*4,2)/1000 | 8807.72 |  |  |  |  | 1327
162 | ТСЦ-201-0889 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (ст 09Г2С) (Коэффициент на сталь 09Г2С К=1.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) | т | 0,0757 (0,6+18*1,3+8*1,2+19*1,8+3*1,7+2*1,4)/1000 | 11450.04 |  |  |  |  | 867
163 | ТСЦ-201-0888 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,1827 (16*6+2*7,4+2*2,5+8*2,8+35*1,1+13*0,4+0,8)/1000 | 11831.45 |  |  |  |  | 2162
164 | ТСЦ-201-0888 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Коэффициент на сталь 09Г2С К=1.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) | т | 0,0011 1,1/1000 | 15380.89 |  |  |  |  | 17
165 | ТСЦ-201-0813 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры стальные (подвески ПГ-57-1960-550) | т | 0,001792 1,792/1000 | 11130 |  |  |  |  | 20
Метизы
166 | ТСЦ-101-0124 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 16-18 мм | т | 0,005776 152*0,038/1000 | 10274.79 |  |  |  |  | 59
167 | ТСЦ-101-0125 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм | т | 0,001008 16*0,063/1000 | 8913.93 |  |  |  |  | 9
168 | ТСЦ-101-0126 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 24 мм (применительно к М27) | т | 0,0056 32*0,175/1000 | 8453.04 |  |  |  |  | 47
169 | ТСЦ-101-2591 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Шпильки | шт. | 100 12+64+16+8 | 5.94 |  |  |  |  | 594
Нестандартизированные изделия
170 | ТСЦ-103-1009 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (Дроссельная шайба на Ру 1.6 МПа ст.20, З.Р.(I)-80-16 с отв.21 мм.) | т | 0,0057 3*1,9/1000 | 6870.99 |  |  |  |  | 39
171 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 | Заглушка поворотная Ру 2.5 МПа З.П.(II)-100-25 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=920/1,18/4,97*1,02*1,03 | шт. | 1 | 164,81 920/1,18/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 165
172 | Прайс-лист "АВН-комплекс" 01.04.2011 | Заглушка поворотная Ру 2.5 МПа З.П.(II)-300-25 ст.20 Формулы цены единицы: МАТ=8300/1,18/4,97*1,02*1,03 | шт. | 1 | 1486,88 8300/1,18/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 1487
Кожухи по Т-ММ-25-01
173 | ТЕР26-01-049-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов (25-16; 40-16; 50-16) 2 497,13 = 13 680,31 - 0,0017 x 28 599,99 - 122 x 82,01 - 4,55 x 53,91 - 18,71 x 47,25 НР (15 руб.): 100% от ФОТ СП (11 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,00925 (0,046*2+0,077*7+0,098*3)/100 | 2497.13 | 1583.22 | 913.91 |  |  | 23 | 15 | 8
Уд | 1. 101-1821 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,0017 | 28599.99
Уд | 2. 104-0166 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные | м2 | 122 1,129 | 82.01 |  |  |  |  | 92.59
Уд | 3. 506-0609 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,55 0,0421 | 53.91 |  |  |  |  | 2.27
Уд | 4. 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 18,71 0,1731 | 47.25 |  |  |  |  | 8.18
174 | ТСЦ-506-0878 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 2,465 (0,1*2+0,21*7+0,265*3) | 47.25 |  |  |  |  | 116
175 | ТСЦ-101-2038 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм | кг | 0,72 0,03*2*(2+7+3) | 26.37 |  |  |  |  | 19
Крепления горизонтальных трубопроводов
176 | ТСЦ-201-0889 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 1,14195 (2*4,11+10,3+9*8,78+22,39+6,32+2*14,42+3*16,7+17,38+44,44+5*43,48+3*15,09+19,64+41,01+15,09+2*11,93+5,85+21,15+6,65+2*8,69+42,72+42,72+13*26,04+3*12,56)/1000 | 8807.72 |  |  |  |  | 10058
Опора трубная для вертикальных трубопроводов,материал-ст.09Г2С
177 | ТСЦ-201-0889 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (Коэффициент на сталь 09Г2С К=1.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) | т | 0,001523 1,523/1000 | 11450.04 |  |  |  |  | 17
178 | ТСЦ-103-1009 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (Переход 25х15х4 ст.09Г2С) (Коэффициент на сталь 09Г2С К=1.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) | т | 0,000276 0,138*2/1000 | 8932.29 |  |  |  |  | 2
179 | ТЕР24-01-033-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм (примен. для узла присоединения шланга II-25х46-1) 11,93 = 50,10 - 1 x 38,17 НР (14 руб.): 130% от ФОТ СП (10 руб.): 89% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 11.93 | 10.6 |  |  |  | 12 | 11
Уд | 1. 302-1344 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 1 | 38.17 |  |  |  |  | 38.17
180 | ООО "ПО РТА" г.Уфа от 02.04.2012г стр.20 | Узел присоединения шланга к технологическим трубопроводам и арматуре,материал-ст.20 по Т-ММ-10-99, II-25х46-1.Цена 2012г.:992.84руб Формулы цены единицы: МАТ=992,84/4,97*1,03*1,02 | шт. | 1 | 209,87 992,84/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 210
181 | ТЕРм12-10-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Закладное устройство отбора давления идеальных газов ( для УПТ 50-40) НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 60% от ФОТ | 1000 шт. | 0,001 1/1000 | 13796.33 | 11760 | 1718.39 |  |  | 14 | 12 | 2
182 | ТСЦ-201-0778 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (узел присоединения термопары) | т | 0,00627 6,27/1000 | 11930.47 |  |  |  |  | 75
183 | ТЕРм12-10-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа. С наружной трубной конической резьбой, 2Ш R1/2-18. ст. 10Г2; ст.20 1 259,58 = 3 243,58 - 100 x 2,69 - 100 x 12,33 - 100 x 4,82 НР (66 руб.): 80% от ФОТ СП (49 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0,12 (5+2+5)/100 | 1259.58 | 686.7 | 407.14 |  |  | 151 | 82 | 49
Уд | 1. 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 100 12 | 2.69 |  |  |  |  | 32.28
Уд | 2. 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | 100 12 | 12.33 |  |  |  |  | 147.96
Уд | 3. 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 100 12 | 4.82 |  |  |  |  | 57.84
184 | ТСЦ-507-2631 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Штуцер длиной 200 мм ( Ш R1/2-02;R1/2 ) (Коэффициент на сталь 09Г2С К=1.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) | шт. | 10 5+5 | 57.75 |  |  |  |  | 578
185 | ТСЦ-507-2631 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Штуцер длиной 200 мм ( Ш R1/2-01 ) | шт. | 2 | 44.42 |  |  |  |  | 89
Прочее
186 | ТСЦ-506-0878 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм (лист для прокладок хомутовых опор ) | кг | 1.71 | 47.25 |  |  |  |  | 81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 239384 | 53336 | 33652 | 2086
Накладные расходы | [9 empty] | 46853
Сметная прибыль | [9 empty] | 34456
Итоги по разделу 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 105734
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 214959
Итого | [9 empty] | 320693
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 152396
Машины и механизмы | [9 empty] | 33652
ФОТ | [9 empty] | 55422
Накладные расходы | [9 empty] | 46853
Сметная прибыль | [9 empty] | 34456
Итого по разделу 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ | [9 empty] | 320693
Раздел 3. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ
Визуально-измерительный контроль
187 | ТЕРм39-02-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм НР (7 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 9 1+8 | 0.99 | 0.97 |  |  |  | 9 | 9
188 | ТЕРм39-02-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм НР (446 руб.): 80% от ФОТ СП (334 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 460 12+2+2+3+66+7+0+161+44+1+6+54+11+68+1+4+2+5+2+8+1 | 1.23 | 1.21 |  |  |  | 566 | 557
189 | ТЕРм39-02-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм НР (266 руб.): 80% от ФОТ СП (199 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 229 19+6+5+11+2+26+31+13+9+23+54+14+3+13 | 1.48 | 1.45 |  |  |  | 339 | 332
190 | ТЕРм39-02-001-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм НР (28 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 18 1+1+2+5+8+1 | 1.98 | 1.94 |  |  |  | 36 | 35
191 | ТЕРм39-02-001-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 377 мм НР (14 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 6 | 3.09 | 3.03 |  |  |  | 19 | 18
Термическая обработка
192 | ТЕРм12-11-003-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 32 мм НР (562 руб.): 80% от ФОТ СП (421 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 15 6+9 | 167.85 | 43.16 | 63.84 | 3.65 |  | 2518 | 647 | 958 | 55
193 | ТЕРм12-11-003-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 57 мм НР (1639 руб.): 80% от ФОТ СП (1229 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 29 14+15 | 192.16 | 66.99 | 63.84 | 3.65 |  | 5573 | 1943 | 1851 | 106
194 | ТЕРм12-11-003-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный: 89 мм НР (2957 руб.): 80% от ФОТ СП (2218 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 47 8+39 | 200.3 | 74.97 | 63.84 | 3.65 |  | 9414 | 3524 | 3000 | 172
Ренгенографический контроль
195 | ТЕРм39-02-012-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм НР (22 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 2 | 24.61 | 14.11 | 1.96 |  |  | 49 | 28 | 4
196 | ТЕРм39-02-012-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм (Коэффициент при получении с одной экспозиции двух снимков К=0,85 тех.ч. 39.1, п.23 ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (844 руб.): 80% от ФОТ СП (633 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 88 (1+1+1+12+1+2+4+7+1+11+1+1+1)*2 | 22.2 | 11.99 | 1.67 |  |  | 1954 | 1055 | 147
197 | ТЕРм39-02-012-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 11 мм (Коэффициент при получении с одной экспозиции двух снимков К=0,85 тех.ч. 39.1, п.23 ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (184 руб.): 80% от ФОТ СП (138 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 16 (1+7)*2 | 27.82 | 14.39 | 2.07 |  |  | 445 | 230 | 33
198 | ТЕРм39-02-012-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм (Коэффициент при получении с одной экспозиции трех снимков К=0,7 тех.ч. 39.1, п.24 ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (469 руб.): 80% от ФОТ СП (352 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 54 (3+1+3+2+2+2+2+1+2)*3 | 22.58 | 10.86 | 1.5 |  |  | 1219 | 586 | 81
199 | ТЕРм39-02-012-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 10 мм (Коэффициент при получении с одной экспозиции трех снимков К=0,7 тех.ч. 39.1, п.24 ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (739 руб.): 80% от ФОТ СП (554 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 78 (1+1+24)*3 | 27.2 | 11.85 | 1.79 |  |  | 2122 | 924 | 140
200 | ТЕРм39-02-012-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм (Коэффициент при получении с одной экспозиции трех снимков К=0,7 тех.ч. 39.1, п.24 ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 3 | 31.7 | 12.84 | 1.96 |  |  | 95 | 39 | 6
Ультразвуковая дефектоскопия
201 | ТЕРм39-02-006-20 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 8 мм НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 1 | 32.31 | 20.03 | 6.35 |  |  | 32 | 20 | 6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 24390 | 9947 | 6226 | 333
Накладные расходы | [9 empty] | 8224
Сметная прибыль | [9 empty] | 6168
Итоги по разделу 3 КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ :
Монтаж оборудования | [9 empty] | 38782
Итого | [9 empty] | 38782
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 8217
Машины и механизмы | [9 empty] | 6226
ФОТ | [9 empty] | 10280
Накладные расходы | [9 empty] | 8224
Сметная прибыль | [9 empty] | 6168
Итого по разделу 3 КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ | [9 empty] | 38782
Раздел 4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА
202 | ТЕР13-06-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей НР (948 руб.): 90% от ФОТ СП (737 руб.): 70% от ФОТ | 1 м2 очищаемой поверхности | 155 | 50.21 | 3.63 | 37.62 | 3.16 |  | 7783 | 563 | 5831 | 490
203 | ТЕР13-06-004-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Обеспыливание поверхности НР (130 руб.): 90% от ФОТ СП (101 руб.): 70% от ФОТ | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 155 | 1.2 | 0.93 | 0.27 |  |  | 186 | 144 | 42
204 | ТЕР13-07-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом НР (121 руб.): 90% от ФОТ СП (94 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1,55 155/100 | 304.66 | 86.71 | 2.68 | 0.11 |  | 472 | 134 | 4
Трубопровод под изоляцией.
205 | ТЕР13-03-002-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой HEMPADUR MASTIC 45880 80,96 = 1 589,51 - 0,02 x 66 706,99 - 0,00143 x 121 961,88 НР (66 руб.): 90% от ФОТ СП (51 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,55 155/100 | 80.96 | 47.08 | 10.2 | 0.11 |  | 125 | 73 | 16
Уд | 1. 113-0336 | Грунтовка: ЭП-057 | т | 0,02 0,031 | 66706.99 |  |  |  |  | 2067.92
Уд | 2. 113-0366 | Отвердитель: № 3 | т | 0,00143 0,0022 | 121961.88 |  |  |  |  | 268.32
206 | Прайс-лист "HEMPEL" на основании письма от01.06.2012 №1203 стр.21 | Двухкомпонентный,высокоструктурированный эпоксидный материал HEMPADUR MASTIC 45880,расход 0,35л/м2.Цена2012г.:12,25евро/1,18*41=425,64руб/л Формулы цены единицы: МАТ=12,25/1,18*41/4,97*1,02*1,03 | л | 54,25 155*0,35 | 89,97 12,25/1,18*41/4,97*1,02*1,03 |  |  |  |  | 4881
Опозновательная окраска
207 | ТЕР13-03-004-14 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью HEMPATHANE HS 55610 58,02 = 1 371,20 - 0,00047 x 60 496,02 - 0,015 x 85 650,02 НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0597 5,97/100 | 58.02 | 24.58 | 8.4 | 0.11 |  | 3 | 1 | 1
Уд | 1. 113-0122 | Отвердитель: № 1 | т | 0,00047 | 60496.02
Уд | 2. 113-0211 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0,015 0,0009 | 85650.02 |  |  |  |  | 77.09
208 | прайс-лист "Hempel" письмо от 02.03.2012 №АНПЗ-ИНХП-№ 0819 | Стоимость HEMPATHANE HS 55610, Цена: 13,49 euro/1,18 Формулы цены единицы: МАТ=13,49/1,18*39,1517/4,97*1,03*1,02 | л | 0,6567 5,97*0,11 | 94,62 13,49/1,18*39,1517/4,97*1,03*1,02 |  |  |  |  | 62
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 13512 | 915 | 5894 | 490
Накладные расходы | [9 empty] | 1265
Сметная прибыль | [9 empty] | 984
Итоги по разделу 4 АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [9 empty] | 10818
Материалы | [9 empty] | 4943
Итого | [9 empty] | 15761
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 6703
Машины и механизмы | [9 empty] | 5894
ФОТ | [9 empty] | 1405
Накладные расходы | [9 empty] | 1265
Сметная прибыль | [9 empty] | 984
Итого по разделу 4 АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА | [9 empty] | 15761
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 640586 | 69833 | 50341 | 3394
Накладные расходы | [9 empty] | 61238
Сметная прибыль | [9 empty] | 45280
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 468923
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 272740
Итого Оборудование | [9 empty] | 5441
Итого | [9 empty] | 747104
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 514971
Машины и механизмы | [9 empty] | 50341
ФОТ | [9 empty] | 73227
Оборудование | [9 empty] | 5441
Накладные расходы | [9 empty] | 61238
Сметная прибыль | [9 empty] | 45280
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 747104
Составил: ___________________________Исламов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Кокотова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Начальник СРО: ___________________________Исламова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка)