№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ТСНэ-ТЕРэ 40 Электротехнические работы 	
1	ТЕРэ 40-001	Демонтаж электропроводки, шнур на роликах 	10 м	1	12,91
12.91	0
0	13	13	0
0	0.28
0	0
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0007	0		0					
2	ТЕРэ 40-002	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 	10 м	1	63,89
63.89	0
0	64	64	0
0	1.37
0	1
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0017	0		0					
3	ТЕРэ 40-003	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2 	10 м	1	73,26
73.26	0
0	73	73	0
0	1.57
0	2
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.007	0		0					
4	ТЕРэ 40-004	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 6 мм2 	10 м	1	12,44
12.44	0
0	12	12	0
0	0.26
0	0
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.007	0		0					
5	ТЕРэ 40-005	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 	10 м	1	14,39
14.39	0
0	14	14	0
0	0.29
0	0
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0017	0		0					
6	ТЕРэ 40-006	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 35 мм2 	10 м	1	19,42
19.42	0
0	19	19	0
0	0.40
0	0
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0036	0		0					
7	ТЕРэ 40-007	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм 	10 м	1	91,20
86.89	4.31
0	91	87	4
0	1.68
0	2
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0247	0		0					
8	ТЕРэ 40-008	Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до: 25 мм 	10 м	1	145,87
145.87	0
0	146	146	0
0	3.04
0	3
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0247	0		0					
9	ТЕРэ 40-009	Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до: 40 мм 	10 м	1	250,19
250.19	0
0	250	250	0
0	5.04
0	5
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0492	0		0					
10	ТЕРэ 40-010	Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм 	10 м	1	19,42
19.42	0
0	19	19	0
0	0.40
0	0
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.0036	0		0					
11	ТЕРэ 40-011	Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 50 мм 	10 м	1	28,49
28.49	0
0	28	28	0
0	0.58
0	1
0	
	(999-9900)	Строительный мусор	т	0.007	0		0					
12	ТЕРэ 40-012	Демонтаж кабеля 	10 м	1	44,92
44.92	0
0	45	45	0
0	0.96
0	1
0	
13	ТЕРэ 40-013	Демонтаж осветительных приборов. Выключатели, розетки 	10 шт.	1	27,21
27.21	0
0	27	27	0
0	0.58
0	1
0	
14	ТЕРэ 40-014	Демонтаж осветительных приборов. Патроны, подвесы 	10 шт.	1	17,43
17.43	0
0	17	17	0
0	0.37
0	0
0	
15	ТЕРэ 40-015	Демонтаж осветительных приборов. Светильники с лампами накаливания 	10 шт.	1	29,45
29.45	0
0	29	29	0
0	0.63
0	1
0	
16	ТЕРэ 40-016	Демонтаж осветительных приборов. Бра, плафоны 	10 шт.	1	50,37
50.37	0
0	50	50	0
0	1.08
0	1
0	
17	ТЕРэ 40-017	Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп 	10 шт.	1	85,73
85.73	0
0	86	86	0
0	1.79
0	2
0	
18	ТЕРэ 40-018	Демонтаж осветительных приборов. Электросчетчики 	10 шт.	1	130,94
130.94	0
0	131	131	0
0	2.57
0	3
0	
19	ТЕРэ 40-019	Смена ламп: накаливания 	10 шт.	1	115,26
70.76	0
0	115	71	0
0	1.39
0	1
0	
20	ТЕРэ 40-020	Смена ламп: люминесцентных 	10 шт.	1	408,80
218.40	0
0	408	218	0
0	4.29
0	4
0	
21	ТЕРэ 40-021	Смена магнитных пускателей 	1 шт.	1	341,05
166.66	0
0	341	167	0
0	2.90
0	3
0	
22	ТЕРэ 40-022	Смена пакетных выключателей 	1 шт.	1	111,27
46.71	0
0	112	47	0
0	0.86
0	1
0	
23	ТЕРэ 40-023	Смена светильников: с лампами накаливания 	1 шт.	1	139,99
51.26	0
0	140	51	0
0	0.89
0	1
0	
24	ТЕРэ 40-024	Смена светильников: с люминесцентными лампами 	1 шт.	1	254,69
93.95	0
0	255	94	0
0	1.63
0	2
0	
25	ТЕРэ 40-025	Смена выключателей 	1 шт.	1	0
0	0
0	0	0	0
0	0
0	0
0	
26	ТЕРэ 40-026	Смена: розеток 	1 шт.	1	31,73
13.07	0
0	32	13	0
0	0.24
0	0
0	
27	ТЕРэ 40-027	Смена электросчетчиков 	1 шт.	1	587,22
50.22	0
0	587	50	0
0	0.87
0	1
0	
28	ТЕРэ 40-028	Смена патронов 	1 шт.	1	23,93
18.45	0
0	23	18	0
0	0.40
0	0
0	
29	ТЕРэ 40-029	Смена отдельных участков внутpенней пpоводки 	пм	1	20,54
16.09	0
0	20	16	0
0	0.32
0	0
0	
30	ТЕРэ 40-030	Смена отдельных участков наpужной пpоводки 	м	1	14,12
9.67	0
0	14	10	0
0	0.19
0	0
0	
31	ТЕРэ 40-031	Смена деталей крепления для светильников 	шт	1	43,01
43.01	0
0	43	43	0
0	0.92
0	1
0	
32	ТЕРэ 40-032	Замена арматуры плш, псх 	шт	1	14,76
10.69	0
0	15	11	0
0	0.21
0	0
0	
33	ТЕРэ 40-033	Смена стартера 	1 шт	1	25,72
22.40	0
0	25	22	0
0	0.44
0	0
0	
34	ТЕРэ 40-034	Смена стекол в домовых знаках 		1	21,89
21.89	0
0	22	22	0
0	0.43
0	0
0	
	(101-1241)	Стекло листовое 3 мм марки М1, площадью до 1 м2, 1 группы	кв.м	0.2	0		0					
35	ТЕРэ 40-035	Смена плавкой вставки 	шт	1	9,76
9.76	0
0	10	10	0
0	0.20
0	0
0	
	(500-9197-00Б)	Плавкая вставка НПН	шт	1	0		0					
36	ТЕРэ 40-036	Замена соединительных пробок 	шт	1	60,32
7.32	0
0	60	7	0
0	0.15
0	0
0	
37	ТЕРэ 40-037	Смена плавкой вставки на электpощите 	шт	1	186,09
137.25	0
0	186	137	0
0	2.53
0	3
0	
38	ТЕРэ 40-038	Пpи смене нескольких плавких вставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку 	шт	1	113,94
65.10	0
0	114	65	0
0	1.20
0	1
0	
39	ТЕРэ 40-039	Смена рубильника 	шт	1	1036,60
162.75	0
0	1037	163	0
0	3.00
0	3
0	
40	ТЕРэ 40-040	Смена автомата на ток до 25 а 	шт	1	124,07
72.15	0
0	124	72	0
0	1.33
0	1
0	
41	ТЕРэ 40-041	Смена автомата тpехфазного 	шт	1	562,60
115.06	0
0	563	115	0
0	2.00
0	2
0	
42	ТЕРэ 40-042	Смена светильника РКУ 	шт	1	810,27
42.51	0
0	811	43	0
0	0.83
0	1
0	
43	ТЕРэ 40-043	Замена ламп ДРЛ 	шт	1	194,76
37.37	0
0	194	37	0
0	0.73
0	1
0	
44	ТЕРэ 40-044	Ремонт магнитных пускателей 	1 шт.	1	52,35
52.35	0
0	52	52	0
0	0.91
0	1
0	
45	ТЕРэ 40-045	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов 	1 шт.	1	11,62
11.62	0
0	12	12	0
0	0.20
0	0
0	
46	ТЕРэ 40-046	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов 	1 шт.	1	538,66
392.99	0
0	539	393	0
0	6.83
0	7
0	
47	ТЕРэ 40-047	Ремонт силового предохранительного шкафа 	1 шт.	1	320,21
320.21	0
0	320	320	0
0	5.57
0	6
0	
48	ТЕРэ 40-048	Ремонт предохранительных колодок 	шт	1	17,82
17.82	0
0	18	18	0
0	0.35
0	0
0	
49	ТЕРэ 40-049	Ремонт рубильника ППБ,ВР 	шт	1	63,28
63.28	0
0	63	63	0
0	1.10
0	1
0	
50	ТЕРэ 40-050	Замена фотоэлемента. 	фотоэл.	1	58,55
58.55	0
0	59	59	0
0	1.15
0	1
0	
51	ТЕРэ 40-051	Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения 	шт	1	7,64
7.64	0
0	8	8	0
0	0.16
0	0
0	
52	ТЕРэ 40-052	Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов 137 сеpии 	шт	1	188,70
188.70	0
0	189	189	0
0	3.28
0	3
0	
53	ТЕРэ 40-053	Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов сеpии ЛГ-600 	шт	1	149,00
149.00	0
0	149	149	0
0	2.59
0	3
0	
54	ТЕРэ 40-054	Техническое обслуживание ГРЩ 5-этажных жилых домов 	шт	1	120,81
120.81	0
0	121	121	0
0	2.10
0	2
0	
55	ТЕРэ 40-055	Техническое обслуживание типовых гpупповых щитов жилых домов 	1 щит	1	25,89
25.89	0
0	26	26	0
0	0.45
0	0
0	
56	ТЕРэ 40-057	Измеpение тока по фазам 	линия	1	5,09
5.09	0
0	5	5	0
0	0.10
0	0
0	
57	ТЕРэ 40-058	Опpеделение тока по фазам 	линия	1	6,11
6.11	0
0	6	6	0
0	0.12
0	0
0	
58	ТЕРэ 40-059	Подключение и отключение сварочного аппарата 	шт	1	25,46
25.46	0
0	25	25	0
0	0.50
0	0
0