ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 81-09	
(Локальный сметный расчет)	

			
			
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е11-01-056-1	Устройство кабельной системы отопления "Теплый пол" по готовому основанию (стяжке)	100 м2		1	27 805.12	27 805				
1. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.96	67.96						
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.15	0.15						
1. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.15	0.15						
			(1)								
1. 4.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.59	7.59						
1. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.39	0.39						
1. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.25						
1. 7.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00032	0.00032						
1. 8.	С101-1930-1	Самовыравнивающая смесь для пола Ветонит "3000"	т	0.84	0.84						
1. 9.	С101-9463-10001	Монтажная лента для крепления кабеля к полу	м	330	330						
1. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.68	0.68						
1. 11.	С500-9123-10001	Терморегулятор с датчиком температуры пола	шт.	1	1						
1. 12.	С500-9763-10001	Пласткиовые напрвляющие для крепежа кабеля к полу с шагом 4см, 6см	шт.	266.7	266.7						
1. 13.	С500-9763-10002	Штатив-держатель датчика	шт.	1	1						
1. 14.	С530-9001-10002	Гофро-трубка для датчика температуры	м	1	1						
		Накладные расходы				115.62%	911				
		Сметная прибыль				75%	591				
		Всего с НР и СП					29 307