1

	"СОГЛАСОВАНО"
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____"________________200___ г.
	
	
	"_____"________________200___ г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(Наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  на
	Футбольное поле по адресу:

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на
	Апрель
	2010
	г.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	ВСЕГО
	Коэфф.
	ВСЕГО

	№
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	зимних
	в базисных
	пере-
	в текущих

	п/п
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	удоро-
	ценах,
	счета
	(прогнозных)

	 
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	жаний
	руб.
	и нормы
	ценах, руб.

	 
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НР и СП
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	3.27-12-1
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	100 м3
	1,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	151,49
	
	1,047
	285,50
	11,42
	3 260,39

	
	
	ЭМ
	
	
	676,47
	
	1,047
	1 274,88
	5,42
	6 909,82

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	119,05
	
	1,047
	(224,36)
	11,42
	(2562,21)

	
	
	МР
	
	
	35,35
	
	1,002
	63,76
	3,11
	198,29

	1,1
	1.1-1-766
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ
	м3
	198
	104,99
	
	1,002
	20 829,60
	5,76
	119 761,70

	
	
	НР от ЗП
	%
	161
	
	
	
	459,65
	144
	4 694,96

	
	
	СП от ЗП
	%
	107
	
	
	
	305,48
	66
	2 151,86

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	175
	
	
	
	392,63
	182
	4 663,22

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,4
	 
	 
	1,047
	27,14
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	23 611,49
	
	141 640,24

	2
	3.47-61-2
	УКЛАДКА ГЕОТЕКСТИЛЯ /ПРИМ./
	100 м2
	18
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	156,97
	)*2
	1
	5 650,92
	11,42
	64 533,51

	
	
	МР
	
	
	171,20
	)*2
	1
	6 163,20
	4,58
	28 227,46

	2,1
	1.1-1-2008
	ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ
	м2
	3852
	19,44
	 [К НР )*2]
	1
	74 882,88
	1,71
	128 049,72

	
	
	НР от ЗП
	%
	187
	
	
	
	10 567,22
	113
	72 922,87

	
	
	СП от ЗП
	%
	101
	
	
	
	5 707,43
	63
	40 656,11

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,47
	 
	)*2
	1
	520,92
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	102 971,65
	
	334 389,67

	3
	3.27-12-2
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЛОМА А/Б
	100 м3
	1,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	227,23
	
	1,047
	428,24
	11,42
	4 890,47

	
	
	ЭМ
	
	
	3 024,67
	
	1,047
	5 700,29
	7,31
	41 669,14

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	632,20
	
	1,047
	(1191,44)
	11,42
	(13606,29)

	
	
	МР
	
	
	49,49
	
	1,002
	89,26
	3,11
	277,60

	3,1
	СЧЕТ
	ЛОМ А/Б
	м3
	226,8
	738,98
	
	1
	167 600,66
	1
	167 600,66

	
	
	НР от ЗП
	%
	161
	
	
	
	689,46
	144
	7 042,28

	
	
	СП от ЗП
	%
	107
	
	
	
	458,21
	66
	3 227,71

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	175
	
	
	
	2 085,03
	182
	24 763,45

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	21,6
	 
	 
	1,047
	40,71
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	177 051,16
	
	249 471,31

	4
	3.47-61-2
	УКЛАДКА ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ /ПРИМ./
	100 м2
	18
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	156,97
	
	1
	2 825,46
	11,42
	32 266,75

	
	
	МР
	
	
	171,20
	
	1
	3 081,60
	4,58
	14 113,73

	4,1
	Прайс
	Искусственная трава марки Euro Grass зеленая
	м2
	1926
	372,88
	
	1
	718 166,88
	1
	718 166,88

	4,2
	Прайс
	Искусственная трава марки Euro Grass белая
	м2
	35
	372,88
	
	1
	13 050,80
	1
	13 050,80

	
	
	НР от ЗП
	%
	187
	
	
	
	5 283,61
	113
	36 461,43

	
	
	СП от ЗП
	%
	101
	
	
	
	2 853,71
	63
	20 328,05

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,47
	 
	 
	1
	260,46
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	745 262,06
	
	834 387,64

	5
	3.1-51-1
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3
	100 м3
	0,162
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 042,62
	
	1,248
	412,97
	11,42
	4 716,10

	
	
	НР от ЗП
	%
	105
	
	
	
	433,62
	93
	4 385,97

	
	
	СП от ЗП
	%
	77
	
	
	
	317,99
	53
	2 499,53

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	192,7
	 
	 
	1,248
	38,96
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 164,57
	
	11 601,60

	6
	6.51-6-1
	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ
	100 м3
	0,162
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	795,14
	
	1,248
	160,76
	11,42
	1 835,86

	
	
	НР от ЗП
	%
	91
	
	
	
	146,29
	80
	1 468,69

	
	
	СП от ЗП
	%
	67
	
	
	
	107,71
	53
	973,01

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	83
	 
	 
	1,248
	16,78
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	414,76
	
	4 277,56

	7
	15.1-32-1
	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 32 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 32 КМ
	м3
	16,2
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	80,28
	 
	1
	1 300,54
	4,31
	5 605,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 300,54
	
	5 605,31

	8
	3.1-53-1
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3
	100 м3
	0,162
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 051,13
	
	1,248
	212,51
	11,42
	2 426,90

	8,1
	1.1-1-1530
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200-800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ
	м3
	16,362
	214,13
	
	1
	3 503,60
	5,33
	18 674,16

	
	
	НР от ЗП
	%
	105
	
	
	
	223,14
	93
	2 257,02

	
	
	СП от ЗП
	%
	77
	
	
	
	163,64
	53
	1 286,26

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	107,04
	 
	 
	1,248
	21,64
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 102,88
	
	24 644,34

	9
	3.1-53-1
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОТЛОВАНОВ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3
	100 м3
	0,27
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 051,13
	
	1,248
	354,19
	11,42
	4 044,84

	9,1
	1.1-1-1619
	ПЕСОК ФРАКЦИИ 0,3-0,6 ММ
	м3
	27
	137,30
	
	1
	3 707,10
	7,58
	28 099,82

	
	
	НР от ЗП
	%
	105
	
	
	
	371,90
	93
	3 761,70

	
	
	СП от ЗП
	%
	77
	
	
	
	272,73
	53
	2 143,77

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	107,04
	 
	 
	1,248
	36,07
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 705,91
	
	38 050,13

	10
	Прайс
	Установка и подключение "Павильона" (бытовка)
	компл.
	1
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	МР
	 
	 
	135 593,22
	 
	1
	135 593,22
	1
	135 593,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	135 593,22
	
	135 593,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	1 196 178,25
	1 779 661,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	1 196 178,25
	1779661,02

	
	
	НДС 18 %
	
	
	
	
	
	
	
	320338,98

	
	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	
	
	2100000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	
	
	
	


PAGE  
3

