[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ТЕРр-2001-69 Прочие и мелкие работы.
Обоснование: ТЕРр69-01-020-1
Краткое имя: Покрытие строительных лесов при ремонтных работах: армированной
Полное имя: Покрытие строительных лесов при ремонтных работах: армированной пленкой
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	91,89

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	88,25

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	3,64

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,57

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	8,61

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,05

	Средний разряд рабочих
	
	2,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Детали крепежные для укрытия фасадов
	188
	шт.
	0,00

	Пленка полиэтиленовая
	61,74
	м2
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,05
	маш.-ч
	68,56

	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	0,15
	маш.-ч
	1,39


	Состав работ

	Наименование

	01. Подъем на строительные леса рулонов армированной пленки (норма 1)

	и рулонов фасадной сетки (норма 2) лебедкой.

	02. Размотка рулонов (нормы 1,2) и нарезка по размеру.

	03. Соединение полотен армированной пленки с нахлестом и крепление

	между собой и элементам строительных лесов пластиковыми зажимами

	(норма 1).

	04. Крепление фасадной сетки к строительным лесам и соединение

	полотен между собой хомутами (норма 2).

	05. Устройство навеса над верхним ярусом строительных лесов из

	армированной пленки с закреплением к элементам строительных лесов

	(норма 1,2) пластиковыми зажимами.


