Заказчик: ГБУЗ "Карачевская ЦРБ"
Подрядчик: 
Объект: Капитальный ремонт поликлиники г. Карачев Брянской области ул. Первомайская, д. 148

СМЕТА N 7  

Пожарная сигнализация и ситема речевого оповещения людей о пожаре.

Сметная стоимость	910061 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	138823 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	Аппаратура настенного типа													
1	Табло сигнальное студийное или коридорное
38.52*(1+92/100+65/100)*13.26+16.62*2.74-510.78*0.92*(1-0.85)-510.78*0.65*(1-0.8)
(индекс 10040665)	ТЕРм 10-04-066-06	8
1 шт.	115.62
1220.32	99
1312.69	0
0	0
0	925
9762	792
9398	0
0	0
0	6	48	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	9762	9398	0	0		48	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Аппаратура настенного типа	9762	9398	0	0		48	
	Абонентское и другое оборудование													
2	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
13.16*(1+92/100+65/100)*13.26+17.57*2.31-174.5*0.92*(1-0.85)-174.5*0.65*(1-0.8)
(индекс 10041013)	ТЕРм 10-04-101-07	15
1 шт.	51.39
441.94	33.82
448.47	0
0	0
0	771
6629	507
6020	0
0	0
0	2	30	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	6629	6020	0	0		30	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Абонентское и другое оборудование	6629	6020	0	0		30	
	Аппараты приёмные													
3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
85.29*(1+80/100+60/100)*13.26+0.11*5.4+11.93*5.71-1130.95*0.8*(1-0.85)-1130.95*0.6*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-08-001-02	3
1 шт.	216.74
2511.56	204.7
2714.27	0.11
0.59	0
0	650
7535	614
7329	0.33
2	0
0	11.7	35.1	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	7535	7329	2	0		35.1	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Аппараты приёмные	7535	7329	2	0		35.1	
	Разделка и включение кабелей и проводов													
4	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 20х2
64.82*(1+80/100+60/100)*13.26+7.8*5.71-859.51*0.8*(1-0.85)-859.51*0.6*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-01-051-11	34
10 концов кабеля	163.37
1901.09	155.57
2062.83	0
0	0
0	5555
64637	5289
63123	0
0	0
0	9.3	316.2	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	64637	63123	0	0		316.2	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Разделка и включение кабелей и проводов	64637	63123	0	0		316.2	
	Измерение цепей постоянным током													
5	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
59.22*(1+100/100+65/100)*13.26+1.18*5.71-785.26*1*(1-0.85)-785.26*0.65*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-06-079-01	24
1 усилительный участок цепи	158.11
1867.8	156.93
2080.93	0
0	0
0	3795
44827	3766
44666	0
0	0
0	9	216	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	44827	44666	0	0		216	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Измерение цепей постоянным током	44827	44666	0	0		216	
	Извещатели													
6	Извещатель ПС автоматический дымовой
11.71*(1+80/100+60/100)*13.26+0.11*5.4+1.62*5.71-155.27*0.8*(1-0.85)-155.27*0.6*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-08-002-02	288
1 шт.	29.83
345.24	28.1
372.66	0.11
0.59	0
0	8592
99428	8094
96593	32
171	0
0	1.68	483.84	
7	Извещатель ПС ручной
11.71*(1+80/100+60/100)*13.26+0.11*5.4+1.62*5.71-155.27*0.8*(1-0.85)-155.27*0.6*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-08-002-02	9
1 шт.	29.83
345.24	28.1
372.66	0.11
0.59	0
0	269
3107	253
3019	1
5	0
0	1.68	15.12	
8	Конструкция для установки извещателя
2.44*(1+80/100+60/100)*13.26+0.74*5.4+1.54*5.71-32.35*0.8*(1-0.85)-32.35*0.6*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-08-002-06	94
1 шт.	8.14
82.67	5.86
77.65	0.74
4	0
0	765
7771	550
6569	70
376	0
0	0.35	32.9	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	110307	106181	552	0		531.86	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Извещатели	110307	106181	552	0		531.86	
	Провода при открытой проводке для систем ОПС													
9	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
197.49*(1+80/100+60/100)*13.26+3.92*5.4+472.34*5.71-2618.72*0.8*(1-0.85)-2618.72*0.6*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 10-08-005-02	30.8
100 м	950.24
8374.66	473.98
6284.92	3.92
21.17	0
0	29267
257939	14598
174218	121
652	0
0	29	893.2	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	257939	174218	652	0		893.2	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Провода при открытой проводке для систем ОПС	257939	174218	652	0		893.2	
	Шкафы, ящики и коробки для трубных разводок													
10	Коробка оконечная
158.7*(1+100/100+65/100)*13.26+98.99*3.64-2104.36*1*(1-0.85)-2104.36*0.65*(1-0.8)
(индекс 10060377)	ТЕРм 10-06-037-12	0.19
100 шт.	519.54
5347.66	420.55
5576.56	0
0	0
0	99
1016	80
948	0
0	0
0	24.72	4.7	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	1016	948	0	0		4.7	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Шкафы, ящики и коробки для трубных разводок	1016	948	0	0		4.7	
	Устройства сигнально-блокировочные													
11	Устройство сигнально-блокировочное
15.68*(1+95/100+65/100)*13.26+24.73*5.71-207.92*0.95*(1-0.85)-207.92*0.65*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 08-01-083-01	3
1 шт.	65.5
625.65	40.77
540.58	0
0	0
0	197
1877	122
1453	0
0	0
0	2.25	6.75	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	1877	1453	0	0		6.75	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Устройства сигнально-блокировочные	1877	1453	0	0		6.75	
	Аккумуляторы кислотные стационарные													
12	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2
14.36*(1+95/100+65/100)*13.26+31*5.71-190.41*0.95*(1-0.85)-190.41*0.65*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 08-01-121-02	1
1 шт.	68.34
620.67	37.34
495.08	0
0	0
0	68
621	37
444	0
0	0
0	2.06	2.06	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	621	444	0	0		2.06	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Аккумуляторы кислотные стационарные	621	444	0	0		2.06	
	Затягивание проводов													
13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
38.2*(1+95/100+65/100)*13.26+1.98*5.32+272.67*1.92+0.12*(95/100+65/100)*13.26-506.53*0.95*(1-0.85)-1.59*0.95*(1-0.85)-506.53*0.65*(1-0.8)-1.59*0.65*(1-0.8)
(индекс 08024120)	ТЕРм 08-02-412-01	2.3
100 м	374.16
1716.4	99.32
1316.98	2.17
15.63	0.31
4.14	861
3948	228
2715	5
29	1
8	5.61	12.9	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	3948	2715	29	8		12.9	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Затягивание проводов	3948	2715	29	8		12.9	
	Рукава металлические													
14	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
236.31*(1+95/100+65/100)*13.26+166.07*5.4+2496.95*5.71+2.68*(95/100+65/100)*13.26-3133.47*0.95*(1-0.85)-35.54*0.95*(1-0.85)-3133.47*0.65*(1-0.8)-35.54*0.65*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 08-02-411-01	2
100 м	3281.71
22502.61	614.41
8147.02	170.36
1010.5	6.97
92.4	6563
45005	1229
14602	341
1888	14
166	34.7	69.4	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	45005	14602	1888	166		69.4	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Рукава металлические	45005	14602	1888	166		69.4	
	Профили перфорированные монтажные													
15	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
72.87*(1+95/100+65/100)*13.26+161.63*6.42+472.91*5.56+33.07*(95/100+65/100)*13.26-966.26*0.95*(1-0.85)-438.51*0.95*(1-0.85)-966.26*0.65*(1-0.8)-438.51*0.65*(1-0.8)
(индекс 08023970)	ТЕРм 08-02-397-01	2
100 м	876.91
6501.64	189.46
2512.27	214.54
2440.89	85.98
1140.12	1754
13003	379
4503	429
3242	172
2043	10.7	21.4	
16	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
113.73*(1+95/100+65/100)*13.26+23.97*5.4+442.94*5.71+1.34*(95/100+65/100)*13.26-1508.06*0.95*(1-0.85)-17.77*0.95*(1-0.85)-1508.06*0.65*(1-0.8)-17.77*0.65*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 08-02-410-01	2
100 м	764.75
6196.04	295.7
3920.96	26.11
186.3	3.48
46.2	1530
12392	591
7028	52
306	7
83	16.7	33.4	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	25395	11530	3548	2126		54.8	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Профили перфорированные монтажные	25395	11530	3548	2126		54.8	
	Выключатели установочные автоматические													
17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
10.75*(1+95/100+65/100)*13.26+0.83*5.4+48.66*5.71-142.55*0.95*(1-0.85)-142.55*0.65*(1-0.8)
(индекс 001)	ТЕРм 08-03-526-01	2
1 шт.	77.44
614.46	27.95
370.62	0.83
4.48	0
0	155
1229	56
664	2
9	0
0	1.56	3.12	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	1229	664	9	0		3.12	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Выключатели установочные автоматические	1229	664	9	0		3.12	
	Материалы и оборудование													
18	Кабель КПСРЭВнг(А)-FRLS 1*2*0,5
2.59*5.71	ТССЦ Прайс-лист	2880
м	2.59
14.79	0
0	0
0	0
0	7459
42592	0
0	0
0	0
0	0	0	
19	Кабель КПСРЭВнг(А)-FRLS 1*4*0,5
4.73*5.71	ТССЦ Прайс-лист	400
м	4.73
27.01	0
0	0
0	0
0	1892
10803	0
0	0
0	0
0	0	0	
20	ШВВП 2*0,75
1.23*5.71	ТССЦ Прайс-лист	30
м	1.23
7.02	0
0	0
0	0
0	37
211	0
0	0
0	0
0	0	0	
21	Гофра диаметром 16мм
0.87*5.71	ТССЦ Прайс-лист	200
м	0.87
4.97	0
0	0
0	0
0	174
994	0
0	0
0	0
0	0	0	
22	Трос
5.25*5.71	ТССЦ Прайс-лист	200
м	5.25
29.98	0
0	0
0	0
0	1050
5996	0
0	0
0	0
0	0	0	
23	Талреп диам. 12 мм
21.02*5.71	ТССЦ Прайс-лист	8
шт	21.02
120.02	0
0	0
0	0
0	168
960	0
0	0
0	0
0	0	0	
24	Кабель-канал 10*15
1.84*5.71	ТССЦ Прайс-лист	200
м	1.84
10.51	0
0	0
0	0
0	368
2101	0
0	0
0	0
0	0	0	
25	Автомат 10А
4.55*5.71	ТССЦ Прайс-лист	2
шт	4.55
25.98	0
0	0
0	0
0	9
52	0
0	0
0	0
0	0	0	
26	Бокс для автомата
3.5*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	3.5
19.99	0
0	0
0	0
0	4
20	0
0	0
0	0
0	0	0	
27	ИПР - 513 - 10
25.39*5.71	ТССЦ Прайс-лист	9
шт	25.39
144.98	0
0	0
0	0
0	229
1305	0
0	0
0	0
0	0	0	
28	Громкоговоритель SWS-10W
187.39*5.71	ТССЦ Прайс-лист	15
шт	187.39
1070	0
0	0
0	0
0	2811
16050	0
0	0
0	0
0	0	0	
29	БАС Центральный блок системы РЕЧОР
3758.3*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	3758.3
21459.89	0
0	0
0	0
0	3758
21460	0
0	0
0	0
0	0	0	
30	БУМ-2 Дополнитльный усилитель мощности
3937.5*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	3937.5
22483.13	0
0	0
0	0
0	3938
22483	0
0	0
0	0
0	0	0	
31	УКШ
28.02*5.71	ТССЦ Прайс-лист	16
шт	28.02
159.99	0
0	0
0	0
0	448
2560	0
0	0
0	0
0	0	0	
32	УК-ВК
53.42*5.71	ТССЦ Прайс-лист	3
шт	53.42
305.03	0
0	0
0	0
0	160
915	0
0	0
0	0
0	0	0	
33	ИП 212/141
23.64*5.71	ТССЦ Прайс-лист	288
шт	23.64
134.98	0
0	0
0	0
0	6808
38876	0
0	0
0	0
0	0	0	
34	Монтажное устройство для ИП
4.38*5.71	ТССЦ Прайс-лист	94
шт	4.38
25.01	0
0	0
0	0
0	412
2351	0
0	0
0	0
0	0	0	
35	Молния 12В
24.52*5.71	ТССЦ Прайс-лист	8
шт	24.52
140.01	0
0	0
0	0
0	196
1120	0
0	0
0	0
0	0	0	
36	ВЭРС ПК-24П
549.04*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	549.04
3135.02	0
0	0
0	0
0	549
3135	0
0	0
0	0
0	0	0	
37	АКБ 7А
63.92*5.71	ТССЦ Прайс-лист	3
шт	63.92
364.98	0
0	0
0	0
0	192
1095	0
0	0
0	0
0	0	0	
38	Маяк 12к
54.47*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	54.47
311.02	0
0	0
0	0
0	54
311	0
0	0
0	0
0	0	0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	175389	0	0	0		0	
ВСЕГО (прямые затраты) по: Материалы и оборудование	175389	0	0	0		0	
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	92530
756116	37188
443290	1052
6680	194
2300		2224.09	
Непредвиденные затраты 2%		15122						
И Т О Г О с непредвиденными затратами		771238						
Налог на добавленную стоимость 18%		138823						
				ИТОГО	910061						

(Девятьсот десять тысяч шестьдесят один руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П