[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ГЭСН-2001-26 Теплоизоляционные работы
Обоснование: 26-01-041-5
Краткое имя: Изоляция изделий из пенопласта насухо
Полное имя: Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий
Единица измерения: 1 м3
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	0,00

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	9,47

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,31

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	1,02
	м3
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,31
	маш.-ч
	0,00

	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	0,45
	маш.-ч
	0,00


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка изолируемой поверхности.

	02. Распиловка плит.

	03. Установка реек каркаса с креплением (нормы 1,3,4) 04.

	Покрытие изолируемой поверхности битумом. 06.

	Разогрев битума. 05.

	Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.


