Часть 1

| №№ | Наименование и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы измерения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обмеры инженерных электрических сетей зданий II категории; работы I категории Нзд. = 15 м; К=1,06 К=1,15 К= 0,06 (на объем работ) | 1,гл.2,табл.2 п.2.13 т 10 п.2 |  |  |  |  |
|  | Н=15 13,39*1,06*1,15*0,06=0,99 | больница | 100 м3 | 12 936,69 | 0,99 | 12 807,92 |
|  | ИТОГО: |  | руб. |  |  | 12 807,92 |
|  | Пересчет в текущие цены 3 квартала 2008года | Федеральное агентство по строительству и ЖКХ Письмо № ВБ-1302/02 от 04.04.08 | руб. | 12 807,92 | 19,85 | 254 237,29 |
|  | Итого в ценах 3 кв. 2008 года |  | руб. |  |  | 254 237,29 |
|  | НДС 18% |  | руб. | 254 237,29 |  | 45 762,71 |
|  | ВСЕГО: |  | руб. |  |  | 300 000,00 |

Часть 2

| № п/п | Наименование вида работ | № частей, глав, таблиц к сборнику цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости работ | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование системы аварийного электроснабжения на основе дизель - генератора единичной мощностью 280 кВт. | СЦПиР-90,Раздел 1,Табл. 1-8 п.2,К=1,2 РП | (7424+12,07*280)*1,2 | 12 964,32 |
| 2 | Расчет октавных составляющих шума от дизель - генератора | Ценник для разработки проектов нормативов ПДВ предпр. машиностр. :1989 г. Раздел 2, Табл. 1, п. 2 | 59,5*1+1600 | 1 659,50 |
| 3 | Определение распространения зон загрязнения по 4-ом основным ингад. | Ценник для разработки проектов нормативов ПДВ предпр. машиностр. :1989 г. Раздел 2, Табл. 1 | (189*4+2425,23) | 3 161,23 |
| 4 | Итого |  |  | 17 785,05 |
| 5 | Поправочный коэффициент к сборникам цен на проектные работы | С цен 1995 года в 2008 года. Письмо № ВБ - 5/02 от 09.01.08 | К=19,06 | 338 983,05 |
| 6 | НДС 18% |  |  | 61 016,95 |
| 7 | Итого в ценах 2008 года |  |  | 400 000,00 |