## 1
Коммерческое предложение
по оборудованию и материалам для электромонтажных работ.
Бренд | Модель | Описание | Кол-во | Ед. | Цена за шт. | Цена
HAGER | MC325A | Автоматический выключатель 3P 6kA C-25A 3M | 6 | шт. | 0 | 0
HAGER | MC316A | Автоматический выключатель 3P 6kA C-16A 3M | 3 | шт. | 0 | 0
HAGER | MC110A | Автоматический выключатель 1P 6kA C-10A 1M | 113 | шт. | 0 | 0
HAGER | EPN501 | Импульсное реле, 1н.о., АС1 16А, Uупр.=48В АС 24В DC | 113 | шт. | 0 | 0
HAGER | EZN006 | Реле времени многофункциональное 1W,10A | 8 | шт. | 0 | 0
|  | Блок питания 24в din | 3 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC976 | Комплект заземления отходящих кабелей для подключения проводов РЕ | 1 | шт. | 0 | 0
HAGER | UZ25V2 | Кабельный фиксатор 1600 мм? (комплект 20шт) | 1 | шт. | 0 | 0
HAGER | UZ01V1 | Адаптер для подвеса под дин-рейку кабельного фиксатора (комплект 20шт.) | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC916 | Эквивалент см.: BA780060 Перфорированный кабельканал вертикальный | 6 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC915 | Держатель перфорированного кабель-канала для щитов Квадро | 20 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC917 | Замены не существует Перфорированный кабельканал горизонтальный 80*30*2000 | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC812 | Поперечная опора для шин с 2 глухими гайками и 2 винтами М6, для UC820, L500 | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC820 | Четырехполюсная опора для медных шин, 160/250/630A | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC827 | Защитный экран, 160/630A H1000 L294 | 1 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC832 | Медная сборная шина 1 шт. 20х5х1000мм, перфорированная, 250А | 4 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC951 | Регулируемые шины DIN, Д400 | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | UC201 | Комплекты установочные для модульных устройств 24M, Ш600 В150 | 16 | шт. | 0 | 0
HAGER | FC215 | Задние стенки H1200L620 | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | FC456 | Комплекты верхних панелей и цоколей IP43 L620 | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | FC015 | Комплекты из 2-х боковых стенок в комплекте с двумя соединительными винтами H1200 | 1 | шт. | 0 | 0
HAGER | FC335 | Сплошные дверцы из стали окрашенные RAL 9010 H1200 L620 | 2 | м. | 0 | 0
HAGER | FC125 | Комплект соединительных элементов - горизонтальный H1200 | 1 | м. | 0 | 0
HAGER | FZ597 | Врезной замок FZ597 | 2 | м. | 0 | 0
HAGER | ADA966D | Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-16A 30mA A | 48 | шт. | 0 | 0
HAGER | ACA916D | Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 10mA A | 8 | шт. | 0 | 0
HAGER | KJ01 | Ступенчатый распределительный блок | 7 | шт. | 0 | 0
HAGER | KJ01D | Ступенчатый распределительный блок | 2 | шт. | 0 | 0
HAGER | KDN463A | Вильчатая шинка 4P 10мм² 12M | 8 | шт. | 0 | 0
HAGER | KDN363A | Вильчатая шинка 3P 10мм² 12M | 10 | шт. | 0 | 0
HAGER | KB163A | Гребенчатая шинка,1-полюсная,10мм²,12M | 10 | шт. | 0 | 0
HAGER | FZ794 | Карман для схем пластиковый 230x310 мм | 4 | шт. | 0 | 0
Wago |  | Наборные клеммы фаз 0,13 - 1,5мм² | 300 | шт. | 0 | 0
HAGER | S35S | Полоса-заглушка RAL 9010,штампованная, 219 мм. | 15 | шт. | 0 | 0
HAGER | UZ005 | Маркировочная табличка | 3 | шт. | 0 | 0
HAGER |  | Комплектующие для щита | 1 | шт. | 0 | 0
HAGER | KJ02C | Распределительный блок для оголённых кабелей | 3 | шт. | 0 | 0
HAGER | KZN023 | Концевые крышки | 20 | шт. | 0 | 0
HAGER | KZ059 | Колпачок для защиты от прикосновения | 40 | шт. | 0 | 0
HAGER | KF82A | Клемма штырьковая | 20 | шт. | 0 | 0
Brady | PAL-750-499 | Картридж для термотрансферной печати | 3 | м. | 0 | 0
Севкабель | NYM 5*6 | Кабель с ПВХ-изоляцией | 70 | м. | 0 | 0
|  | Кабели,наконечники. | 1 |  | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Электромонтажные работы
Наименование |  |  | кол. |  | Цена | Стоимость
Установка бокса встраиваемого на 168 модулей в кирпич |  |  | 3 | шт. | 0 | 0
Сборка и установка щитовой |  |  | 1 | шт. | 0 | 0
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А |  |  | 113 | шт. | 0 | 0
Установка модульного реле |  |  | 113 | шт. | 0 | 0
Установка многофункц. реле |  |  | 8 | шт. | 0 | 0
Установка модульного трансформатора |  |  | 3 | шт. | 0 | 0
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А |  |  | 9 | шт. | 0 | 0
Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А |  |  | 56 | шт. | 0 | 0
Установка распред. блоков |  |  | 9 | шт. | 0 | 0
Маркировка проводов |  |  | 1 | шт. | 0 | 0
Установка комплектующих щита |  |  | 3 | шт. | 0 | 0
Установка клемм фаз |  |  | 300 | шт. | 0 | 0
Монтаж кабеля |  |  | 70 | шт. | 0 | 0
Установка распределительных блоков для оголённых кабелей |  |  | 3 | шт. | 0 | 0
0
Пусконаладочные работы | [5 empty] | 0
Накладные расходы | [5 empty] | 0
Транспортные расходы | [5 empty] | 0
0
Итого по оборудованию и работам | [5 empty] | 0