
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на вентиляция и кондиционирование воздуха

	Сметная стоимость:
	1168,393
	тыс. руб.

	Сметная заработная плата:
	29,149
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Система П1

	

	1.
	Е20-03-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор
	1
	141.66
	101.87
	16.34
	142
	102
	16
	1 602
	1 331
	88

	
	
	
	
	23.45
	0.51
	
	23
	1
	
	183
	7

	
	Начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05

	2.
	С800-1 

Вентилятор VR80-50/40/4D  (103668,47*1.03*1.012/3.61/1.18), шт
	1
	25 367.36
	
	
	25 367
	
	
	91 576
	
	

	
	
	
	
	25 367.36
	
	
	25 367
	
	
	91 576
	

	3.
	Е20-02-018-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2
	1.04
	73.08
	66.71
	1.08
	76
	69
	1
	942
	906
	7

	
	
	
	
	5.28
	
	
	5
	
	
	29
	

	
	Объем: (0.8*2+0.5*2)*0.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05

	4.
	С301-1341 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 800х500 мм, шт.
	2
	651.99
	
	
	1 304
	
	
	3 080
	
	

	
	
	
	
	651.99
	
	
	1 304
	
	
	3 080
	

	
	Объем: 1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Е20-02-006-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм, 1 шт.
	1
	109.83
	53.70
	8.59
	110
	54
	9
	1 020
	702
	48

	
	
	
	
	47.54
	0.34
	
	48
	
	
	271
	4

	
	Начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05

	6.
	С301-5666 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 800х500 мм, ПРИМ., шт.
	1
	3 231.20
	
	
	3 231
	
	
	15 675
	
	

	
	
	
	
	3 231.20
	
	
	3 231
	
	
	15 675
	

	7.
	Е20-05-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка фильтров ячейковых, 1 м2 поверхности в свету
	0.4
	99.32
	51.69
	7.67
	40
	21
	3
	444
	270
	17

	
	
	
	
	39.97
	
	
	16
	
	
	157
	

	
	Начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05

	8.
	С999-1 

Фильтр кассетный  frc80-50 7007,89*1,03*1,02/1,18/6,09, шт
	1
	1 024.53
	
	
	1 025
	
	
	6 239
	
	

	
	
	
	
	1 024.53
	
	
	1 025
	
	
	6 239
	

	9.
	С999-12 

Вставка кассетная фильтрующая DFC80-50   3275.72*1,03*1,02/1,18/6,09, шт
	1
	478.90
	
	
	479
	
	
	2 917
	
	

	
	
	
	
	478.90
	
	
	479
	
	
	2 917
	

	10.
	Е20-04-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка калориферов массой до 0,1 т, 1 калорифер
	2
	160.06
	60.10
	15.56
	320
	120
	31
	2 500
	1 570
	175

	
	
	
	
	84.39
	0.51
	
	169
	1
	
	755
	13

	
	Начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05

	11.
	С800-2 

Калорифер EA 80-50/60 63379,8*1,03*1,012/1,18/3,61, шт
	2
	9 001.21
	
	
	18 002
	
	
	64 989
	
	

	
	
	
	
	9 001.21
	
	
	18 002
	
	
	64 989
	


1

