СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________200__г.	УТВЕРЖДЕН:

Директор:

_____________________

_______________200__г.	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 01

Монтаж системы контроля доступа и охранной сигнализации для двери запасного выхода учебного корпуса.

Сметная стоимость 87 921.50 руб.
Средства на оплату труда 21593.69 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Монтажные работы	
1	ФЕРм 08-02-148-01	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
100 м	3.25	686.83
119.29	495.79
40.07	71.75	37.71 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах
Кзп=13.71
Кэм=7.08
Кзпм=13.71
Кмт=3.58	17 558.20	5 315.26	11 408.13
1 785.42	834.81	12.4
3.39	40.3
11.02	
		НР ( 6 745.65 ): 95 % от ФОТ= 7 100.68
СП ( 4 615.44 ): 65 % от ФОТ= 7 100.68												
2	ФЕРм 08-03-573-04	Монтаж бокса под автомат
1 шт.	1	71.86
23.51	45.35
3.16	3.00	37.230 Пульты и шкафы управления
Кзп=13.71
Кэм=5.96
Кзпм=13.71
Кмт=3.64	603.53	322.32	270.29
43.32	10.92	2.37
0.29	2.37
0.29	
		НР ( 347.36 ): 95 % от ФОТ= 365.64
СП ( 237.67 ): 65 % от ФОТ= 365.64												
3	ФЕРм 11-03-001-01	Монтаж автоматического выключателя
1 шт.	1	6.25
5.16	0.00
0.00	1.09	39.9 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
Кзп=13.71
Кэм=0
Кзпм=13.71
Кмт=4.05	75.16	70.74	0.00
0.00	4.42	0.52
0	0.52
0	
		НР ( 56.59 ): 80 % от ФОТ= 70.74
СП ( 42.44 ): 60 % от ФОТ= 70.74												
4	ФЕРм 10-08-002-01	Извещатель пс автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
1 шт.	1	9.48
8.08	0.12
0.00	1.28	38.120 Извещатели ПС автоматические
Кзп=13.71
Кэм=4.5
Кзпм=13.71
Кмт=1.7	113.49	110.78	0.54
0.00	2.17	0.84
0	0.84
0	
		НР ( 88.62 ): 80 % от ФОТ= 110.78
СП ( 66.47 ): 60 % от ФОТ= 110.78												
5	ФЕРм 08-02-412-01	Монтаж провода ШВВП 2х0,75
100 м	0.2	257.87
52.73	2.42
0.14	202.72	37.159 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава
Кзп=13.71
Кэм=7.86
Кзпм=13.71
Кмт=1.46	207.58	144.59	3.80
0.38	59.19	5.61
0.01	1.12
0	
		НР ( 137.72 ): 95 % от ФОТ= 144.97
СП ( 94.23 ): 65 % от ФОТ= 144.97												
6	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
100 м	3	1 739.10
223.72	58.55
1.49	1 456.83	37.155 Трубы винипластовые по установленным конструкциям
Кзп=13.71
Кэм=6.48
Кзпм=13.71
Кмт=0.97	14 579.19	9 201.60	1 138.21
61.28	4 239.38	23.8
0.11	71.4
0.33	
		НР ( 8 799.74 ): 95 % от ФОТ= 9 262.88
СП ( 6 020.87 ): 65 % от ФОТ= 9 262.88												
7	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
100 м	0.8	237.65
154.92	31.20
0.12	51.53		190.12	123.94	24.96
0.10	41.22	16.29
0.01	13.03
0.01	
		НР ( 117.84 ): 95 % от ФОТ= 124.04
СП ( 80.63 ): 65 % от ФОТ= 124.04												
8	ФЕРм 08-01-081-01	Монтаж управления микропроцессором ML-395
1 шт.	1	22.69
10.87	9.68
0.54	2.14	37.48 Приборы измерения и защиты, аппараты управления и сигнализации
Кзп=13.71
Кэм=7.86
Кзпм=13.71
Кмт=1.33	227.96	149.03	76.08
7.40	2.85	1.13
0.04	1.13
0.04	
		НР ( 148.61 ): 95 % от ФОТ= 156.43
СП ( 101.68 ): 65 % от ФОТ= 156.43												
9	ФЕРм 08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
1 шт.	1	40.47
19.82	0.00
0.00	20.65	37.60 Аккумуляторы кислотные стационарные
Кзп=13.71
Кэм=0
Кзпм=13.71
Кмт=2.57	324.80	271.73	0.00
0.00	53.07	2.06
0	2.06
0	
		НР ( 258.14 ): 95 % от ФОТ= 271.73
СП ( 176.62 ): 65 % от ФОТ= 271.73												
10	ФЕРм 10-02-016-06	Монтаж преобразователя
1 шт.	1	199.93
112.01	39.60
4.43	48.32	38.19 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)
Кзп=13.71
Кэм=7.33
Кзпм=13.71
Кмт=2.99	1 970.40	1 535.66	290.27
60.74	144.47	10.1
0.44	10.1
0.44	
		НР ( 1 277.12 ): 80 % от ФОТ= 1 596.40
СП ( 957.84 ): 60 % от ФОТ= 1 596.40												
11	ФЕРм 08-01-081-01	Монтаж считывателя карт
1 шт.	2	22.69
10.87	9.68
0.54	2.14	37.48 Приборы измерения и защиты, аппараты управления и сигнализации
Кзп=13.71
Кэм=7.86
Кзпм=13.71
Кмт=1.33	455.92	298.06	152.17
14.81	5.69	1.13
0.04	2.26
0.08	
		НР ( 297.23 ): 95 % от ФОТ= 312.87
СП ( 203.37 ): 65 % от ФОТ= 312.87												
12	ФЕРм 10-02-016-06	Установка блока питания
1 шт.	1	199.93
112.01	39.60
4.43	48.32	38.19 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)
Кзп=13.71
Кэм=7.33
Кзпм=13.71
Кмт=2.99	1 970.40	1 535.66	290.27
60.74	144.47	10.1
0.44	10.1
0.44	
		НР ( 1 277.12 ): 80 % от ФОТ= 1 596.40
СП ( 957.84 ): 60 % от ФОТ= 1 596.40												
13	ФЕРм 08-03-573-04	Монтаж шкафа ЩМП-2
1 шт.	1	71.86
23.51	45.35
3.16	3.00	37.230 Пульты и шкафы управления
Кзп=13.71
Кэм=5.96
Кзпм=13.71
Кмт=3.64	603.53	322.32	270.29
43.32	10.92	2.37
0.29	2.37
0.29	
		НР ( 347.36 ): 95 % от ФОТ= 365.64
СП ( 237.67 ): 65 % от ФОТ= 365.64												
14	ФЕР 10-01-029-01	Установка приборов фрамужных
100 компл.	0.01	3 553.84
835.08	18.76
0.00	2 700.00	8.45 Установка приборов
Кзп=13.71
Кэм=5.89
Кзпм=13.71
Кмт=1.12	145.83	114.49	1.10
0.00	30.24	75.3
0	0.75
0	
		НР ( 135.10 ): 118 % от ФОТ= 114.49
СП ( 72.13 ): 63 % от ФОТ= 114.49												
15	ФССЦ 1010954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью
компл.	-1	27.00
0.00	0.00
0.00	27.00	8.45 Установка приборов
Кзп=13.71
Кэм=5.89
Кзпм=13.71
Кмт=1.12	-30.24	0.00	0.00
0.00	-30.24	0
0	0
0	
16	Прайс-лист	Доводчики. цена: 628,81
шт.	1	628.81
0.00	0.00
0.00	628.81		628.81	0.00	0.00
0.00	628.81	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		39 624.70	19 516.18	13 926.11
2 077.51	6 182.41		158.35
12.94	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-2,5-9,11,13 (ФЕРм 08) - 95% (95%) (от 18104.88); 3-4,10,12 (ФЕРм 11,ФЕРм 10) - 80% (80%) (от 3374.32); 14 (ФЕР 10) - 118% (118%) (от 114.49))		20 034.18						
И Т О Г О		59 658.88						
Материалы не учтенные ценником	
17	Прайс-лист	Кабель экранированный уличный Cat 4х2х0,52
м	305	9.94
0.00	0.00
0.00	9.94		3 031.70	0.00	0.00
0.00	3 031.70	0
0	0
0	
18	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3х1,5
м	20	15.80
0.00	0.00
0.00	15.80		316.00	0.00	0.00
0.00	316.00	0
0	0
0	
19	Прайс-лист	Бокс под автомат КПМн-1/2
шт	1	15.44
0.00	0.00
0.00	15.44		15.44	0.00	0.00
0.00	15.44	0
0	0
0	
20	Прайс-лист	Магнитоконтактный извещатель ИО-102-16
шт.	1	19.25
0.00	0.00
0.00	19.25		19.25	0.00	0.00
0.00	19.25	0
0	0
0	
21	Прайс-лист	Провод ШВВП 2х0,75
м	20	7.69
0.00	0.00
0.00	7.69		153.80	0.00	0.00
0.00	153.80	0
0	0
0	
22	Прайс-лист	Гофротруба, диам. 20мм
м	300	4.11
0.00	0.00
0.00	4.11		1 233.00	0.00	0.00
0.00	1 233.00	0
0	0
0	
23	Прайс-лист	Кабель-канал
м	8	14.36
0.00	0.00
0.00	14.36		114.88	0.00	0.00
0.00	114.88	0
0	0
0	
24	Прайс-лист	Коробки распаячные О/П
шт.	1	36.62
0.00	0.00
0.00	36.62		36.62	0.00	0.00
0.00	36.62	0
0	0
0	
25	Прайс-лист	Сетевой контроллер
шт.	1	2 519.28
0.00	0.00
0.00	2 519.28		2 519.28	0.00	0.00
0.00	2 519.28	0
0	0
0	
26	Прайс-лист	Преобразователь интерфейса USB
шт.	1	1 557.03
0.00	0.00
0.00	1 557.03		1 557.03	0.00	0.00
0.00	1 557.03	0
0	0
0	
27	прайс-лист	Считыватель карт.
шт.	2	703.82
0.00	0.00
0.00	703.82		1 407.64	0.00	0.00
0.00	1 407.64	0
0	0
0	
28	Прайс-лист	ББП-30-2
шт.	1	803.82
0.00	0.00
0.00	803.82		803.82	0.00	0.00
0.00	803.82	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		11 208.46	0.00	0.00
0.00	11 208.46		0
0	
Оборудование	
29	Прайс-лист	Автомат. выкл. С2Р 6А
шт.	1	70.38
0.00	0.00
0.00	70.38		70.38	0.00	0.00
0.00	70.38	0
0	0
0	
30	Прайс-лист	ML-395 Управление микропроцессором усилие 500кг
шт.	1	1 388.25
0.00	0.00
0.00	1 388.25		1 388.25	0.00	0.00
0.00	1 388.25	0
0	0
0	
31	Прайс-лист	Аккумулятор
шт.	1	569.32
0.00	0.00
0.00	569.32		569.32	0.00	0.00
0.00	569.32	0
0	0
0	
32	Прайс-лист	Шкаф ЩМП-2
шт.	1	1 161.31
0.00	0.00
0.00	1 161.31		1 161.31	0.00	0.00
0.00	1 161.31	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		3 189.26	0.00	0.00
0.00	3 189.26		0
0	
ИТОГО (прямые затраты) по смете		54 022.42	19 516.18	13 926.11
2 077.51	20 580.13		158.35
12.94	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-2,5-9,11,13 (ФЕРм 08) - 95% (95%) (от 18104.88); 3-4,10,12 (ФЕРм 11,ФЕРм 10) - 80% (80%) (от 3374.32); 14 (ФЕР 10) - 118% (118%) (от 114.49))		20 034.18						
И Т О Г О		74 056.60						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-2,5-9,11,13 - 65% (65%) (от 18104.88); 3-4,10,12 - 60% (60%) (от 3374.32); 14 - 63% (63%) (от 114.49))		13 864.90						
И Т О Г О		87 921.50						

В том числе (без НДС):			
Материалы	20580.13 	руб.	
Эксплуатация машин,	13926.11	руб.	
   в том числе: Зарплата машинистов	2077.51	руб.	
ФОТ	21593.69	руб.	
Накладные расходы	0.00	руб.	
Сметная прибыль	0.00	руб.	

Составил ___________________ Смолина И.С.                                                           Проверил ___________________