	
	Нормы времени 


	Затраты труда 



	N

п/п


	Наименование технологической операции 


	Ед.

изм.


	Объем работ 


	Обоснование

ГЭСН 


	рабочих,

чел.-час.


	работа машин,

маш.-час.


	рабочих,

чел.-час.


	работа машин,

маш.-час.



	А 


	Б 


	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 



	1 


	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м[image: image1.png]


 


	1000 м[image: image2.png]


 


	0,012 


	01-01-004-2 


	8,54 


	37,17 


	0,102 


	0,45 



	2 


	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м 


	100 м[image: image3.png]


 


	0,024 


	01-02-055-2 


	189 


	-


	4,54 


	-



	3 


	Заземлители вертикальные из угловой стали 50х50х5 


	10 шт.


	1,0 


	08-02-471-1 


	10,7 


	0,38 


	10,7 


	0,38 



	4 


	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм 


	100 м 


	0,8 


	08-02-472-1 


	19 


	0,28 


	15,4 


	0,22 



	5 


	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 


	100 м[image: image4.png]


 


	0,024 


	01-02-061-2 


	97,2 


	-


	2,33 


	-



	6 


	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 


	1000 м[image: image5.png]


 


	0,012


	01-01-033-02 


	-


	8,87 


	-


	0,11 



	
	Итого:


	
	
	
	
	
	33,07 


	1,16 




