ФОРМА № 4	
	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ	
 Основание 	Сметная стоимость - 	973,681 тыс.руб	
 Чертежи 	Нормативная трудоемкость - 	1507,06 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	229,157 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены сентября 2010 г.	
 Составлена в ценах ТЕР 2001 ЛО	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-04-112-02	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100	1	578,12	0	578,12	510,72	0	28	28	
 	(0) 		1 шт.	510,72	0			0	0	0	
 2	ТЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5	6	17,6	0,75	105,6	101,1	4,5	1,03	6,18	
 	(0) 		1 шт.	16,85	0,18			1,08	0,01	0,06	
 3	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	0,2	918,12	9,25	183,62	143,18	1,85	38,1	7,62	
 	(0) 		100 шт.	715,9	1,76			0,35	0,08	0,02	
 4	ТЕРм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	7	85,91	36,56	601,37	255,36	255,92	2	14	
 	(0) 		1 коробка	36,48	8,32			58,24	0,34	2,38	
 5	ТЕРм10-02-030-02	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный	9	140,93	0	1268,37	1181,97	0	7,2	64,8	
 	(0) 		1 шт.	131,33	0			0	0	0	
 6	ТЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	30	140,93	0	4227,9	3939,9	0	7,2	216	
 	(0) 		1 шт.	131,33	0			0	0	0	
 7	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	20	1275,4	641,66	25508	8482,4	12833,2	23,8	476	
 	(0) 		100 м	424,12	380,58			7611,6	16	320	
 8	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	11,5	367,08	2,31	4221,42	1149,66	26,57	5,61	64,52	
 	(0) 		100 м	99,97	0,44			5,06	0,02	0,23	
 9	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	12,5	434,01	9,25	5425,13	1750,88	115,63	7,86	98,25	
 	(0) 		100 м	140,07	1,76			22	0,08	1	
 10	ТЕРм10-06-068-14	Настройка системы контроля и управления: Установка операционной системы, программного обеспечения (сервер) (прим.)	1	5837,52	0	5837,52	5837,52	0	208	208	
 	(0) 		1 рабочая станция	5837,52	0			0	0	0	
 Материалы, не учтенные расценками	
 11	504-0100	Кабель ТППэп 10*2*0,5 мм	0,35	20857,13	0	7300		
 			1000 м					
 12	Цена поставщика	Кабель UTP 2х2х0.51 (1912/1,18/305=5,31)	2030	5,31	0	10779,3		
 			мп					
 13	530-9015-017	Трубы поливинилхлоридные ПВХ д. 16*1,2 мм гладкие, ТУ 6-19-215-83 для электропроводки	2000	5,59	0	11180		
 			м					
 14	Цена поставщика	Двойная розетка Rj-45 (65/1,18=55,08)	7	55,08	0	385,56		
 			шт					
 15	Цена поставщика	Одинарная розетка Rj-45 (40/1,18=33,9)	8	33,9	0	271,2		
 			шт					
 16	Цена поставщика	Вилка обжимная Rj-45 (10/1,18=8,47)	50	8,47	0	423,5		
 			шт					
 17	Цена поставщика	Кабель FTP 6 (1725/1,18/305=4,79)	20	4,79	0	95,8		
 			мп					
 18	Минимакс	Розетка телефонная Rj-12 (200/1,18=169,49)	20	169,49	0	3389,8		
 			шт					
 19	Мультиком	Коробка телефонная 110х65х64 мм 10 пар металлическая с замком под ключ (685/1,18=580,51)	7	580,51	0	4063,57		
 			шт					
 20	Цена поставщика	Вилка обжимная Rj-12 (1,5/1,18=1,27)	50	1,27	0	63,5		
 			шт					
 21	Мультиком	Приб. Шнур 4 пары для подключения кросса к МР48/80 (17/1,18=14,4)	12	14,4	0	172,8		
 			шт					
 22	Мультиком	Программирование АТС с РС (1249/1,18=1058,47)	1	1058,47	0	1058,47		
 			опция					
 23	Цена поставщика	Муфта термоусаживаемая для кабелей связи для соединения 10-30 пар (710/1,18=601,7)	5	601,7	0	3008,5		
 			шт					
 ИТОГО:	47957,05	23352,69	13237,67	1183,37	
 			7698,33	323,69	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.5.01.23 Электрооборудование и электроосвещение: на других объектах. коэф.0.94 (3)	
 Зарплата	143,18*7,38	7,38	1056,67	
 Машины и механизмы	1,85*4,93	4,93	9,12	
 Материалы	38,59*2,57	2,57	99,18	
 Итого		1164,97	
 Накладные расходы	(143,18+0,35)*7,38*0,893	0,893	945,91	
 Сметная прибыль	(143,18+0,35)*7,38*0,65	0,65	688,51	
 Итого		2799,39	
 3.5.01.24 Слаботочные устройства: прокладка и монтаж сетей связи. коэф.0.94 (4)	
 Зарплата	255,36*7,38	7,38	1884,56	
 Машины и механизмы	255,92*5,47	5,47	1399,88	
 Материалы	90,09*2,76	2,76	248,65	
 Итого		3533,09	
 Накладные расходы	(255,36+58,24)*7,38*0,94	0,94	2175,51	
 Сметная прибыль	(255,36+58,24)*7,38*0,65	0,65	1504,34	
 Итого		7212,94	
 3.5.01.24 Слаботочные устройства. коэф.0.94 (5, 6)	
 Зарплата	5121,87*7,38	7,38	37799,4	
 Машины и механизмы	0*5,47	5,47	0	
 Материалы	374,4*2,76	2,76	1033,34	
 Итого		38832,74	
 Накладные расходы	(5121,87+0)*7,38*0,752	0,752	28425,15	
 Сметная прибыль	(5121,87+0)*7,38*0,6	0,6	22679,64	
 Итого		89937,53	
 Электромонтажные работы: на других объектах. коэф.0.94 (7, 8, 9)	
 Зарплата	11382,94*7,38	7,38	84006,1	
 Машины и механизмы	12975,4*5,28	5,28	68510,11	
 Материалы	10796,23*3,48	3,48	37570,88	
 Итого		190087,09	
 Накладные расходы	(11382,94+7638,66)*7,38*0,893	0,893	125358,81	
 Сметная прибыль	(11382,94+7638,66)*7,38*0,65	0,65	91246,62	
 Итого		406692,52	
 Монтаж оборудования. коэф.0.94 (10)	
 Зарплата	5837,52*7,38	7,38	43080,9	
 Машины и механизмы	0*4,98	4,98	0	
 Материалы	0*2,85	2,85	0	
 Итого		43080,9	
 Накладные расходы	(5837,52+0)*7,38*0,752	0,752	32396,83	
 Сметная прибыль	(5837,52+0)*7,38*0,6	0,6	25848,54	
 Итого		101326,27	
 3.5.06.28 Монтаж оборудования  радиотрансляционной сети. Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. при строительстве. коэф.0.94 (1, 2)	
 Зарплата	611,82*7,38	7,38	4515,23	
 Машины и механизмы	4,5*5,05	5,05	22,73	
 Материалы	67,4*2,79	2,79	188,05	
 Итого		4726,01	
 Накладные расходы	(611,82+1,08)*7,38*0,8648	0,8648	3911,67	
 Сметная прибыль	(611,82+1,08)*7,38*0,65	0,65	2940,08	
 Итого		11577,76	
 Итого по всем разделам		619546,41	
 Итого по неучтенным материалам		39183,5	
 Итого		658729,91	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Оборудование	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	Мультиком	Базовый блок B48N (6809/1,18*1,06*1,012=6189,96) 	1	6189,96	0	6189,96		
 			шт					
 2	Мультиком	Плата расширения SA 26P (2569/1,18*1,06*1,012=2335,44)	4	2335,44	0	9341,76		
 			шт					
 3	Мультиком	Плата расширения SA 17P (2509/1,18*1,06*1,012=2280,89)	2	2280,89	0	4561,78		
 			шт					
 4	Цена поставщика	Промышленный телефон с функцией набора номера при снятии с трубки FernTel EURO-ISDN (812eur*39,2146 руб./1,18=26984,96)	9	26984,96	0	242864,64		
 			шт					
 5	Цена поставщика	Телефон GE RS2-9260GE1 (170/1,18=144,07)	30	144,07	0	4322,1		
 			шт					
 6	Цена поставщика	Сервер (согласно спецификации) (45000/1,18*1,06*1,012=40908,81)	1	40908,81	0	40908,81		
 			шт					
 7	Цена поставщика	Шкаф настенный SOH 09U40 (7438/1,18*1,06*1,012=6761,77)	1	6761,77	0	6761,77		
 			шт					
 ИТОГО:	0	0	0	0	
 			0	0	
 Итого по оборудованию		314950,82	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		973680,73	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ