Смета № ______
Наименование и адрес Участника:
В ценах на момент подачи Конкурсной заявки «___»_______________  200__г.
	№№ п/п
	Наименование работ
	Наименование нормативного документа, сборника цен, применяемые параграфы, пункты, коэффициенты
	Расчет стоимости работ
	Стоимость работ, тыс.руб., 

без учета НДС

	1.
	Ремонт помещения отдыха
	
	
	

	2.
	Снятие подвесного потолка из деревянных панелей. Устройство реечного подвесного потолка.
	ТЕРр54-01-003-03
ТЕР15-01-053-04
	
	

	3.
	Снятие и устройство эл.проводки со светильниками освещения.
	ТЕРр67-01-008-02
	
	

	…
	Ремонт вентиляции с устройством вентиляционных диффузоров в подвесном потолке. 
	ТЕР46-03-010-01
	
	

	
	Снятие и установка пожарных датчиков.
	ТЕРм10-08-003-01(0,6)
ТЕРм10-08-003-01
	
	

	
	Ремонт с заменой декоративных панелей на стенах под потолком (вагонкой).
	ТЕР10-01-012-01

	
	

	
	Ремонт с заменой декоративного экрана под окном.
	ТЕР15-01-051-07 (0,8)

ТЕР15-01-051-07
ТЕР10-01-060-01
ТЕР10-01-059-01
	
	

	
	Ремонт с заменой встроенного шкафа.
	ТЕР10-01-058-01 (0,8)
ТЕР10-01-058-01
	
	

	
	Ремонт помещения санитарного узла (туалет с предбанником)
	
	
	

	
	Снятие и установка унитаза и раковины.
	ТЕРр65-01-004-02
ТЕР17-01-003-01
ТЕРр65-01-004-03
ТЕР17-01-005-01
	
	

	
	Устройство подвесного реечного потолка.
	ТЕР15-01-053-04
	
	

	
	Замена межкомнатной двери (в туалет).
	ТЕР10-01-040-01
	
	

	
	Снятие (выравнивание) и установка кафельной плитки:


стен


пола
	ТЕРр63-01-007-05
ТЕР11-01-027-02
ТЕРр61-01-001-01
ТЕР15-01-027-03
ТЕР11-01-027-02
	
	

	
	Ремонт эл.проводки

Установка выключателя, эл.розетки.
	ТЕРр67-01-004-01
ТЕРм08-03-591-08
ТЕРм08-03-591-05
	
	

	
	Ремонт помещения холла
	
	
	

	
	Снятие и устройство подвесного реечного потолка.
	ТЕРр54-01-003-03
ТЕР15-01-053-04
	
	

	
	Снятие и установка (с подгонкой поверхности) кафельной плитки:


стен


пола
	ТЕРр63-01-007-05
ТЕР11-01-027-02
ТЕРр61-01-001-01
ТЕР15-01-027-03
ТЕР11-01-027-02
	
	

	
	Облицовка откосов кафельной плиткой.
	ТЕР15-01-027-03
	
	

	
	Снятие и установка пожарных датчиков.
	ТЕРм10-08-003-01(0,6)
ТЕРм10-08-003-01
	
	

	
	Демонтаж и установка входной металлической двери.
	ТЕР09-04-014-01()

ТЕР09-04-014-01
	
	

	
	Вывоз мусора.
	ТЕРр69-01-009-02
ТЕРр69-01-009-01
ССЦ01.2011 п.30
ССЦ01.2011 п.30
ССЦ01.2011 Табл.6-1
	
	

	
	Ремонт лестницы аварийного выхода

оздоровительного комплекса
	
	
	

	
	Снятие остекленных оконных переплетов. 
	ТЕРр56-01-002-02
	
	

	
	Демонтаж оконных коробок (в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке).
	ТЕРр56-01-001-02
	
	

	
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича.
	ТЕР46-03-007-03
	
	

	
	Установка противопожарной двери.
	ТЕР09-04-012-02
	
	

	
	Устройство металлических ограждений, перил.
	ТЕР07-05-016-04
	
	

	
	Рытье ям для установки стоек и столбов (глубиной 0,7 м).
	ТЕРр51-1-004-02
	
	

	
	Засыпка вручную ям (группа грунтов 1).
	ТЕР01-02-061-01
	
	

	
	Устройство бетонной подливки толщиной 20 мм.
	ТЕР06-01-013-01
ТЕР06-01-013-02
	
	

	
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона.
	ТЕР06-01-015-06
	
	

	
	Установка опорных стоек из швеллера.
	ТЕР09-03-012-12
	
	

	
	Изготовление лестницы сваркой.
	ТЕР04-02-006-01
	
	

	
	Установка площадок с настилом из рифленой стали и ограждением.
	ТЕР09-03-030-01
	
	

	
	Монтаж лестниц прямолинейных  пожарных.
	ТЕР09-03-029-01
	
	

	
	Огрунтовка металлических поверхностей.
	ТЕР13-03-002-04
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей.
	ТЕР13-03-004-26
	
	

	
	Вывоз строительного мусора.
	ТЕРр69-01-009-02
ТЕРр69-01-009-01
ССЦ01.2011 п.30
ССЦ01.2011 п.30
ССЦ01.2011 Табл.6-1
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	

	
	НДС 18%:
	
	
	

	
	Всего по смете с учетом НДС 18%:
	
	
	



Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Участником с тем, чтобы указать эти объемы.

Генеральный директор ______________________________Виктор Павлович Киселев
                                                      (подпись, М.П.)

