                        «Согласовано»                                                                                       «Утверждаю»                                      

Задание

на проектирование капитального ремонта жилого здания

1. Наименование, адрес проектируемого объекта

жилой дом  №_______ по ул. _______________________________ района г. 
2. Основание для проектирования (решение органа исполнительной власти, приказа министерства или ведомства)

согласно, утверждённого Главой ______________________района, списка ж/д, поставленных на кап. ремонт в ___________ гг.
      3. Стадия проектирования   РП
      4. Данные об особых условиях площадки и района (затопление грунтовыми водами, оползни, выбросы пром. отходов)                                                  нет                                                                            .                                                                                                    

      5. Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.

      6. Характеристика объекта:

      6.1. Строительный объём здания,м3  15050
      6.2. Полезная площадь, м2  2883,7
      6.3. Год постройки   1949
      6.4. Количество этажей  3
      6.5. Количество квартир   60
      6.6. Площадь подвала, м2  1264,8  
      6.7. Физический износ здания по данным БТИ  40% на 1996г.
      6.8. Наличие инженерного оборудования:
а) водопровод      имеется
б) центральное отопление      имеется     
в) горячее водоснабжение     от газовых колонок
г) канализация      имеется
д) газоснабжение      имеется
е) электроснабжение      имеется
ж) слаботочные устройства      имеется
з) лифты      отсутствуют
и) мусоропровод      отсутствует
      7. Рекомендуемые типы квартир и их соотношению (для ремонта с перепланировкой)
      8. Основные требования:

      8.1. К архитектурно-планировочному решению здания (по мере необходимости)                    нет.
      8.2. К отделке здания (требования ГУА и Г при необходимости): 
Ремонт штукатурки цоколя, откосов, колонн, 100% замена окон на л/клетках на деревянные и их покраска, 100% ремонт отливов, ремонт балконных плит и козырьков над входами в подъезд, восстановление отмостки, замена входных дверей на утепленные  металлические под домофон. 
      8.3. К инженерному и технологическому оборудованию (в том числе для встроенных помещений) (при необходимости): Не предусмотрено.
      8.4. К конструктивному решению и материалам несущих и ограждающих конструкций:

Выполнить обследование с выдачей технического решения (промерзание температурного шва и т.д.).
      8.5. К предельной массе элементов сборных конструкций: Не предусмотрено.
      8.6. Выполнить проект и смету на ремонт кровли: 
100% замена шиферной кровли на профнастил с частичной заменой стропил (25%) и обрешетки (30%). Устройство желобов и водосточных труб. Оборудовать слуховые окна жалюзийными решетками, предусмотреть лестницы к слуховым окнам, замена люков выхода на чердак. Определение соответствия температурно-влажностного режима чердачного помещения нормативным данным.
      8.7. Выполнить проект и смету на ремонт инженерных сетей с частичной (полной) заменой оборудования, в том числе:

а) сети холодного водоснабжения: Не предусмотрено
б) сети канализации: Не предусмотрено
в) сети горячего водоснабжения: Не предусмотрено
г) системы отопления: 
   Выполнить проект и смету на установку автоматического узла учета и регулирования, 100% замену разводящих линий (стальные трубы), и стояков (стальные трубы на л/клетках, в квартирах из металлополимерных труб), 100% замена радиаторов, пробивка и заделка отверстий после прокладки труб. Предусмотреть установку воздушных автоматических клапанов для удаления воздушных пробок. Определение соответствия температурно-влажностного режима подвального помещения нормативным данным.
д) электроснабжение:

Замена вводного кабеля от 1-ых изоляторов до ВРУ. Предусмотреть замену ВРУ с установкой 2-х электросчетчиков, 3-х фазного 1-тарифного счетчика прямого включения на МОП. И 3-фазного 2-х тарифного счетчика на магистральной сети квартир. 100% замена магистральных сетей на 5-и 3-х жильную электропроводку. Предусмотреть замену этажных щитков с установкой 2-х полюсного автомата на каждую квартиру. Замена кабеля от щитка этажного к щитку квартирному. Предусмотреть освещение лестничных клеток, чердачного помещения, освещения перед подъездом, с установкой светильников ЛПБ 97-11 на л/клетках, в остальных-ПСХ-60. В подвале пыле влагозащищенных светильников. Предусмотреть выключатели освещения лестничной клетки отдельно для 1-го этажа и последующих этажей. Выполнить заземление с указанием расположения электродов. Заземление металлических дверей, заделка штров, отверстий (отдельная смета). Предусмотреть установку датчика движения для подъездного освещения и установку фотоэлемента для надподъездного освещения. 
      9. Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта (по литерам)

     10. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания (при необходимости, например, нет горячей воды, а надо запроектировать и т.д.)
     11. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (при необходимости)

     12. указания о необходимости:

а) разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов        нет.
б) предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
в) разработки интерьеров помещений (при необходимости)            нет.
г) выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)       нет.
д) выполнить сводный сметный расчет.
е) выполнить проект организации капитального ремонта.
    13. Наименование проектной организации -  
    14. Наименование ремонтно-строительной организации – генерального подрядчика (своими силами или подрядной организации):

    15. Сроки и очередность ремонта (по видам работ)  по графику.

    16. Исходные данные, выдаваемые Заказчиком для проектирования:

а) топографическая съемка участка, где расположено здание;

б) данные геологических и гидрогеологических изысканий по площадке;

в) сведение о фоновом состоянии окружающей природной среды, комфортности проживания населения, о наличии техногенных объектов вблизи ремонтируемого жилого здания и зонах их воздействия при возможных аварийных ситуациях;
г) основные мероприятия по обеспечению нормальной эксплуатации квартир на период ремонта и примыкающих зданий при капитальном ремонте жилых зданий очередями (с отселением или без);

д) инвентаризационные поэтажные планы с указанием площадей помещений и объема зданий по данным БТИ, проведенный в течение 3-х лет до начала проектирования;

е) справку о состоянии газовых сетей и оборудования;

ж) акт эксплуатирующей организации, утвержденной управляющей компанией на замену санитарно-технического оборудования и поквартирную опись ремонтных работ (для объектов, ремонтируемых без прекращения эксплуатации по данным отбора);
з) материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленых насаждений;

и) сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях;
к) разрешение ( технические условия) на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям (при пере присоединении сетей канализации, газа, теплосети, кабелей электроснабжения);

л) задания от инспекции по охране памятников архитектуры;

м) материалы по ранее проведенным техническим обследованиям (если таковы имеются);

н) техническое заключение по результатам обследования жилого здания (ранее выполненное проектной организацией);
о) акт эксплуатационной организации, утвержденной районным (городским) жилищным управлением на замену санитарно-технического оборудования и поквартирную опись ремонтных работ (ОДС), центральных тепловых пунктов (ЦТП) и т.д.;
р) решение администрации города или другого населённого пункта о назначении встроенных нежилых помещений (за подписью руководства управляющей компанией);

с) задание на проектирование технологии встроенных нежилых помещений.
Примечание: перечень необходимых исходных данных может быть уточнен в каждом конкретном случае.

Заказчик: 

Согласовано: 
