	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - 

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	334,760 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	519,40 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	71,524 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1.Строительно-отделочные работы Помещение 1 (комната отдыха)

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр54-01-003-03
	Демонтаж подвесного потолка
	0,1586
	916,84
	98,17
	3864,62
	1559,13
	109,18
	79,87
	12,67

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89
	100 м2
	818,67
	48,43
	
	
	92,23
	3,72
	0,59

	 1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	1,960296
	0
	
	0
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 2
	ТЕР46-03-010-01
	Устройства отверстия под вентиляцию
	0,04
	439,33
	241,56
	343,22
	94,99
	67,75
	15,17
	0,61

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,56; НР=0,94
	100 отверстий
	197,77
	52,72
	
	
	25,32
	4,35
	0,17

	 3
	ТЕР20-02-002-01
	Установка решеток площадью в свету: до 0,5 м2
	4
	22,88
	2,02
	1740,41
	777,16
	56,66
	1,46
	5,84

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,4; НР=0,63
	1 решетка
	16,18
	0,12
	
	
	5,76
	0,01
	0,04

	 3.1
	Цена поставщика
	Вентиляционная решетка
	4
	255
	
	1020
	

	 
	
	
	1 шт.
	
	
	
	

	 3.2
	Цена поставщика
	Гребенка АН85, 4м
	10
	169
	
	1690
	

	 
	
	
	1 шт.
	
	
	
	

	 4
	ТЕР15-01-053-05
	Устройство подвесных потолков: реечных с заполняющим профилем с зажимом без тяги
	0,1586
	5727,8145
	49,9875
	9188,84
	2273,32
	55,59
	101,7635
	16,14

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1037,98*1,15; ЭММ=39,99*1,25; ЗПм=9,52*1,25; ТЗТ=88,49*1,15; ТЗТм=0,78*1,25
	100 м2
	1193,677
	11,9
	
	
	22,66
	0,975
	0,15

	 4.1
	Цена поставщика
	Рейка открытого типа АН85
	80
	343
	
	27440
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 4.2
	Цена поставщика
	Раскладка белая матовая АН85 4м
	80
	198
	
	15840
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 4.3
	Цена поставщика
	Подвес прямой
	1
	760
	
	760
	

	 
	
	
	1 уп.
	
	
	
	

	 5
	ТЕР10-01-012-01
	Облицовка стен по периметру вагонкой
	0,1756
	6337,897
	48,3375
	7905,52
	929,54
	59,52
	41,745
	7,33

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,5; НР=1; ЗП=383,33*1,15; ЭММ=38,67*1,25; ЗПм=6,44*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0,56*1,25
	100 м2
	440,8295
	8,05
	
	
	16,97
	0,7
	0,12

	 6
	ТЕРм10-08-003-01
	Демонтаж пожарных датчиков
	1
	56,838
	0,054
	1616,39
	681,86
	0,38
	4,752
	4,75

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,85; ЗП=94,64*0,6; ЭММ=0,09*0,6; ЗПм=0*0,6; Мат=8,65*0; ТЗТ=7,92*0,6; ТЗТм=0*0,6
	1 шт.
	56,784
	0
	
	
	0
	0
	0

	 7
	ТЕРм10-08-003-01
	Монтаж пожарных датчиков
	1
	103,38
	0,09
	2740,28
	1136,44
	0,63
	7,92
	7,92

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,85
	1 шт.
	94,64
	0
	
	
	0
	0
	0

	 8
	ТЕР15-01-051-07
	Демонтаж откосов
	0,009
	4142,3672
	76,74
	1030,98
	439,38
	4,84
	346,6008
	3,12

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=4419,16*0,8*1,15; ЭММ=76,74*0,8*1,25; ЗПм=16,58*0,8*1,25; Мат=9576,74*0; ТЗТ=376,74*0,8*1,15; ТЗТм=1,36*0,8*1,25
	100 м2
	4065,6272
	16,58
	
	
	1,79
	1,36
	0,01

	 9
	ТЕР15-01-051-07
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: колонн, пилястр, оконных и дверных откосов
	0,009
	14754,699
	95,925
	1750,02
	549,23
	6,05
	433,251
	3,9

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=4419,16*1,15; ЭММ=76,74*1,25; ЗПм=16,58*1,25; ТЗТ=376,74*1,15; ТЗТм=1,36*1,25
	100 м2
	5082,034
	20,725
	
	
	2,24
	1,7
	0,02

	 9.1
	101-9154-001
	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
	0,945
	68,38
	
	64,62
	

	 
	
	
	1 м2
	
	
	
	

	 9.2
	201-9009-012
	Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм
	1,8675
	20,74
	
	38,73
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 9.3
	201-9009-007
	Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм
	3,78
	25,55
	
	96,58
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	


	 10
	ТЕР10-01-060-01
	Установка уголка
	0,045
	99,821
	3,425
	124,39
	48,5
	1,08
	8,993
	0,4

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,5; НР=1; ЗП=78,04*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0,04*1,25
	100 м
	89,746
	0,575
	
	
	0,31
	0,05
	0

	 10.1
	203-9054
	Уголок наружный деревянный 25*2500мм
	3
	74,3
	
	222,9
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 11
	ТЕР10-01-059-01
	Установка декоративного экрана
	0,01
	3185,0105
	268,75
	395,31
	101,7
	18,84
	86,4225
	0,86

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,5; НР=1; ЗП=736,47*1,15; ЭММ=215*1,25; ЗПм=50,93*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=4,2*1,25
	100 шт.
	846,9405
	63,6625
	
	
	7,64
	5,25
	0,05

	 11.1
	Цена поставщика
	Декоративный экран 
	1
	902,4
	
	902,4
	

	 
	
	
	1 шт.
	
	
	
	

	 12
	ТЕР10-01-058-01
	Демонтаж дверных блоков: шкафных
	0,1
	308,806
	49,225
	392,55
	99,62
	34,52
	8,165
	0,82

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,5; НР=1; ЗП=72,14*1,15; ЭММ=39,38*1,25; ЗПм=6,42*1,25; ТЗТ=7,1*1,15; ТЗТм=0,48*1,25
	10 шт.
	82,961
	8,025
	
	
	9,64
	0,6
	0,06

	 13
	ТЕР10-01-058-01
	Установка дверных блоков: шкафных
	0,1
	308,806
	49,225
	392,55
	99,62
	34,52
	8,165
	0,82

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,5; НР=1; ЗП=72,14*1,15; ЭММ=39,38*1,25; ЗПм=6,42*1,25; ТЗТ=7,1*1,15; ТЗТм=0,48*1,25
	10 шт.
	82,961
	8,025
	
	
	9,64
	0,6
	0,06

	 13.1
	Цена поставщика
	Мебельная фурнитура, петли
	6
	194
	
	1164
	

	 
	
	
	1 комплект
	
	
	
	

	 13.2
	Цена поставщика
	Мебельный фасад 1000*400мм
	4
	410
	
	1640
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 2.Строительно отделочные работы Помещение 2 (санитарный узел)

	 14
	ТЕРр65-01-004-02
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	0,01
	673,5
	7,65
	163,31
	79,96
	0,54
	63,84
	0,64

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,4; НР=0,63
	100 приборов
	665,85
	3,78
	
	
	0,45
	0,29
	0

	 14.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0265
	0
	
	0
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 15
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	0,1
	604,0115
	44,15
	1265,96
	396,06
	30,96
	28,336
	2,83

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,66; НР=1,09; ЗП=286,81*1,15; ЭММ=35,32*1,25; ЗПм=8,65*1,25; ТЗТ=24,64*1,15; ТЗТм=0,71*1,25
	10 комплектов
	329,8315
	10,8125
	
	
	12,98
	0,8875
	0,09

	 16
	ТЕРм36-01-002-01
	Демонтаж  стиральной машины
	1
	360,072
	106,974
	7515,52
	3039,2
	750,1
	22,26
	22,26

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,48; НР=0,68; ЗП=421,83*0,6; ЭММ=178,29*0,6; ЗПм=24,02*0,6; Мат=139*0; ТЗТ=37,1*0,6; ТЗТм=1,76*0,6
	1 шт.
	253,098
	14,412
	
	
	173,06
	1,056
	1,06

	 17
	ТЕРм36-01-002-01
	Монтаж  стиральной машины
	1
	739,12
	178,29
	13269,8
	5065,33
	1250,17
	37,1
	37,1

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,48; НР=0,68
	1 шт.
	421,83
	24,02
	
	
	288,43
	1,76
	1,76

	 18
	ТЕРр65-01-004-03
	Демонтаж санитарных приборов: моек
	0,01
	1090,97
	20,85
	263,59
	128,5
	1,46
	102,6
	1,03

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,4; НР=0,63
	100 приборов
	1070,12
	10,29
	
	
	1,24
	0,79
	0,01

	 18.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,0118
	0
	
	0
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 19
	ТЕР17-01-005-01
	Установка моек: на одно отделение
	0,1
	352,1415
	16,4625
	848,56
	281,51
	11,54
	19,918
	1,99

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,66; НР=1,09; ЗП=203,86*1,15; ЭММ=13,17*1,25; ЗПм=3,3*1,25; ТЗТ=17,32*1,15; ТЗТм=0,27*1,25
	10 комплектов
	234,439
	4,125
	
	
	4,95
	0,3375
	0,03

	 20
	ТЕР15-01-053-05
	Устройство подвесных потолков: реечных с заполняющим профилем с зажимом без тяги
	0,0373
	5727,8145
	49,9875
	2161,06
	534,65
	13,07
	101,7635
	3,8


	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1037,98*1,15; ЭММ=39,99*1,25; ЗПм=9,52*1,25; ТЗТ=88,49*1,15; ТЗТм=0,78*1,25
	100 м2
	1193,677
	11,9
	
	
	5,33
	0,975
	0,04

	 20.1
	Цена поставщика
	Рейка открытого типа АН85
	15
	343
	
	5145
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	


	 20.2
	Цена поставщика
	Раскладка белая матовая АН85 4м
	15
	118
	
	1770
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 21
	ТЕР10-01-040-01
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2
	0,0147
	8201,97
	383,075
	2874,27
	1072,2
	39,49
	508,3
	7,47

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,5; НР=1; ЗП=5281,9*1,15; ЭММ=306,46*1,25; ЗПм=51,41*1,25; ТЗТ=442*1,15; ТЗТм=4,47*1,25
	100 м2
	6074,185
	64,2625
	
	
	11,34
	5,5875
	0,08

	 21.1
	203-9054
	Наличники
	6,3
	40
	
	252
	

	 
	
	
	1 м
	
	
	
	

	 21.2
	Цена поставщика
	Блок дверной 2090х690х92
	1
	3500
	
	3500
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 22
	ТЕРр63-01-007-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	0,2807
	812,13
	98,85
	5209,66
	2404,21
	194,56
	74,3
	20,86

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,4; НР=0,65
	100 м2
	713,28
	24,43
	
	
	82,34
	1,99
	0,56

	 23
	ТЕРр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	0,0373
	766,74
	38
	781,62
	326,4
	9,94
	69,87
	2,61

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89
	100 м2
	728,74
	18,75
	
	
	8,4
	1,44
	0,05

	 23.1
	999-9900
	Строительный мусор
	0,19396
	0
	
	0
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 24
	ТЕР11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	0,0373
	2148,4475
	130
	1927,03
	660,16
	34
	137,747
	5,14

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,6; НР=1,05; ЗП=1281,65*1,15; ЭММ=104*1,25; ЗПм=37,79*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25
	100 м2
	1473,8975
	47,2375
	
	
	21,16
	3,675
	0,14

	 24.1
	101-9058-010
	Плитки керамические для полов глазурованные декорированные толщиной 9 мм (разм.333х333 мм), коллекция "Суздаль"
	3,8046
	469,79
	
	1787,36
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 25
	ТЕР15-01-027-03
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее (сухих смесях) керамическими плитками размером: до 300х300 мм
	0,2807
	2187,6305
	159,2875
	16467,19
	6816,84
	313,52
	180,09
	50,55

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1758,62*1,15; ЭММ=127,43*1,25; ЗПм=46,67*1,25; ТЗТ=156,6*1,15; ТЗТм=3,63*1,25
	100 м2
	2022,413
	58,3375
	
	
	196,64
	4,5375
	1,27

	 25.1
	101-9049-036
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс)
	28,6314
	592,05
	
	16951,22
	

	 
	
	
	1 м2
	
	
	
	

	 25.2
	402-9110-006
	Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки
	0,120701
	7919,21
	
	955,86
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 25.3
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая)
	0,012632
	22579,78
	
	285,22
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 26
	ТЕРр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	0,2807
	1557,58
	33,12
	8625,37
	3269,86
	65,19
	73,8
	20,72

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89
	100 м2
	970,1
	24,22
	
	
	81,64
	1,9
	0,53

	 26.1
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая)
	0,269472
	22579,78
	
	6084,62
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 27
	ТЕР15-01-027-03
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее (сухих смесях) керамическими плитками размером: до 300х300 мм (откосы)
	0,02
	2187,6305
	159,2875
	1173,29
	485,7
	22,34
	180,09
	3,6

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1758,62*1,15; ЭММ=127,43*1,25; ЗПм=46,67*1,25; ТЗТ=156,6*1,15; ТЗТм=3,63*1,25
	100 м2
	2022,413
	58,3375
	
	
	14,01
	4,5375
	0,09

	 27.1
	101-9049-036
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс)
	2,04
	592,05
	
	1207,78
	

	 
	
	
	1 м2
	
	
	
	

	 27.2
	402-9110-006
	Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки
	0,0086
	7919,21
	
	68,11
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 27.3
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая)
	0,0009
	22579,78
	
	20,32
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 28
	ТЕР13-03-001-11
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой)
	0,318
	1053,245
	7,2125
	2436,27
	338,79
	16,08
	6,003
	1,91

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,56; НР=0,77; ЗП=77,15*1,15; ЭММ=5,77*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=5,22*1,15; ТЗТм=0,02*1,25
	100 м2
	88,7225
	0,3
	
	
	1,15
	0,025
	0,01

	 29
	ТЕР11-01-011-09
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"толщиной слоя 5 мм
	0,0373
	431,835
	35,1625
	473,55
	172,84
	9,2
	36,064
	1,35

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,6; НР=1,05; ЗП=335,55*1,15; ЭММ=28,13*1,25; ЗПм=4,53*1,25; ТЗТ=31,36*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	100 м2
	385,8825
	5,6625
	
	
	2,54
	0,4375
	0,02

	 29.1
	402-9110-012
	Смеси сухие "Плитонит-Р-3" на цементно-известково-песчаной основе, самовыравнивающийся отделочный ровнитель
	0,046252
	21237,81
	
	982,29
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 30
	ТЕРр67-01-004-01
	Демонтаж электроточки
	0,02
	55,66
	0
	29,94
	13,37
	0
	5,84
	0,12

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,72
	100 шт.
	55,66
	0
	
	
	0
	0
	0

	 31
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	0,01
	923,86
	13,1
	168,31
	62,87
	0,92
	43,2
	0,43

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,81
	100 шт.
	523,58
	1,14
	
	
	0,14
	0,08
	0

	 31.1
	500-9013-022
	Розетки AQUA-IN х1 с/з PV IP44
	1
	147,79
	
	147,79
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 32
	ТЕРм08-03-591-05
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	0,01
	562,05
	8,62
	120,36
	47,74
	0,6
	32,8
	0,33

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,81
	100 шт.
	397,54
	1,14
	
	
	0,14
	0,08
	0

	 32.1
	500-9011-209
	Выключатели скрытой проводки, Швеция - 2 клав., QUICK
	1
	169,96
	
	169,96
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 3.Строительно-отделочныеработы Помещение 3 (холл)

	 33
	ТЕРр54-01-003-03
	Демонтаж подвесного потолка
	0,0888
	916,84
	98,17
	2163,8
	872,96
	61,13
	79,87
	7,09

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89
	100 м2
	818,67
	48,43
	
	
	51,64
	3,72
	0,33

	 33.1
	999-9900
	Строительный мусор
	1,097568
	0
	
	0
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 34
	ТЕР15-01-053-05
	Устройство подвесных потолков: реечных с заполняющим профилем с зажимом без тяги
	0,0888
	5727,8145
	49,9875
	5144,82
	1272,83
	31,13
	101,7635
	9,04

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1037,98*1,15; ЭММ=39,99*1,25; ЗПм=9,52*1,25; ТЗТ=88,49*1,15; ТЗТм=0,78*1,25
	100 м2
	1193,677
	11,9
	
	
	12,69
	0,975
	0,09

	 34.1
	Цена поставщика
	Рейка открытого типа АН85
	30
	343
	
	10290
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 34.2
	Цена поставщика
	Раскладка белая матовая АН85 4м
	30
	118
	
	3540
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 35
	ТЕРр63-01-007-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	0,2446
	812,13
	98,85
	4539,66
	2095,02
	169,54
	74,3
	18,17

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,4; НР=0,65
	100 м2
	713,28
	24,43
	
	
	71,75
	1,99
	0,49

	 36
	ТЕРр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	0,0888
	766,74
	38
	1860,81
	777,06
	23,66
	69,87
	6,2

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89
	100 м2
	728,74
	18,75
	
	
	19,99
	1,44
	0,13

	 36.1
	999-9900
	Строительный мусор
	0,46176
	0
	
	0
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	

	 37
	ТЕР15-01-027-03
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее (сухих смесях) керамическими плитками размером: до 300х300 мм
	0,2446
	2187,6305
	159,2875
	14349,39
	5940,14
	273,2
	180,09
	44,05

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1758,62*1,15; ЭММ=127,43*1,25; ЗПм=46,67*1,25; ТЗТ=156,6*1,15; ТЗТм=3,63*1,25
	100 м2
	2022,413
	58,3375
	
	
	171,35
	4,5375
	1,11

	 37.1
	101-9049-036
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс)
	24,9492
	592,05
	
	14771,17
	

	 
	
	
	1 м2
	
	
	
	

	 37.2
	402-9110-006
	Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки
	0,201948
	7919,21
	
	1599,27
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 37.3
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая)
	0,011007
	22579,78
	
	248,54
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 38
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	0,2446
	777,536
	39,0375
	5229,32
	2165,09
	66,95
	59,6735
	14,6

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=640,99*1,15; ЭММ=31,23*1,25; ЗПм=23,74*1,25; ТЗТ=51,89*1,15; ТЗТм=1,87*1,25
	100 м2
	737,1385
	29,675
	
	
	87,16
	2,3375
	0,57

	 38.1
	402-9110-014
	Смеси сухие гипсовые "Ротбанд"
	0,237262
	9114,94
	
	2162,63
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 39
	ТЕР15-01-027-03
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее (сухих смесях) керамическими плитками размером: до 300х300 мм
	0,096
	2187,6305
	159,2875
	5631,81
	2331,37
	107,22
	180,09
	17,29

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1758,62*1,15; ЭММ=127,43*1,25; ЗПм=46,67*1,25; ТЗТ=156,6*1,15; ТЗТм=3,63*1,25
	100 м2
	2022,413
	58,3375
	
	
	67,25
	4,5375
	0,44

	 39.1
	101-9049-036
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс)
	9,792
	592,05
	
	5797,35
	

	 
	
	
	1 м2
	
	
	
	

	 39.2
	402-9110-006
	Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки
	0,04128
	7919,21
	
	326,9
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 39.3
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая)
	0,00432
	22579,78
	
	97,54
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 40
	ТЕР13-03-001-11
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой)
	0,3334
	1053,245
	7,2125
	2554,25
	355,2
	16,86
	6,003
	2

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,56; НР=0,77; ЗП=77,15*1,15; ЭММ=5,77*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=5,22*1,15; ТЗТм=0,02*1,25
	100 м2
	88,7225
	0,3
	
	
	1,2
	0,025
	0,01

	 41
	ТЕР11-01-011-09
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"толщиной слоя 5 мм
	0,0888
	431,835
	35,1625
	1127,38
	411,47
	21,89
	36,064
	3,2

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,6; НР=1,05; ЗП=335,55*1,15; ЭММ=28,13*1,25; ЗПм=4,53*1,25; ТЗТ=31,36*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	100 м2
	385,8825
	5,6625
	
	
	6,04
	0,4375
	0,04

	 41.1
	402-9110-012
	Смеси сухие "Плитонит-Р-3" на цементно-известково-песчаной основе, самовыравнивающийся отделочный ровнитель
	0,083472
	21237,81
	
	1772,76
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 42
	ТЕРр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	0,01
	1964,81
	6,75
	204,16
	178,41
	0,47
	140,7
	1,41

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89
	100 м2
	1485,79
	1,99
	
	
	0,24
	0,16
	0

	 42.1
	113-0218
	Эмаль ХВ- 16 бежевая
	0,000231
	85848,48
	
	19,83
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 43
	ТЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	0,028
	777,536
	39,0375
	598,61
	247,84
	7,66
	59,6735
	1,67

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=640,99*1,15; ЭММ=31,23*1,25; ЗПм=23,74*1,25; ТЗТ=51,89*1,15; ТЗТм=1,87*1,25
	100 м2
	737,1385
	29,675
	
	
	9,98
	2,3375
	0,07

	 43.1
	402-9110-014
	Смеси сухие гипсовые "Ротбанд"
	0,02716
	9114,94
	
	247,56
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 44
	ТЕР13-03-001-11
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой)
	0,028
	1053,245
	7,2125
	214,51
	29,83
	1,42
	6,003
	0,17

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,56; НР=0,77; ЗП=77,15*1,15; ЭММ=5,77*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=5,22*1,15; ТЗТм=0,02*1,25
	100 м2
	88,7225
	0,3
	
	
	0,1
	0,025
	0

	 45
	ТЕР15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	0,028
	1959,6365
	8,0375
	1415,58
	594,86
	1,58
	159,39
	4,46

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,89; ЗП=1538,46*1,15; ЭММ=6,43*1,25; ЗПм=1,17*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,1*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1769,229
	1,4625
	
	
	0,49
	0,125
	0

	 45.1
	113-0218
	Эмаль ХВ- 16 бежевая
	0,001764
	85848,48
	
	151,44
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 46
	ТЕРр67-01-004-05
	Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп
	0,12
	177,43
	2,11
	569,52
	252,63
	1,78
	17,89
	2,15

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,72
	100 шт.
	175,32
	1,04
	
	
	1,5
	0,08
	0,01

	 47
	ТЕРм08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2
	0,12
	13474,65
	1972,29
	19864,63
	4780,2
	1659,56
	271
	32,52

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,81
	100 шт.
	3317,37
	944,69
	
	
	1361,26
	61,72
	7,41

	 47.1
	Цена поставщика
	Светильник галогеновый встраеваемый диам. 60мм
	12
	705
	
	8460
	

	 
	
	
	1 шт.
	
	
	
	

	 47.2
	Цена поставщика
	Лампа галогеновая GU5,3
	12
	95
	
	1140
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 48
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	0,096
	2944,79
	790,27
	3545,9
	697,74
	531,97
	51,6
	4,95

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,81
	100 м
	605,27
	386,26
	
	
	445,27
	25,2
	2,42

	 48.1
	500-9001-040
	Кабель NYM 3х1,5 мм2
	0,0096
	19235,21
	
	184,66
	

	 
	
	
	1000 м
	
	
	
	

	 49
	ТЕРм10-08-003-01
	Демонтаж пожарных датчиков
	3
	66,311
	0,063
	5657,37
	2386,52
	1,33
	5,544
	16,63

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,85; ЗП=94,64*0,7; ЭММ=0,09*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=8,65*0; ТЗТ=7,92*0,7; ТЗТм=0*0,7
	1 шт.
	66,248
	0
	
	
	0
	0
	0

	 50
	ТЕРм10-08-003-01
	Монтаж пожарных датчиков
	3
	103,38
	0,09
	8220,85
	3409,31
	1,89
	7,92
	23,76

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,52; НР=0,85
	1 шт.
	94,64
	0
	
	
	0
	0
	0

	 51
	ТЕР09-04-014-01
	Демонтаж металлической двери
	2,5
	54,15025
	11,8475
	3384,9
	1269,93
	207,69
	3,59835
	9

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,68; НР=0,77; ЗП=52,55*0,7*1,15; ЭММ=13,54*0,7*1,25; ЗПм=1,73*0,7*1,25; Мат=18,5*0; ТЗТ=4,47*0,7*1,15; ТЗТм=0,15*0,7*1,25
	1 м2
	42,30275
	1,51375
	
	
	45,44
	0,13125
	0,33

	 52
	ТЕР09-04-014-01
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2
	2,5
	95,8575
	16,925
	5083,11
	1814,18
	296,7
	5,1405
	12,85

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,68; НР=0,77; ЗП=52,55*1,15; ЭММ=13,54*1,25; ЗПм=1,73*1,25; ТЗТ=4,47*1,15; ТЗТм=0,15*1,25
	1 м2
	60,4325
	2,1625
	
	
	64,92
	0,1875
	0,47

	 Прочие работы

	 53
	ТЕРр69-01-009-02
	Затаривание строительного мусора в мешки
	3,75
	46,8
	0
	2837,87
	1064,06
	0
	2,48
	9,3

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,79
	1 т
	23,63
	0
	
	
	0
	0
	0

	 54
	ТЕРр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	0,0375
	1898,88
	0
	855,07
	855,07
	0
	214,32
	8,04

	 
	(0) 
	Изп=12,008; Иэмм=7,012; Имат=5,352; СП=0,44; НР=0,79
	100 т
	1898,88
	0
	
	
	0
	0
	0

	 55
	ССЦ01.2011 п.30
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	3,75
	35,15
	0
	131,81
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	0
	

	 56
	ССЦ01.2011 п.30
	Разгрузочные работы: Мусор строительный
	3,75
	42,96
	0
	161,1
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	0
	0
	
	
	0
	

	 57
	ССЦ01.2011 Табл.6-1
	Расстояние перевозки - от 35,1 до 36 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6
	3,75
	303,24
	0
	1137,15
	0
	0
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	192313,06
	67788,4
	6696,87
	498,47

	 
	
	
	3518,41
	20,93

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	192313,06

	 Итого по неучтенным материалам
	
	141016,41

	 Итого по погрузке
	
	131,81

	 Итого по разгрузке
	
	161,1

	 Итого по перевозке
	
	1137,15

	 Итого
	
	334759,53

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


