                                                  Справка по расценке

Сборник:  ГЭСН-12. КРОВЛИ
Обоснование:  ГЭСН12-01-004-05
Краткое имя:  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
Полное имя:   Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
Единица измерения:  100 м примыканий
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	0

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	0

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	52,21

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,67

	Средний разряд рабочих
	
	3,6


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	020129
	0,54
	маш.-ч
	86,4

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	021141
	0,13
	маш.-ч
	111,99

	Горелки газопламенные
	150401
	4
	маш.-ч
	3,5

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	400001
	0,2
	маш.-ч
	87,17


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	101-0142
	0,00159
	т
	22558

	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5
	101-0618
	6,7
	кг
	74,58

	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	101-1680
	0,187
	1000 шт.
	253,8

	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	101-1755
	0,013
	т
	5000

	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	101-1875
	0,2
	т
	11200

	Пропан-бутан, смесь техническая
	101-2278
	24,52
	кг
	6,09

	Материалы рулонные кровельные
	101-9123
	189
	м2
	0

	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	402-9071
	0,51
	м3
	0


Состав работ

	Наименование

	01. Устройство цементного бортика.

	02. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам.

	03. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью.


