Справка по расценке

Сборник:  ФЕРм-08. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Обоснование:  ФЕРм08-02-472-11

Краткое имя:  Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций

Полное имя:   Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций

Единица измерения:  10 шт.

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 49,59 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 33,75 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 6,96 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0,14 |
| Материалы | Руб. | 8,88 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 3,59 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,01 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,8 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | 0,01 | маш.-ч | 134,65 |
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | 0,56 | маш.-ч | 8,1 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,01 | маш.-ч | 107,3 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | 101-0813 | 0,0002 | т | 12242 |
| Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | 101-1627 | 0,001 | т | 5763 |

Состав работ

Наименование

01. Изготовление перемычки.

02. Установка.

03. Присоединение.