	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________________
	
	
	
	
	______________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ (_________________)
	
	
	
	
	__________________ (________________)

	м.п.
	
	
	
	
	
	м.п.
	
	
	

	 СМЕТА №___

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	319 141р.

	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость чел.час.
	
	197

	
	
	
	
	
	 средства на оплату труда
	
	44 172р.

	 
	 материалы
	 
	60 650р.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	Монтажные работы

	1
	 
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	12
	13

	1
	 ТЕРм 2001                      10-06-035-01
	Кабель подвешиваемый на опорах.   Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до 2
	7
	1324,31
	336,53
	          9 270   
	        1 266   
	        2 356   
	          17,00   
	         119,00   

	
	
	
	100м
	180,88
	33,52
	
	
	           235   
	 
	                -     

	2
	ФЕРм 2001                      10-06-051-01
	Муфты прямые на ВОК с учетом измерений  в процессе монтажа с числом волокон:4 к=1,1(сборная,разветвительная МО)
	1
	15328,82
	13826,55
	        15 329   
	           512   
	      13 827   
	          33,00   
	           33,00   

	
	
	
	шт
	512,49
	513,02
	
	
	           513   
	 
	                -     

	3
	ТЕРм                           10-06-054-01
	Измерение на смонтированном участке ВОК в одном направлении с числом волокон:4  (м-2001-10, отдел 06, разд. 3, п. 3)
	2
	2052,61
	1973,41
	          4 105   
	           155   
	        3 947   
	            5,00   
	           10,00   

	
	
	
	участок
	77,65
	42,37
	
	
	             85   
	 
	                -     

	3
	ТЕРм                           10-06-054-01
	Измерение на смонтированном участке ВОК в одном направлении с числом волокон:4 Поправка К=0,9 (м-2001-10, отдел 06, разд. 3, п. 4)
	1
	1847,35
	1766,07
	          1 847   
	             70   
	        1 766   
	            4,50   
	             4,50   

	
	
	
	участок
	69,89
	38,13
	
	
	             38   
	 
	                -     

	4
	ТЕРм 2001                      10-06-055-01
	Установка,монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа с числом волокон:4
	1
	2065,97
	1735,61
	          2 066   
	           317   
	        1 736   
	          22,00   
	           22,00   

	
	
	
	шт
	317,46
	172,89
	
	
	           173   
	 
	                -     

	5
	ТЕРм 2001                      10-06-053-01
	Измерение затухания  на кабельной площадке ВОК с числом волокон:4
	1
	2938,65
	2811,93
	          2 939   
	           124   
	        2 812   
	            8,00   
	             8,00   

	
	
	
	кабель
	124,24
	60,37
	
	
	             60   
	 
	                -     

	Итого по монтажным работам
	 
	 
	 
	        35 556   
	        2 446   
	      26 443   
	 
	         196,50   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        1 104   
	 
	                -     

	 
	Накладные расходы по видам работ МДС 81-33.2004,прил.4,п.28.1(100%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накланые расходы ФОТ--100%--Письмо МинРегион РФ №41099-КК/08
	100%
	 
	             3 549   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль по видам работПисьмо АП 5536/ от 18.11.04 прил.3 к МДС 81-25.2001 таб.1,п.28.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль ФОТ---65%---Письмо МинРегион РФ №41099-КК/08
	65%
	 
	             2 307   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты
	
	
	           35 556   
	
	
	
	
	

	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	             6 668   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	             6 668   
	
	
	
	
	

	
	Основная зарплата
	
	
	             2 446   
	
	
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	
	
	           26 443   
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. З.П.м
	
	
	             1 104   
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	             3 549   
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	             2 307   
	
	
	
	
	

	
	Итого в ценах 2000 года
	
	
	           41 413   
	
	
	
	
	

	
	---Переход в текущие цены---ГУ РЦЦС КО
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Заработная плата основных рабочих
	11,928
	
	           29 170   
	
	
	
	
	

	
	З.П.м
	11,928
	
	           13 166   
	
	
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	4,64
	
	         122 641   
	
	
	
	
	

	
	Материалы,  учтенные расценками в текущих ценах
	4,61
	
	           30 713   
	
	
	
	
	

	 
	Итого в текущих ценах
	 
	 
	         182 524   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФОТ 
	 
	 
	           42 336   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08 к=0,85
	10,138
	 
	           35 983   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08 к=0,8
	9,542
	 
	           22 014   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	         240 521   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы, не учтенные расценками

	 
	Шифр,Прайс,Счет поставщика
	Наименование
	ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Общая ст-сть, руб
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	6
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Кабель ДПТс-П-16А-2(6)-6 кН
	м
	700,00
	39,06
	        27 342   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Зажим натяжной с протектором DTADSS S1250L
	шт
	 
	477,96
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	8
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Коуш для спиралей SRU
	шт
	 
	49,57
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	9
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Зажим поддерживающий DTSPR S1250 L
	шт
	 
	356,94
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Лента крепления (20х0.7) 50м
	упак.
	 
	1144,06
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Замок-фиксатор для ленты
	шт
	 
	9,75
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	12
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Кросс оптический R1U/24SC
	шт
	1,00
	741,50
	             742   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	13
	ООО      "Компания Глобал Оптика"
	Муфта GLOC 24A4
	шт
	 
	1356,00
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	14
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Узел крепления натяжной УКН-01
	шт
	 
	134,70
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	15
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Узел крепления поддерживающий УКП-02
	шт
	 
	143,00
	                  -   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Итого: материалы, не учтенные расценками
	 
	 
	 
	        28 084   
	                -   
	                -   
	 
	0,0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	                -   
	
	0,0

	
	Прямые затраты
	
	
	           28 084   
	
	
	
	
	

	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	           28 084   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, не учтенные расценками,транспортные расходы ГУ РЦЦС КО-4,6%
	
	4,6%
	             1 292   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, не учтенные расценками, заготовительно-складские расходы ФССЦ-2001-2%
	
	2%
	                562   
	
	
	
	
	

	
	Итого в ценах 2000г.
	
	
	                    -   
	
	
	
	
	

	
	Переход в текущие цены Гу РЦЦс КО на перевозку грузов
	
	6,13
	                    -   
	
	
	
	
	

	
	Переход в текущие цены Гу РЦЦс КО погруз-разгруз.работы
	8,52
	                    -   
	
	
	
	
	

	
	Переход в текущие цены Гу РЦЦс КО ФОТ
	
	11,81
	                   -    
	
	
	
	
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах
	
	
	           28 084   
	
	
	
	
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	
	           29 937   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                    -   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по смете:
	 
	 
	         270 458   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого в ценах 2000 года
	 
	 
	           41 413   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	На стесненные условия к=1,15 ,ОУ ГУ РЦЦС таб.2 п 8
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пр-тво  работ вблизи объектов, находящихся под  напряжением к=1,2 ,ОУ ГУ РЦЦС таб.2 п 5
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Удорожание работ в зимнее время 2,97% ГСН 81-05-02-2007 таб.4
	 
	 
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч.фот 40% от удорожания работ в зимнее время 
	40%
	 
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	         270 458   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	                197   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Средства на оплату труда
	 
	 
	 
	           44 172   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	 
	18%
	 
	           48 682   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	         319 141   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пояснительная записка

	Сметная документация составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001г.,с использованием территориальных сметных нормативов.

	Стоимость строительно-монтажных работ определена по сборнику ТЕРм 2001 по видам работ, с учетом коэффициентов пересчета сметной 

	стоимости строительства, к базисным ценам 2000г в текущие цены,на основании сборника индексов пересчета сметной стоимости для объектов, 

	 финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов, на сентябрь 2011г., ГУ РЦЦС г. Кемерово.

	Накладные расходы приняты от ФОТ на основании МДС 81-33.2004 с учетом письма МинРегион РФ №41099-КК/08

	 и письма МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08

	(в индексе перехода учтен понижающий коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов).

	Сметная прибыль принята от ФОТ на основании МДС 81-25.2001 с учетом письма  АП 5536/ от 18.11.04 и письма МинРегион РФ 

	от  21.02.2011..№ 3757(в индексе перехода учтен понижающий коэффициент 0,8 к нормативам сметной прибыли).

	Объем и состав работ определены по типовым технологическим картам на строительство оптических кабельных линий связи,монтаж соединитель-

	ных муфт оптического кабеля,руководства по прокладке монтажу оптического кабеля связи.

	

	


