	< 13 * 3 * 4 >
	ПК РИК (вер.1.3.091125) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	2 очередь строительства

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Наружные сети теплоснабжения (2 очередь)

	Сметная стоимость:
	89.911
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	51.287
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.330
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2.877
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Ростовская область""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ТЕПЛОСHАБЖЕHИЕ (по проекту)

	

	1.
	ТЕР 01-01-009-14
	Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.072
	3 354.43
	3 354.43
	241.52
	
	241.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	318.35
	
	
	22.92
	30.09
	2.16648

	

	2.
	ТЕРр 66-16-1
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 50 мм
	100 м трубопроводов
	0.36
	394.45
	196.80
	142.00
	68.76
	70.85
	22.4
	8.064

	
	
	
	
	
	191.01
	19.78
	
	
	7.12
	1.87
	0.6732

	

	3.
	ТЕР 23-01-001-1
	Устройство основания песчаного 0,15 м
	10 м3 основания
	0.2565
	797.80
	32.19
	204.64
	24.55
	8.26
	11.73
	3.008745

	
	
	
	
	
	95.71
	4.63
	
	
	1.19
	0.4375
	0.1122188

	
	
	Объем: 19*0.9*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	4.
	ТЕР 24-01-020-1
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм
	км трубопровода
	0.038
	26 421.00
	11 778.23
	1 004.00
	220.97
	447.57
	595.194
	22.617372

	
	
	
	
	
	5 815.04
	902.30
	
	
	34.29
	88.2
	3.3516

	
	
	Объем: 38/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	5.
	ТССЦ 103-9055-1501
	Трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8731-74, 20295-85 в пенополиуретановой изоляции для бесканальной прокладки в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр оболочки 125 мм
	м
	38
	145.00
	
	5 510.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-02-033-1
	Обратная засыпка песком с последующим трамбованием
	10 м3
	3.7
	804.68
	84.64
	2 977.32
	410.86
	313.16
	15.4445
	57.14465

	
	
	
	
	
	111.04
	10.78
	
	
	39.87
	1.1625
	4.30125

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	7.
	ТЕР 16-07-006-1
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	сальник
	2
	21.53
	
	43.06
	37.56
	
	2.07
	4.14

	
	
	
	
	
	18.78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15)

	

	8.
	ТССЦ 103-9055-1701
	Отводы стальные по ГОСТ 17376-83 в пенополиуретановой изоляции по ГОСТ 30732-2001 для бесканальной прокладки в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 57 мм,толщина стенки 4 мм, диаметр оболочки 125 мм
	шт.
	2
	493.00
	
	986.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-5029-0203
	Лента сигнальная: 40 мм предупредительная
	м
	40
	0.58
	
	23.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕРр 65-17-1
	Установка заглушек на трубопроводах диаметром 50мм
	100 шт. заглушек
	0.01
	3 483.30
	6.80
	34.83
	9.92
	0.07
	112
	1.12

	
	
	
	
	
	992.02
	1.06
	
	
	0.01
	0.1
	0.001

	

	11.
	ТЕР 16-05-002-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром 25  мм
	шт.
	2
	37.16
	1.70
	74.33
	18.77
	3.40
	1.035
	2.07

	
	
	
	
	
	9.38
	0.25
	
	
	0.50
	0.025
	0.05

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	12.
	ТССЦ 300-1526-0404
	Kран шаровой под приварку 11с67п для воды, пара, агрессивных сред до 190 град., давлением 1 МПа, диаметром 25 мм (примен.)
	шт.
	2
	913.00
	
	1 826.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 16-02-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопроводов
	0.15
	6 804.97
	101.08
	1 020.74
	79.04
	15.16
	54.7745
	8.216175

	
	
	
	
	
	526.93
	13.91
	
	
	2.09
	1.35
	0.2025

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	14.
	ТЕР 22-01-011-5
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	км
	0.038
	18 562.63
	10 562.59
	705.38
	211.67
	401.38
	538.2
	20.4516

	
	
	
	
	
	5 570.37
	1 103.91
	
	
	41.95
	91.025
	3.45895

	
	
	Объем: 38/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	15.
	ТССЦ 103-0012
	Футляр из водогазопроводной трубы  диаметр условного прохода   159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	38
	109.70
	
	4 168.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 22-02-003-5
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	км
	0.038
	70 924.98
	7 705.90
	2 695.15
	115.43
	292.82
	323.15
	12.2797

	
	
	
	
	
	3 037.61
	296.64
	
	
	11.27
	28.0375
	1.065425

	
	
	Объем: 38/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	17.
	ТЕР 22-05-003-1
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.38
	1 700.52
	37.28
	646.20
	354.81
	14.16
	97.06
	36.8828

	
	
	
	
	
	933.72
	2.18
	
	
	0.83
	0.2125
	0.08075

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	18.
	ТЕР 01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0.53
	836.12
	
	443.14
	443.14
	
	111.78
	59.2434

	
	
	
	
	
	836.12
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15)

	

	
	Сбросной колодец СК-1

	

	19.
	ТЕР 01-01-009-14
	Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.02
	4 193.04
	4 193.04
	83.86
	
	83.86
	
	

	
	
	
	
	
	
	397.94
	
	
	7.96
	37.6125
	0.75225

	
	
	Объем: 2*2*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	20.
	ТЕР 23-03-001-6
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0.1952
	9 111.30
	2 129.36
	1 778.53
	227.22
	415.65
	128.34
	25.051968

	
	
	
	
	
	1 164.04
	234.39
	
	
	45.75
	22.4125
	4.37492

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	

	21.
	ТССЦ 440-9153
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
	м
	2.7
	837.70
	
	2 261.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТССЦ 445-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0.65
	2 546.00
	
	1 654.90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТССЦ 103-9200-0003
	Люки чугунные легкие
	шт.
	1
	413.00
	
	413.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТССЦ 440-9152
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм
	м
	0.9
	325.40
	
	292.86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕР 16-07-006-1
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	сальник
	2
	21.53
	
	43.06
	37.56
	
	2.07
	4.14

	
	
	
	
	
	18.78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15)

	

	26.
	ТССЦ 300-1273
	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм
	шт.
	2
	661.00
	
	1 322.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕР 08-02-001-9
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	2.848608
	422.48
	35.61
	1 203.47
	192.49
	101.45
	8.142
	23.193366

	
	
	
	
	
	67.57
	4.76
	
	
	13.57
	0.45
	1.2818736

	
	
	Объем: 6.72*0.12*2.97+4.2*0.12*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	28.
	ТССЦ 402-0003
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	м3
	0.6295424
	387.00
	
	243.63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (2.848608)*0.221
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 08-01-003-5
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	0.08064
	3 914.83
	176.98
	315.69
	41.27
	14.27
	53.82
	4.3400448

	
	
	
	
	
	511.83
	7.04
	
	
	0.57
	0.6875
	0.05544

	
	
	Объем: 6.72*0.1*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	30.
	ТССЦ 101-0857-П
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	-18.5472
	7.00
	
	- 129.83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.08064)*(-230.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТССЦ 101-1564
	Гидроизол 2 слоя
	м2
	18.5472
	8.60
	
	159.51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0.005
	5 638.92
	1 926.55
	28.19
	7.31
	9.63
	187.4845
	0.9374225

	
	
	
	
	
	1 462.37
	239.71
	
	
	1.20
	22.6625
	0.1133125

	
	
	Объем: 5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)

	

	33.
	ТССЦ 401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	0.51
	461.00
	
	235.11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.005)*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

	

	34.
	ТЕРм 11-03-001-1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5
	шт.
	1
	6.11
	
	6.11
	5.15
	
	0.52
	0.52

	
	
	
	
	
	5.15
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕРм 08-03-545-1
	Монтаж концевых элементов
	шт.
	2
	81.78
	2.61
	163.56
	62.22
	5.22
	3.31
	6.62

	
	
	
	
	
	31.11
	0.04
	
	
	0.08
	0.004
	0.008

	

	36.
	ТЕРм 08-02-141-3
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3
	100 м кабеля
	0.2
	842.35
	606.44
	168.47
	27.32
	121.29
	14.2
	2.84

	
	
	
	
	
	136.60
	52.95
	
	
	10.59
	5.56
	1.112

	

	37.
	ТССЦ 501-5013-0303
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, с медными жилами на напряжение 1000 В, в ПВХ оболочкеи ПВХ изоляции с резиновым наполнителем NYM, с числом жил исечением 3х1,5 кв.мм
	1000 м
	0.02
	5 080.00
	
	101.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕРм 08-02-407-8
	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до 50
	100 м
	0.1
	763.52
	224.07
	76.35
	26.70
	22.41
	28.4
	2.84

	
	
	
	
	
	266.96
	18.95
	
	
	1.90
	1.82
	0.182

	

	39.
	ТССЦ 103-0054
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10
	52.20
	
	522.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТЕРм 08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5
	100 м
	0.1
	84.08
	2.09
	8.41
	5.27
	0.21
	5.61
	0.561

	
	
	
	
	
	52.73
	0.21
	
	
	0.02
	0.02
	0.002

	

	41.
	ТССЦ 500-9041-0101
	Сжимы ответвительные: У 731 (в корпусе)
	100 шт.
	0.031
	438.00
	
	13.58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	ТЕРм 11-01-001-2
	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 2
	шт.
	1
	39.89
	11.50
	39.89
	4.54
	11.50
	0.52
	0.52

	
	
	
	
	
	4.54
	0.63
	
	
	0.63
	0.06
	0.06

	

	43.
	ТССЦ 549-5004-0114
	Ковер настенный
	шт.
	1
	1 900.00
	
	1 900.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТССЦ 300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	10
	11.50
	
	115.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	ТССЦ 534-9058-0103
	Заглушки без электроспирали диаметром 50 мм
	шт.
	2
	46.90
	
	93.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Оборудование

	

	46.
	ТССЦ 549-5004-0104
	Терминал ИТ-11
	шт.
	1
	635.00
	
	635.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТССЦ 549-5004-0102
	Детектор повреждений переносной с автономным питанием "Вектор-2000"
	шт.
	1
	1 904.00
	
	1 904.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	ТССЦ 549-5004-0111
	Контрольно-монтажный прибор (тестер) "Robin KMP3050DL"
	шт.
	1
	15 674.00
	
	15 674.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТССЦ 549-5004-0103
	Рефлектометр импульсный "РЕЙС-105Р"
	шт.
	1
	30 273.00
	
	30 273.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТССЦ 103-9055-0901
	Концевой элемент трубопровода с торцевым кабелем вывода
	шт.
	2
	448.00
	
	896.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	85 242.65
	2 632.53
	2 593.84
	
	306.80224

	
	
	
	
	
	
	
	
	244.31
	
	23.40517

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 057.77
	131.20
	160.63
	
	13.901

	
	
	
	
	
	
	
	
	13.22
	
	1.364

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	50 594.98
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 34, 42; %=95 - по стр. 35, 36, 38, 40)
	
	
	
	
	135.65
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 34, 42; %=65 - по стр. 35, 36, 38, 40)
	
	
	
	
	93.36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 286.78
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 210.26
	2 318.48
	2 414.58
	
	273.21507

	
	
	
	
	
	
	
	
	228.49
	
	21.78767

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 871.00
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85.5 - по стр. 1, 19; %=108 - по стр. 2; %=117 - по стр. 3, 4, 14, 16, 17, 20; %=72 - по стр. 6, 18; %=109.8 - по стр. 27, 29; %=94.5 - по стр. 32)
	
	
	
	
	2 541.39
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 19; %=68 - по стр. 2, 27, 29; %=75.65 - по стр. 3, 4, 14, 16, 17, 20; %=38.25 - по стр. 6, 18; %=55.25 - по стр. 32)
	
	
	
	
	1 555.73
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 307.38
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 974.62
	182.85
	18.63
	
	19.686175

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.60
	
	0.2535

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 7, 11, 13, 25; %=103 - по стр. 10)
	
	
	
	
	212.43
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 7, 11, 13, 25; %=60 - по стр. 10)
	
	
	
	
	129.79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 316.84
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	89 911.00
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 889.47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 778.88
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов (%=2 - по стр. 34-36, 38, 40, 42)
	
	
	
	
	3.35
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

