Какой следует использовать коэффициент индексации в расчёте сметы на выполнение работы по Прейскуранту на экспериментальные и наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций, ОРГРЭС, 1992г.? by Chernov (Chernov)

Ответ.

В технической части прейскуранта (таблица 1) указана стоимость 1 чел-часа, учтенная при разработке прейскуранта), в зависимости от должности или квалификации исполнителя. Так же, в технической части указан размер накладных расходов и плановых накоплений, учтенных в стоимости работ. 

Этих данных достаточно, чтобы Вы самостоятельно смогли рассчитать индекс удорожания работ.

Рассчитать индекс можно по формуле: 

Зт*(1+ (Кн+Кп)/100)

i= ---------------------------------------

Зп*(1+ (110,6+34,8)/100)

где: Зт – текущая стоимость 1 чел-часа рабочего 4 разряда;

Зп – стоимость 1 чел-часа рабочего 4 разряда, учтенная в прейскуранте (табл. 1);

Кн – размер накладных расходов (в %), принимаемый в расчетах в настоящее время;

Кп – размер сметной прибыли (в %), принимаемый в расчетах в настоящее время;

