| на | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | базовая | текущая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | цена | цена |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  | #ССЫЛКА! | 3 367,79 | тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  | #ССЫЛКА! | 884,03 | тыс.руб |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на |  |  | Февраль | 2009 | г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена | Коэффициенты |  | ВСЕГО | Коэфф. | ВСЕГО |
| № | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних | в базисных | пере- | в текущих |
| п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | ценах, | счета | (прогнозных) |
|  | и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | руб. | и нормы | ценах, руб. |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | НР и СП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 10,25 |  |  |  |  | 46-03-011-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 143,73 | )*1,2 |  | 1 767,88 | 13,85 | 24 485,12 |
|  |  | ЭМ |  |  | 501,00 |  |  | 5 135,25 | 5,54 | 28 449,29 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 42,95 |  |  | (440,24) | 13,85 | (6097,29) |
|  |  | МР |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4,83 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  | 2 428,93 | 103,4 | 31 622,21 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  | 1 545,68 | 70 | 21 407,69 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15,64 |  | )*1,2 |  | 192,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 877,74 |  | 105 964,31 |
| 2 | 46-03-017-6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,205 |  |  |  |  | 46-03-017-6 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 491,87 | )*1,2 |  | 121,00 | 13,85 | 1 675,85 |
|  |  | ЭМ |  |  | 30,55 |  |  | 6,26 | 5,54 | 34,70 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,23 |  |  | (0,87) | 13,85 | (12,01) |
|  |  | МР |  |  | 1 286,39 |  |  | 263,71 | 4,83 | 1 273,72 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  | 134,05 | 103,4 | 1 745,25 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  | 85,31 | 70 | 1 181,50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 60,8 |  | )*1,2 |  | 14,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 610,33 |  | 5 911,02 |
| 3 | 46-03-009-4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,86 |  |  |  |  | 46-03-009-4 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 617,75 | )*1,2 |  | 637,52 | 13,85 | 8 829,62 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 424,69 |  |  | 2 085,23 | 5,54 | 11 552,19 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 223,34 |  |  | (192,07) | 13,85 | (2660,20) |
|  |  | МР |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4,83 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  |  | 912,55 | 103,4 | 11 880,47 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  |  | 580,71 | 70 | 8 042,87 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 67,22 |  | )*1,2 |  | 69,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 216,01 |  | 40 305,15 |
| 4 | 69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 шт. | 0,86 |  |  |  |  | 69-4-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 670,76 | )*1,2 |  | 692,22 | 13,85 | 9 587,31 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1,00 |  |  | 0,86 | 5,54 | 4,76 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,53 |  |  | (0,46) | 13,85 | (6,31) |
|  |  | МР |  |  | 394,20 |  |  | 339,01 | 4,83 | 1 637,43 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 78 |  |  |  | 540,29 | 73,32 | 7 034,04 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  |  | 346,34 | 50 | 4 796,81 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 78,66 |  | )*1,2 |  | 81,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 918,73 |  | 23 060,35 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 17 622,81 |  | 175 240,83 |  |
|  |  | Раздел | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м08-03-572-8 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до 700х850 | шт. | 11 |  |  |  |  | м08-03-572-8 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 23,01 | )*1,2 |  | 303,73 | 13,85 | 4 206,69 |
|  |  | ЭМ |  |  | 27,48 |  |  | 302,28 | 5,54 | 1 674,63 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,35 |  |  | (14,85) | 13,85 | (205,67) |
|  |  | МР |  |  | 164,84 |  |  | 1 813,24 | 4,83 | 8 757,95 |
| 1,1 | Цена пост. | Вводно-распределительное устройство с шинами 3Р+N+PE, IP31 | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,2 | Цена пост. | Шкаф учета на два счетчика, ШУ-2/т | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,3 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 32 модулей, открытой установки, корпус металлический с дверцей и замком, IP54, 1.1ЩРвсп укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,4 | Цена пост. | Щит металлопластиковый на 32 модулей, IP44, 1.2ЩРвсп укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,5 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 16 модулей открытой установки, корпус металлический с дверцей и замком, IP54, ЩВ2 укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,6 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 32 модулей, металлопластиковый, IP44, ЩСБ укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,7 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 16 модулей открытой установки, корпус металлический с дверцей и замком, IP54, ЩСнас укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,8 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 32 модулей, открытой установки, корпус металлический с дверцей и замком, IP54, 1.1ЩОвсп укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,9 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 32 модулей, открытой установки, корпус металлический с дверцей и замком, IP54, 1.2ЩОвсп укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,10 | Цена пост. | Щит силовой распределительный на 32 модулей, открытой установки, корпус металлический, IP54, 1.3ЩОвсп укомплектованный. Legrand | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 1,11 | Цена пост. | Станция управления пожарными насосами СУПН-2-0-АД-2,2кВт | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 302,65 | 89,3 | 3 940,24 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 207,08 | 65 | 2 868,03 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,32 |  | )*1,2 |  | 30,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 928,98 |  | 21 447,54 |
| 2 | м08-03-593-6 | Светильники для ламп накаливания: Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,22 |  |  |  |  | м08-03-593-6 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 875,94 | )*1,2 |  | 231,25 | 13,85 | 3 202,79 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 124,90 |  |  | 467,48 | 5,54 | 2 589,83 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 510,2 |  |  | (112,24) | 13,85 | (1554,58) |
|  |  | МР |  |  | 4 568,93 |  |  | 1 005,17 | 4,83 | 4 854,95 |
| 2,1 | Цена пост. | Светильник встраиваемый подлампу накаливания 1х40Вт, R63 | шт. | 22 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 326,32 | 89,3 | 4 248,33 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 223,27 | 65 | 3 092,29 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 88,3 |  | )*1,2 |  | 23,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,48 |  | 17 988,19 |
| 3 | м08-03-593-11 | Светильники для ламп накаливания: Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 5 |  |  |  |  | м08-03-593-11 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 12,00 | )*1,2 |  | 72,00 | 13,85 | 997,20 |
|  |  | ЭМ |  |  | 33,30 |  |  | 166,50 | 5,54 | 922,41 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11,62 |  |  | (58,10) | 13,85 | (804,69) |
|  |  | МР |  |  | 60,41 |  |  | 302,05 | 4,83 | 1 458,90 |
| 3,1 | Цена пост. | Люстра с подвесом на 5 рожков подлампу накаливания 5х60Вт | шт. | 5 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 123,60 | 89,3 | 1 609,09 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 84,57 | 65 | 1 171,23 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,21 |  | )*1,2 |  | 7,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 748,72 |  | 6 158,83 |
| 4 | м08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,56 |  |  |  |  | м08-03-594-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 150,72 | )*1,2 |  | 2 154,15 | 13,85 | 29 834,95 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 937,22 |  |  | 3 022,06 | 5,54 | 16 742,23 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 528,02 |  |  | (823,71) | 13,85 | (11408,40) |
|  |  | МР |  |  | 2 709,90 |  |  | 4 227,44 | 4,83 | 20 418,55 |
| 4,1 | Цена пост. | Светильник потолочный под люминисцентную лампу 2х18Вт, CD218 | шт. | 14 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 4,2 | Цена пост. | Светильник потолочный под люминисцентную лампу 2х36Вт, ALS.PRS236 | шт. | 8 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 4,3 | Цена пост. | Светильник потолочный под люминисцентную лампу 2х36Вт, ARCTIC | шт. | 132 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 4,4 | Цена пост. | Светильник подвесной под компактную люминисцентную лампу 2х26Вт, DLG | шт. | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 2 828,97 | 89,3 | 36 830,31 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 1 935,61 | 65 | 26 808,18 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 116 |  | )*1,2 |  | 217,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 168,23 |  | 130 634,22 |
| 5 | м08-03-594-3 | Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  | м08-03-594-3 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 676,48 | )*1,2 |  | 1 005,89 | 13,85 | 13 931,55 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 704,91 |  |  | 1 352,45 | 5,54 | 7 492,60 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 715,74 |  |  | (357,87) | 13,85 | (4956,50) |
|  |  | МР |  |  | 2 709,90 |  |  | 1 354,95 | 4,83 | 6 544,41 |
| 5,1 | Цена пост. | Светильник потолочный под люминисцентную лампу 4х18Вт, CD218 | шт. | 50 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 1 295,57 | 89,3 | 16 867,03 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 886,44 | 65 | 12 277,23 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 169 |  | )*1,2 |  | 101,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 895,30 |  | 57 112,82 |
| 6 | м08-03-591-1 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,67 |  |  |  |  | м08-03-591-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 391,84 | )*1,2 |  | 315,04 | 13,85 | 4 363,30 |
|  |  | ЭМ |  |  | 129,79 |  |  | 86,96 | 5,54 | 481,75 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,41 |  |  | (0,27) | 13,85 | (3,80) |
|  |  | МР |  |  | 1 002,77 |  |  | 671,86 | 4,83 | 3 245,06 |
| 6,1 | Цена пост. | Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP44 до IP55 однополюсной | шт. | 67 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 299,55 | 89,3 | 3 899,82 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 204,95 | 65 | 2 838,62 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 39,5 |  | )*1,2 |  | 31,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 578,35 |  | 14 828,55 |
| 7 | м08-03-591-2 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,29 |  |  |  |  | м08-03-591-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 319,42 | )*1,2 |  | 111,16 | 13,85 | 1 539,54 |
|  |  | ЭМ |  |  | 9,21 |  |  | 2,67 | 5,54 | 14,80 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,54 |  |  | (0,16) | 13,85 | (2,17) |
|  |  | МР |  |  | 31,33 |  |  | 9,08 | 4,83 | 43,88 |
| 7,1 | Цена пост. | Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23 однополюсной одинарный | шт. | 19 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 7,2 | Цена пост. | Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23 однополюсной сдвоенный | шт. | 10 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 105,75 | 89,3 | 1 376,75 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 72,35 | 65 | 1 002,11 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 32,2 |  | )*1,2 |  | 11,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 301,01 |  | 3 977,08 |
| 8 | м08-03-591-6 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,22 |  |  |  |  | м08-03-591-6 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 385,89 | )*1,2 |  | 101,88 | 13,85 | 1 410,97 |
|  |  | ЭМ |  |  | 132,09 |  |  | 29,06 | 5,54 | 160,99 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,54 |  |  | (0,12) | 13,85 | (1,65) |
|  |  | МР |  |  | 1 752,47 |  |  | 385,54 | 4,83 | 1 862,17 |
| 8,1 | Цена пост. | Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP20 до IP23 однополюсной | шт. | 22 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 8,2 | Цена пост. | Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP44 до IP55 однополюсной | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 96,89 | 89,3 | 1 261,47 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 66,30 | 65 | 918,20 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 38,9 |  | )*1,2 |  | 10,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 679,67 |  | 5 613,80 |
| 9 | м08-03-591-8 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,92 |  |  |  |  | м08-03-591-8 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 428,54 | )*1,2 |  | 473,11 | 13,85 | 6 552,55 |
|  |  | ЭМ |  |  | 132,09 |  |  | 121,52 | 5,54 | 673,24 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,54 |  |  | (0,50) | 13,85 | (6,88) |
|  |  | МР |  |  | 1 002,77 |  |  | 922,55 | 4,83 | 4 455,91 |
| 9,1 | Цена пост. | Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23 двухполюсная с защитным контактом | шт. | 84 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 9,2 | Цена пост. | Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP44 до IP55 двухполюсная с защитным контактом | шт. | 8 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 449,92 | 89,3 | 5 857,57 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 307,84 | 65 | 4 263,63 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 43,2 |  | )*1,2 |  | 47,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 274,94 |  | 21 802,90 |
| 10 | м08-03-575-2 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой: Блок резисторов (ящик сопротивлений), масса, кг, до 15 | шт. | 4 |  |  |  |  | м08-03-575-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 11,11 | )*1,2 |  | 53,33 | 13,85 | 738,59 |
|  |  | ЭМ |  |  | 5,76 |  |  | 23,04 | 5,54 | 127,64 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,34 |  |  | (1,36) | 13,85 | (18,84) |
|  |  | МР |  |  | 3,70 |  |  | 14,80 | 4,83 | 71,48 |
| 10,1 | Цена пост. | Ящикс понижающим трансформатором, ЯТП-0,25-220-36 | шт. | 4 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 51,95 | 89,3 | 676,38 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 35,55 | 65 | 492,33 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,12 |  | )*1,2 |  | 5,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 178,67 |  | 2 106,42 |
| 11 | м08-03-600-2 | Счетчики: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 2 |  |  |  |  | м08-03-600-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 8,63 | )*1,2 |  | 20,71 | 13,85 | 286,86 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,31 |  |  | 4,62 | 5,54 | 25,59 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,14 |  |  | (0,28) | 13,85 | (3,88) |
|  |  | МР |  |  | 0,39 |  |  | 0,78 | 4,83 | 3,77 |
| 11,1 | Цена пост. | Счетчик электронный, многотарифный, активнореактивный, трансформаторного включения, 3х5(7.5)А, 380/220В, со встроенным интерфейсом CAN, PLC | шт. | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 19,94 | 89,3 | 259,63 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 13,64 | 65 | 188,98 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,87 |  | )*1,2 |  | 2,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59,69 |  | 764,83 |
| 12 | м08-03-572-3 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 | шт. | 6 |  |  |  |  | м08-03-572-3 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 23,01 | )*1,2 |  | 165,67 | 13,85 | 2 294,56 |
|  |  | ЭМ |  |  | 29,26 |  |  | 175,56 | 5,54 | 972,60 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,35 |  |  | (8,10) | 13,85 | (112,19) |
|  |  | МР |  |  | 241,50 |  |  | 1 449,00 | 4,83 | 6 998,67 |
| 12,1 | Цена пост. | Ящик управления нереверсивный Я5111-2474У3 | шт. | 5 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,86 | 0,00 |
| 12,2 | Цена пост. | Ящикуправления нереверсивный Я5111-2574У3 | шт. | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,86 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 165,08 | 89,3 | 2 149,23 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 112,95 | 65 | 1 564,39 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,32 |  | )*1,2 |  | 16,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 068,26 |  | 13 979,45 |
| 13 | м08-02-152-1 | Конструкции металлические кабельные: Полка-кронштейн из угловой стали | т | 0,15 |  |  |  |  | м08-02-152-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 972,63 | )*1,2 |  | 175,07 | 13,85 | 2 424,77 |
|  |  | ЭМ |  |  | 708,43 |  |  | 106,27 | 5,54 | 588,71 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 28,49 |  |  | (4,27) | 13,85 | (59,19) |
|  |  | МР |  |  | 20 914,78 |  |  | 3 137,22 | 4,83 | 15 152,76 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 170,38 | 89,3 | 2 218,18 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 116,58 | 65 | 1 614,57 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 101 |  | )*1,2 |  | 18,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 705,52 |  | 21 998,99 |
| 14 | м08-02-395-1 | Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 | т | 0,3 |  |  |  |  | м08-02-395-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 635,18 | )*1,2 |  | 228,66 | 13,85 | 3 167,01 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 081,76 |  |  | 324,53 | 5,54 | 1 797,89 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 250,74 |  |  | (75,22) | 13,85 | (1041,82) |
|  |  | МР |  |  | 74,56 |  |  | 22,37 | 4,83 | 108,04 |
| 14,1 | Цена пост. | Лотки кабельные лестничного типа 600х60х3000 в комплекте с крепежом Бельгия | шт. | 50 | 0,00 |  |  | 0,00 | 5,79 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 288,69 | 89,3 | 3 758,49 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 197,53 | 65 | 2 735,74 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 67,5 |  | )*1,2 |  | 24,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,78 |  | 11 567,17 |
| 15 | м08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 40 |  |  |  |  | м08-02-409-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 223,96 | )*1,2 |  | 10 750,08 | 13,85 | 148 888,61 |
|  |  | ЭМ |  |  | 581,65 |  |  | 23 266,00 | 5,54 | 128 893,64 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 184,77 |  |  | (7390,80) | 13,85 | (102362,58) |
|  |  | МР |  |  | 1 755,58 |  |  | 70 223,20 | 4,83 | 339 178,06 |
| 15,1 | Цена пост. | Труба из негорючих или слабогорючих материалов, из самозатухающего ПВХ пластиката диам. 20 мм | м | 3200 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,04 | 0,00 |
| 15,2 | Цена пост. | Трубы ПНД диам 20 мм | м | 800 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,04 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 17 233,84 | 89,3 | 224 367,31 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 11 791,57 | 65 | 163 313,27 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 23,8 |  | )*1,2 |  | 1 142,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133 264,69 |  | 1 004 640,89 |
| 16 | м08-02-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 12,5 |  |  |  |  | м08-02-409-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 323,70 | )*1,2 |  | 4 855,50 | 13,85 | 67 248,68 |
|  |  | ЭМ |  |  | 890,65 |  |  | 11 133,12 | 5,54 | 61 677,51 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 277,06 |  |  | (3463,25) | 13,85 | (47966,01) |
|  |  | МР |  |  | 1 762,72 |  |  | 22 034,00 | 4,83 | 106 424,22 |
| 16,1 | Цена пост. | Труба из негорючих или слабогорючих материалов, из самозатухающего ПВХ пластиката диам. 32 мм | м | 1000 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,05 | 0,00 |
| 16,2 | Цена пост. | Труба из негорючих или слабогорючих материалов, из самозатухающего ПВХ пластиката диам. 40 мм | м | 250 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,05 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 7 902,81 | 89,3 | 102 886,72 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 5 407,19 | 65 | 74 889,55 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 34,4 |  | )*1,2 |  | 516,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 332,62 |  | 413 126,68 |
| 17 | м08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,6 |  |  |  |  | м08-02-407-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 289,83 | )*1,2 |  | 208,68 | 13,85 | 2 890,18 |
|  |  | ЭМ |  |  | 837,19 |  |  | 502,31 | 5,54 | 2 782,82 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 238,35 |  |  | (143,01) | 13,85 | (1980,69) |
|  |  | МР |  |  | 1 668,54 |  |  | 1 001,12 | 4,83 | 4 835,43 |
| 17,1 | Цена пост. | Труба стальная водогазопроводная диам. 20 мм. | м | 30 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,37 | 0,00 |
| 17,2 | Цена пост. | Труба стальная водогазопроводная диам. 25 мм. | м | 30 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,37 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 334,10 | 89,3 | 4 349,69 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 228,60 | 65 | 3 166,07 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 30,8 |  | )*1,2 |  | 22,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 274,82 |  | 18 024,19 |
| 18 | м08-02-407-2 | Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0,3 |  |  |  |  | м08-02-407-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 390,52 | )*1,2 |  | 140,59 | 13,85 | 1 947,13 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 144,97 |  |  | 343,49 | 5,54 | 1 902,94 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 321,68 |  |  | (96,50) | 13,85 | (1336,58) |
|  |  | МР |  |  | 1 669,48 |  |  | 500,84 | 4,83 | 2 419,08 |
| 18,1 | Цена пост. | Труба стальная водогазопроводная диам. 32 мм. | м | 30 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,39 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 225,24 | 89,3 | 2 932,35 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 154,11 | 65 | 2 134,41 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 41,5 |  | )*1,2 |  | 14,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364,27 |  | 11 335,91 |
| 19 | м08-02-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м | 70,7 |  |  |  |  | м08-02-148-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 119,41 | )*1,2 |  | 10 130,74 | 13,85 | 140 310,81 |
|  |  | ЭМ |  |  | 491,20 |  |  | 34 727,84 | 5,54 | 192 392,23 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 40,07 |  |  | (2832,95) | 13,85 | (39236,34) |
|  |  | МР |  |  | 72,90 |  |  | 5 154,03 | 4,83 | 24 893,96 |
| 19,1 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 3 х 1,5 | м | 980 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 19,2 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 3 х 2,5 | м | 2800 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 19,3 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 2,5 | м | 850 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 19,4 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 3 х 4 | м | 570 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 19,5 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 4 х 4 | м | 20 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 19,6 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 4 | м | 150 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,33 | 0,00 |
| 19,7 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 6 | м | 660 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,33 | 0,00 |
| 19,8 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 3 х 10 | м | 300 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 19,9 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 4 х 10 | м | 20 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,34 | 0,00 |
| 19,10 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 10 | м | 720 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 12 315,51 | 89,3 | 160 335,60 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 8 426,40 | 65 | 116 705,65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 12,4 |  | )*1,2 |  | 1 052,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70 754,52 |  | 634 638,25 |
| 20 | м08-02-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м | 11,6 |  |  |  |  | м08-02-148-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 176,23 | )*1,2 |  | 2 453,12 | 13,85 | 33 975,73 |
|  |  | ЭМ |  |  | 698,93 |  |  | 8 107,59 | 5,54 | 44 916,04 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 56,98 |  |  | (660,97) | 13,85 | (9154,41) |
|  |  | МР |  |  | 72,90 |  |  | 845,64 | 4,83 | 4 084,44 |
| 20,1 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 16 | м | 610 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,36 | 0,00 |
| 20,2 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 25 | м | 550 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 2 958,39 | 89,3 | 38 515,22 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 2 024,16 | 65 | 28 034,59 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,3 |  | )*1,2 |  | 254,74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 388,90 |  | 149 526,02 |
| 21 | м08-02-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м | 4,2 |  |  |  |  | м08-02-148-3 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 223,42 | )*1,2 |  | 1 126,04 | 13,85 | 15 595,61 |
|  |  | ЭМ |  |  | 981,55 |  |  | 4 122,51 | 5,54 | 22 838,71 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 77,6 |  |  | (325,92) | 13,85 | (4513,99) |
|  |  | МР |  |  | 72,90 |  |  | 306,18 | 4,83 | 1 478,85 |
| 21,1 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 35 | м | 420 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 1 379,36 | 89,3 | 17 957,87 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 943,77 | 65 | 13 071,24 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 23,2 |  | )*1,2 |  | 116,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 877,86 |  | 70 942,28 |
| 22 | м08-02-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м | 6,65 |  |  |  |  | м08-02-148-4 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 277,34 | )*1,2 |  | 2 213,17 | 13,85 | 30 652,45 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 234,25 |  |  | 8 207,76 | 5,54 | 45 471,00 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 96,48 |  |  | (641,59) | 13,85 | (8886,05) |
|  |  | МР |  |  | 72,90 |  |  | 484,78 | 4,83 | 2 341,51 |
| 22,1 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 50 | м | 400 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 22,2 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 70 | м | 190 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 22,3 | Цена пост. | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 | м | 75 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 2 712,03 | 89,3 | 35 307,88 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 1 855,60 | 65 | 25 700,03 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 28,8 |  | )*1,2 |  | 229,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 473,35 |  | 139 472,87 |
| 23 | м08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 3 |  |  |  |  | м08-02-412-1 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 52,79 | )*1,2 |  | 190,04 | 13,85 | 2 632,11 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,31 |  |  | 6,93 | 5,54 | 38,39 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,14 |  |  | (0,42) | 13,85 | (5,82) |
|  |  | МР |  |  | 582,71 |  |  | 1 748,13 | 4,83 | 8 443,47 |
| 23,1 | Цена пост. | Кабель ПВ-1 2,5 мм | м | 300 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 180,94 | 89,3 | 2 355,67 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 123,80 | 65 | 1 714,65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5,61 |  | )*1,2 |  | 20,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 249,84 |  | 15 184,29 |
| 24 | м08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 9 |  |  |  |  | м08-02-412-2 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 63,42 | )*1,2 |  | 684,94 | 13,85 | 9 486,36 |
|  |  | ЭМ |  |  | 4,60 |  |  | 41,40 | 5,54 | 229,36 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,27 |  |  | (2,43) | 13,85 | (33,66) |
|  |  | МР |  |  | 583,04 |  |  | 5 247,36 | 4,83 | 25 344,75 |
| 24,1 | Цена пост. | Кабель ПВ-1 4 мм | м | 200 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 24,2 | Цена пост. | Кабель ПВ-1 6 мм | м | 700 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 24,3 | Цена пост. | Коробка распаечная негорючая IP44 | шт. | 800 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 24,4 | Цена пост. | Клемма КУП | шт. | 11 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 653,00 | 89,3 | 8 501,38 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 446,79 | 65 | 6 188,01 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,74 |  | )*1,2 |  | 72,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 073,49 |  | 49 749,86 |
| 25 | м08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100 м | 2 |  |  |  |  | м08-02-412-4 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 105,39 | )*1,2 |  | 252,94 | 13,85 | 3 503,16 |
|  |  | ЭМ |  |  | 18,41 |  |  | 36,82 | 5,54 | 203,98 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,08 |  |  | (2,16) | 13,85 | (29,92) |
|  |  | МР |  |  | 599,44 |  |  | 1 198,88 | 4,83 | 5 790,59 |
| 25,1 | Цена пост. | Кабель ПВ-3 25 мм | м | 200 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 242,34 | 89,3 | 3 155,04 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 165,81 | 65 | 2 296,50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11,2 |  | )*1,2 |  | 26,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 896,79 |  | 14 949,27 |
| 26 | м08-02-412-14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 240 | 100 м | 0,3 |  |  |  |  | м08-02-412-14 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 169,38 | )*1,2 |  | 60,98 | 14,46 | 881,72 |
|  |  | ЭМ |  |  | 92,07 |  |  | 27,62 | 5,24 | 144,73 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5,4 |  |  | (1,62) | 14,46 | (23,43) |
|  |  | МР |  |  | 220,26 |  |  | 66,08 | 3,08 | 203,52 |
| 26,1 | Цена пост. | Кабель ПВ-3 185 мм | м | 30 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 59,47 | 89,3 | 808,30 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 40,69 | 65 | 588,35 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | )*1,2 |  | 6,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 254,83 |  | 2 626,62 |
| 27 | м10-01-051-33 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный | 10КОНЦОВ | 71 |  |  |  |  | м10-01-051-33 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 49,06 |  |  | 3 483,26 | 14,46 | 50 367,94 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  |  | (0,00) | 14,46 | (0,00) |
|  |  | МР |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 14,46 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 2 786,61 | 75,2 | 37 876,69 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 2 089,96 | 60 | 30 220,76 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5,1 |  |  |  | 362,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 359,83 |  | 118 465,39 |
| 28 | м08-03-591-9 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,85 |  |  |  |  | м08-03-591-9 |  |
|  |  | ЗП |  |  | 377,95 | )*1,2 |  | 839,05 | 13,85 | 11 620,83 |
|  |  | ЭМ |  |  | 9,21 |  |  | 17,04 | 5,54 | 94,39 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,54 |  |  | (1,00) | 13,85 | (13,84) |
|  |  | МР |  |  | 85,83 |  |  | 158,78 | 4,83 | 766,93 |
| 28,1 | Цена пост. | Розетка двухполюсная с защитным контактом, для скрытой установки IP20, 16А, 250В SCHUKO-СД120 | шт. | 160 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,93 | 0,00 |
| 28,2 | Цена пост. | Розетка двухполюсная с защитным контактом, для скрытой установки IP20, 16А, 250В SCHUKO-AS520 | шт. | 20 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,93 | 0,00 |
| 28,3 | Цена пост. | Розетка трехполюсная с защитным контактом, для скрытой установки IP54, 16А, 400В PERILEX-151WU | шт. | 5 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,93 | 0,00 |
| 28,4 | Цена пост. | Коробка установочная | шт. | 250 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 798,05 | 89,3 | 10 389,76 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 546,03 | 65 | 7 562,54 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 38,1 |  | )*1,2 |  | 84,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,95 |  | 30 434,45 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 358 827,38 |  | 3 003 097,76 |  |