[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-18 Отопление - внутренние устройства.
Обоснование: ТЕР18-07-002-1
Краткое имя: Установка терморегуляторов радиаторных
Полное имя: Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления
Единица измерения: 1 терморегулятор
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	4,47

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	4,47

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	0,38

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0

	Средний разряд рабочих
	
	4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Терморегуляторы радиаторные
	1
	компл.
	0,00


	Состав работ

	Наименование

	01.Установка терморегуляторов радиаторных.


