Автоматизация вентиляции

Основание: чертежи № 
Сметная стоимость 50154    руб.
Средства на оплату труда 21876    руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен  на май 2011 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.	
1	ТЕРп 03-01-060-01	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (приточная установка)	1 установка	3	401.92		1206		15988		
		Зарплата			401.92	1	1206	13.26	15988		
		Накладные расходы от ФОТ	%	65			784	0.85 (55%)	8794		
		Сметная прибыль от ФОТ	%	40			482	0.8 (32%)	5116		
		Затраты труда	чел.-час.	41		1				123
0	
							2472		29898		
2	ТЕРп 03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8 (вентиляторы канальные)	1 устройство	5	47.45		237		3146		
		Зарплата			47.45	1	237	13.26	3146		
		Накладные расходы от ФОТ	%	65			154	0.85 (55%)	1730		
		Сметная прибыль от ФОТ	%	40			95	0.8 (32%)	1007		
		Затраты труда	чел.-час.	5		1				25
0	
							486		5883		
3	ТЕРп 03-01-022-02	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10	1 вентиляционная сеть	1	137.24		137		1820		
		Зарплата			137.24	1	137	13.26	1820		
		Накладные расходы от ФОТ	%	65			89	0.85 (55%)	1001		
		Сметная прибыль от ФОТ	%	40			55	0.8 (32%)	582		
		Затраты труда	чел.-час.	14		1				14
0	
							281		3403		
4	ТЕРм 08-03-481-20	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1 шт.	8	39.25		314		2092		
		Зарплата			8.69	1	70	13.26	922		
		Эксплуатация машин			0.64	1	5	5.6	29		
		Материальные ресурсы			29.92	1	239	4.77	1142		
		Накладные расходы от ФОТ	%	95			66	0.85 (81%)	747		
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			45	0.8 (52%)	479		
		Затраты труда	чел.-час.	1		1				9.68
0	
							425		3318		
		ИТОГО прямые затраты по смете	1894		23046	171.68
0	
		Накладные расходы от ФОТ					1093		12271		
		Сметная прибыль от ФОТ					677		7185		
		ИТОГО с накладными расходами и сметной прибылью	3665		42503		
		Налог на добавленную стоимость 18%		7651		
		ИТОГО	50154		

(Пятьдесят тысяч сто пятьдесят четыре руб. 00 коп.)

Составил 	

Проверил