
1. Техническое задание на выполнение работ 
1.1 Лот №1: Право заключения договора на выполнение работ «Очистка ж/бетонного резервуара хранения мазута №2 и утилизация мазутосодержащих отходов» для нужд 
2.1.2. Срок выполнения работ
октябрь 2011г. – декабрь 2011г.

2.1.3. Объемы и перечни работ:
2.1.3.1. Объем работ включает в себя: очистка, сбор, перемещение и утилизация нефтесодержащей жидкости (жидкой фазы донного осадка).
2.1.3.2. Ведомость объемов работ:
	№№
	Мероприятия по  очистке
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Вскрытие обваловки (раскопка грунта)
	м3
	20

	2
	Демонтаж покрытий легким ячеистым бетоном
	м3
	3,6

	3
	Монтаж покрытий легким ячеистым бетоном
	м3
	3,6

	4
	Разборка гидроизоляции
	м2
	30

	5
	Устройство гидроизоляции
	м2
	30

	6
	Демонтаж плит перекрытий
	шт
	1

	7
	Монтаж плит перекрытий
	шт
	1

	8
	Установка и разборка и вентиляторов осевых массой: до 0,3 т
	шт
	1

	9
	Настройка временного освещения
	шт
	1

	10
	Откачка НСЖ из резервуара
	м3
	250

	11
	Выемка АСПО вручную
	м3
	20

	12
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2
	363

	13
	Очистка днища бака 
	м2
	531,6

	14
	Очистка внутренней поверхности бака 
	м2
	556,5

	15
	Утилизация отходов
	Тон.
	257,3

	16
	Восстановление обваловки
	м3
	20

	17
	Погрузка донного осадка для утилизации
	Тон.
	19,8

	18
	Разгрузка донного осадка для утилизации
	Тон.
	19,8

	19
	Перевозка донного осадка для утилизации
	Тон.
	19,8

	20
	Перевозка нефтесодержащей жидкости для утилизации
	Тон.
	237,5


Лот №2: «Очистка металлического резервуара мазута объемом 10 000 м3  
2.2.2. Срок выполнения работ

октябрь 2011г. – декабрь 2011г.

2.2.3. Объемы и перечни работ:

2.2.3.1. Объем работ включает в себя: очистка, сбор, перемещение и утилизация нефтесодержащей жидкости (жидкой фазы донного осадка).
2.2.3.2.   Ведомость объемов работ:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Монтаж линии откачки
	100 м 
	0,3

	2
	Демонтаж линии откачки
	100 м 
	0,3

	3
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети (насосы)
	шт.
	1

	4
	Вскрытие люков
	люк
	7

	5
	Монтаж линии откачки НСЖ через люки
	100 м 
	0,3

	6
	Демонтаж линии откачки
	100 м 
	0,3

	7
	Монтаж линии подачи пара
	100 м 
	0,5

	8
	Демонтаж линии подачи пара
	100 м 
	0,5

	                           зачистка под огневые работы

	9
	Монтаж линии подачи горячей воды 
	100 м 
	0,3

	10
	Демонтаж линии подачи воды
	100 м 
	0,3

	11
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети (насос и моечная машина)
	шт.
	1

	12
	Очистка  поверхности от ТНСО
	м3 
	30

	13
	Пропарка внутренней поверхности резервуара
	100 м3 емкости
	100

	14
	Откачка подтоварной воды после пропарки резервуара
	100 м3 
	0,6

	15
	Грубая зачистка поверхностей резервуара
	1 м2.
	1670

	16
	Омыв резервуара горячей водой с использованием спецоборудования (моечные машинки)
	100 м3 емкости
	100

	17
	Откачка подтоварной воды после омыва резервуара

	100 м3 
	0,5

	18
	Перевозка  ТНСО до объекта утилизации: расстояние перевозки 70км, нормативное время пробега 3,657 час, класс груза 3
	1 тонна
	30

	19
	Перевозка  ТНСЖ (обводненный мазут) и подтоварная вода: расстояние перевозки 70км, нормативное время пробега 3,657 час, класс груза 3
	1 тонна
	110

	20
	Утилизация НСЖ
	1 тонна
	110

	21
	Утилизация ТНСО
	1 тонна
	30


1.2 Лот №3: «Очистка мазутного бака №2 и утилизация мазутосодержащих отходов» 
2.2.2. Срок выполнения работ

октябрь 2011г. – декабрь 2011г.

2.3.3. Объемы и перечни работ:

2.3.3.1. К выполнению предлагаются работы по чистке мазутного бака  № 2 ТЭЦ-2. Работы производятся на поверхностном вертикальном мазутном резервуаре (объем 5000 м3, диаметр – 22,8 м; высота – 12 м), выведенном из эксплуатации.

2.3.3.2.  Объем работ по чистке мазутного бака №2:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Очистка внутренней поверхности мазутного бака №2
	М2
	2198,3

	2.
	Сбор, погрузка в ручную отложений на транспортное средство
	м3
	243,14

	3.
	Перевозка специализированным транспортом мазутосодержащих отходов к месту утилизации, на расстояние 200км.
	т
	243,14

	4.
	Сдача мазутосодержащих отходов на Полигон утилизации, с получением отчётных документов об утилизации.
	т
	243,14


________________






________________ /_______________/
стр. 2 из 3

