СОГЛАСОВАН:

Директор:

_____________________

_______________2011 г.	УТВЕРЖДЕН:

Ректор:

_____________________

_______________2011 г.   	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Монтаж охранной сигнализации на пятом этаже учебного корпуса №8 (ул. Красноармейская, 146)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 64 356.08 руб.
Средства на оплату труда 17757.56 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего	
Монтажные работы	
1	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.	2	71.86
23.51	45.35
3.16	3.00	37.230 Пульты и шкафы управления
Кзп=13.71
Кэм=5.96
Кзпм=13.71
Кмт=3.64	1 207.06	644.64	540.57
86.65	21.85	2.37
0.29	4.74
0.58	
		НР ( 555.78 ): 76 (95%*0.8) % от ФОТ= 731.29
СП ( 402.21 ): 55 (65%*0.85) % от ФОТ= 731.29												
2	ТССЦ 6040021-00036	Щит кмпн для модульной аппаратуры пластиковый (для двух модулей)
шт	2	9.60
0.00	0.00
0.00	9.60	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=6.735	129.31	0.00	0.00
0.00	129.31	0
0	0
0	
3	ТССЦ 6050001-00001	Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 7А/ЧАС, 12В
шт	2	161.98
0.00	0.00
0.00	161.98	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.938	627.83	0.00	0.00
0.00	627.83	0
0	0
0	
4	ФЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 а
1 шт.	2	255.97
14.84	1.13
0.00	240.00	37.207 Выключатели установочные
Кзп=13.71
Кэм=6.75
Кзпм=13.71
Кмт=1.78	1 276.57	406.91	15.26
0.00	854.40	1.56
0	3.12
0	
		НР ( 309.25 ): 76 (95%*0.8) % от ФОТ= 406.91
СП ( 223.80 ): 55 (65%*0.85) % от ФОТ= 406.91												
5	ТССЦ 6040001-00057	Выключатель автоматический однополюсный ва 47-29 1Р 6А, 10А
шт	2	36.69
0.00	0.00
0.00	36.69	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.137	83.43	0.00	0.00
0.00	83.43	0
0	0
0	
6	ФЕРм 10-08-001-08	Прибор опс на 4 луча
1 шт.	2	29.69
25.20	0.25
0.00	4.24	38.119 Аппараты приемные
Кзп=13.71
Кэм=4.66
Кзпм=13.71
Кмт=3.66	724.35	690.98	2.33
0.00	31.04	2.4
0	4.8
0	
		НР ( 442.23 ): 64 (80%*0.8) % от ФОТ= 690.98
СП ( 352.40 ): 51 (60%*0.85) % от ФОТ= 690.98												
7	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный "Мираж-GSM-М4-02". цена: 7250р. (7250/1.18=6144.07р., где к=1.18-НДС)
шт.	2	6 144.07
0.00	0.00
0.00	6 144.07		12 288.14	0.00	0.00
0.00	12 288.14	0
0	0
0	
8	ФЕРм 10-08-002-04	Извещатель ос автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
1 шт.	6	9.96
8.08	0.00
0.00	1.88	38.121 Извечатели ОС автоматические
Кзп=13.71
Кэм=0
Кзпм=13.71
Кмт=2.64	694.44	664.66	0.00
0.00	29.78	0.84
0	5.04
0	
		НР ( 425.38 ): 64 (80%*0.8) % от ФОТ= 664.66
СП ( 338.98 ): 51 (60%*0.85) % от ФОТ= 664.66												
9	ФССЦ 5091903	Извещатель охранный контактный ИО-102-5
шт.	6	21.08
0.00	0.00
0.00	21.08	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.942	245.62	0.00	0.00
0.00	245.62	0
0	0
0	
10	ФЕРм 10-08-003-02	прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении		60.10
55.41	0.25
0.00	4.44	38.123 Приборы и средства сигнализирующие
Кзп=13.71
Кэм=4.67
Кзпм=13.71
Кмт=3.3	1 550.98	1 519.34	2.34
0.00	29.30	5.76
0	11.52
0	
		НР ( 972.38 ): 64 (80%*0.8) % от ФОТ= 1 519.34
СП ( 774.86 ): 51 (60%*0.85) % от ФОТ= 1 519.34												
11	ТССЦ 5009123-90128	Извещатель охранный комбинированный: орлан
шт	2	600.20
0.00	0.00
0.00	600.20	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.38	1 656.55	0.00	0.00
0.00	1 656.55	0
0	0
0	
12	ФЕРм 10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
1 шт.	1	60.10
55.41	0.25
0.00	4.44	38.123 Приборы и средства сигнализирующие
Кзп=13.71
Кэм=4.67
Кзпм=13.71
Кмт=3.3	775.49	759.67	1.17
0.00	14.65	5.76
0	5.76
0	
		НР ( 486.19 ): 64 (80%*0.8) % от ФОТ= 759.67
СП ( 387.43 ): 51 (60%*0.85) % от ФОТ= 759.67												
13	ТССЦ 5009123-90040	Извещатели охранные пассивные инфракрасные фотон 10
шт	1	388.50
0.00	0.00
0.00	388.50	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.366	530.69	0.00	0.00
0.00	530.69	0
0	0
0	
14	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
100 м	0.12	237.65
154.92	31.20
0.12	51.53	37.144 Короба металлические
Кзп=13.71
Кэм=6.82
Кзпм=13.71
Кмт=0.76	285.11	254.87	25.53
0.20	4.71	16.29
0.01	1.95
0	
		НР ( 193.85 ): 76 (95%*0.8) % от ФОТ= 255.07
СП ( 140.29 ): 55 (65%*0.85) % от ФОТ= 255.07												
15	ФССЦ 5091830
прим.	Кабель-канал (короб) "электропласт" 20x12,5 мм
м	12	1.19
0.00	0.00
0.00	1.19	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=9.723	138.84	0.00	0.00
0.00	138.84	0
0	0
0	
16	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м	0.12	88.72
33.09	2.42
0.14	53.21	37.146 Провода в лотках и коробах
Кзп=13.71
Кэм=6.56
Кзпм=13.71
Кмт=3.63	79.52	54.44	1.91
0.23	23.17	3.52
0.01	0.42
0	
		НР ( 41.55 ): 76 (95%*0.8) % от ФОТ= 54.67
СП ( 30.07 ): 55 (65%*0.85) % от ФОТ= 54.67												
17	ФЕРм 10-01-055-03	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг
100 м	0.23	1 059.04
385.48	156.58
17.50	516.98	38.15 Прокладка кабеля и провода по стенам
Кзп=13.71
Кэм=7.12
Кзпм=13.71
Кмт=0.9	1 578.96	1 215.53	256.42
55.18	107.01	42.5
1.74	9.78
0.4	
		НР ( 813.25 ): 64 (80%*0.8) % от ФОТ= 1 270.71
СП ( 648.06 ): 51 (60%*0.85) % от ФОТ= 1 270.71												
18	ТССЦ 5009001-91003	Кабель кспв сечением 4Х0,5ММ2
1000м	0.035	1 677.00
0.00	0.00
0.00	1 677.00	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.129	124.96	0.00	0.00
0.00	124.96	0
0	0
0	
19	ФЕРм 10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное
1 шт.	2	82.98
77.30	0.25
0.00	5.43	38.123 Приборы и средства сигнализирующие
Кзп=13.71
Кэм=4.67
Кзпм=13.71
Кмт=3.3	2 157.74	2 119.57	2.34
0.00	35.83	7.92
0	15.84
0	

или		НР ( 1 356.52 ): 64 (80%*0.8) % от ФОТ= 2 119.57
СП ( 1 080.98 ): 51 (60%*0.85) % от ФОТ= 2 119.57												
	ФЕРм 10-04-101-15	Транспарант световой (табло)
	2	82.98
77.30	0.25
0.00	5.43	38.123 Приборы и средства сигнализирующие
Кзп=13.71
Кэм=4.67
Кзпм=13.71
Кмт=3.3	2 157.74	2 119.57	2.34
0.00	35.83	7.92
0	15.84
0	
20	ТССЦ 5009123-90114	Оповещатель: свето-звуковой молния 12-3
шт	2	187.00
0.00	0.00
0.00	187.00	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.4	523.60	0.00	0.00
0.00	523.60	0
0	0
0	
21	ФЕРм 08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
1 шт.	2	22.69
10.87	9.68
0.54	2.14	37.48 Приборы измерения и защиты, аппараты управления и сигнализации
Кзп=13.71
Кэм=7.86
Кзпм=13.71
Кмт=1.33	455.92	298.06	152.17
14.81	5.69	1.13
0.04	2.26
0.08	
		НР ( 237.78 ): 76 (95%*0.8) % от ФОТ= 312.87
СП ( 172.08 ): 55 (65%*0.85) % от ФОТ= 312.87												
22	ТССЦ 5009123-90110	Устройство считывающее "СЧИТЫВАТЕЛЬ-2"
шт	2	138.50
0.00	0.00
0.00	138.50	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.195	331.02	0.00	0.00
0.00	331.02	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		27 466.13	8 628.67	1 000.04
157.07	17 837.42		65.23
1.06	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,14,16,21 (ФЕРм 08) - 76% (76%=95%*0.8) (от 1760.81); 6,8,10,12,17,19 (ФЕРм 10) - 64% (64%=80%*0.8) (от 7024.93))		5 834.17						
И Т О Г О		33 300.30						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,14,16,21 - 55% (55%=65%*0.85) (от 1760.81); 6,8,10,12,17,19 - 51% (51%=60%*0.85) (от 7024.93))		4 551.16						
И Т О Г О		37 851.46						
Пусконаладочные работы	
23	ФЕРп 02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 2
1 система	2	190.01
190.01	0.00
0.00	0.00	67 Пусконаладочные работы к уровню цен 2001 г.
Кзп=13.71
Кэм=0
Кзпм=13.71
Кмт=0	5 210.07	5 210.07	0.00
0.00	0.00	13.4
0	26.8
0	
		НР ( 2 709.24 ): 52 (65%*0.8) % от ФОТ= 5 210.07
СП ( 1 771.42 ): 34 (40%*0.85) % от ФОТ= 5 210.07												
24	ФЕРп 02-01-001-02	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
1 канал	3	91.46
91.46	0.00
0.00	0.00	67 Пусконаладочные работы к уровню цен 2001 г.
Кзп=13.71
Кэм=0
Кзпм=13.71
Кмт=0	3 761.75	3 761.75	0.00
0.00	0.00	6.45
0	19.35
0	
		НР ( 1 956.11 ): 52 (65%*0.8) % от ФОТ= 3 761.75
СП ( 1 279.00 ): 34 (40%*0.85) % от ФОТ= 3 761.75												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		8 971.82	8 971.82	0.00
0.00	0.00		46.15
0	
Накладные по работам от ФОТ 52% (52%=65%*0.8) (от 8971.82)		4 665.35						
И Т О Г О		13 637.17						
Сметная прибыль по работам от ФОТ 34% (34%=40%*0.85) (от 8971.82)		3 050.42						
И Т О Г О		16 687.59						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		36 437.95	17 600.49	1 000.04
157.07	17 837.42		111.38
1.06	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,14,16,21 (ФЕРм 08) - 76% (76%=95%*0.8) (от 1760.81); 6,8,10,12,17,19 (ФЕРм 10) - 64% (64%=80%*0.8) (от 7024.93); 23-24 (ФЕРп 02) - 52% (52%=65%*0.8) (от 8971.82))		10 499.52						
И Т О Г О		46 937.47						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,14,16,21 - 55% (55%=65%*0.85) (от 1760.81); 6,8,10,12,17,19 - 51% (51%=60%*0.85) (от 7024.93); 23-24 - 34% (34%=40%*0.85) (от 8971.82))		7 601.58						
И Т О Г О		54 539.05						
Налог на добавленную стоимость 18%	9 817.03	64 356.08						
			ИТОГО		64 356.08						

В том числе (без НДС):			
Материалы	17837.42 	руб.	
Эксплуатация машин,	1000.04	руб.	
   в том числе: Зарплата машинистов	157.07	руб.	
ФОТ	17757.56	руб.	
Накладные расходы	0.00	руб.	
Сметная прибыль	0.00	руб.	

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________