                                                  Справка по расценке

Сборник:  ФЕРм-12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Обоснование:  ФЕРм12-20-002-03
Краткое имя:  Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 25 мм
Полное имя:   Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 25 мм
Единица измерения:  1 м
1-я зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	50,98

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	5,8

	Эксплуатация машин
	Руб.
	45,04

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	2,34

	Материалы
	Руб.
	0,14

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	0,64

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,19

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	021102
	0,07
	маш.-ч
	134,65

	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч
	150102
	0,12
	маш.-ч
	287,99

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	400003
	0,01
	маш.-ч
	105,42


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода водопроводная
	411-0002
	0,005
	м3
	3,15


Состав работ

	Наименование

	01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

	02. Разметка мест прокладки трубопровода.

	03. Очистка поверхности труб.

	04. Монтаж трубопровода с опорными конструкциями.

	05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.


                                                  Справка по расценке

Сборник:  ФЕРм-12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Обоснование:  ФЕРм12-20-002-23
Краткое имя:  Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм
Полное имя:   Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм
Единица измерения:  1 м
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	484,16

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	62,1

	Эксплуатация машин
	Руб.
	357,6

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	24,12

	Материалы
	Руб.
	64,46

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	6,53

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	1,86

	Средний разряд рабочих
	
	3,9


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	021102
	1,34
	маш.-ч
	134,65

	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч
	150102
	0,52
	маш.-ч
	287,99

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	400003
	0,26
	маш.-ч
	105,42


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода водопроводная
	411-0002
	20,07
	м3
	3,15


Состав работ

	Наименование

	01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

	02. Разметка мест прокладки трубопровода.

	03. Очистка поверхности труб.

	04. Монтаж трубопровода с опорными конструкциями.

	05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.


