[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-11 Полы.
Обоснование: ТЕР11-01-048-3
Краткое имя: Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток
Полное имя: Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток размером: до 300х300 мм
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	1 419,17

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 265,81

	Материалы
	Руб.
	5,93

	Эксплуатация машин
	Руб.
	147,43

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	48,57

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	118,3

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	3,78

	Средний разряд рабочих
	
	3,2


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Ветошь
	0,5
	кг
	11,00

	Вода
	0,2
	м3
	2,16

	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	0,47
	т
	0,00

	Плитки рядовые
	102
	м2
	0,00

	Смесь сухая для заделки швов
	0,046
	т
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автопогрузчики 5 т
	1,1
	маш.-ч
	66,97

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	1,43
	маш.-ч
	26,39

	Пылесосы промышленные
	6,25
	маш.-ч
	2,85

	Растворосмесители передвижные 65 л
	1,25
	маш.-ч
	14,57


	Состав работ

	Наименование

	01. Разгрузка и складирование материалов.

	02. Подача материалов к месту работы.

	03. Распаковка и подноска плиток.

	04. Очистка основания.

	05. Приготовление клея из сухой смеси.

	06. Укладка плиток с необходимой подрезкой.

	07. Приготовление затирки.

	08. Затирка швов.

	09. Очистка и промывка покрытий.


