[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-11 Полы.
Обоснование: ТЕР11-01-051-1
Краткое имя: Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см
Полное имя: Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см
Единица измерения: 100 м2 покрытия
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	2 891,42

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	2 626,22

	Материалы
	Руб.
	0,86

	Эксплуатация машин
	Руб.
	264,34

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	129,02

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	239,4

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	9,66

	Средний разряд рабочих
	
	3,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	0,4
	м3
	2,16

	Клей на основе акрила или латекса
	430
	кг
	0,00

	Плитки керамогранитные
	101,5
	м2
	0,00

	Смесь растворная сухая
	0,32
	т
	0,00

	Смесь сухая для заделки швов
	0,02
	т
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,36
	маш.-ч
	68,56

	Автопогрузчики 5 т
	0,84
	маш.-ч
	66,97

	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	1,16
	маш.-ч
	26,39

	Растворосмеситель для приготовления раствора, 350 л
	0,53
	маш.-ч
	3,45

	Станки камнерезные универсальные
	7,3
	маш.-ч
	20,68


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка основания.

	02. Устройство выравнивающего слоя.

	03. Распаковка и подноска плиток.

	04. Распиловка плиток.

	05. Затирка швов.

	05. Укладка плиток на клей.

	06. Очистка и промывка покрытий.


