Приложение к ________________________________

(договору, дополнительному соглашению)

| Согласовано: ________________________ «____»_________________2011г. |  | Утверждаю: ________________________ «____»_________________2011г. |
| --- | --- | --- |

Смета №1

Объект: Ивановский район, с. Кукуево, ул. Заводская, д.№9, обследование мягкой кровли жилого дома, составление сметной документации на ремонт

| №п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов | Расчет стоимости | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Панельный 9-ти этажный жилой дом (строительный объем дома по тех. паспорту V=51007 м3) Обследовательские работы отдельного конструктивного элемента - 3,4% (кровля) Категория сложности здания - 2 Категория сложности работ – 1 Расценки на выполнение обследовательских работ на 100 м3 строительного объема здания в ценах 1995г.: Ц=6,8 руб. (для высоты здания свыше 21 метра) Коэффициенты на усложнение работ Работы по инженерному обследованию: К1=1,2 (выполнение работ в зимний период времени) К2=1,08 (базовая цена преддоговорных работ) К3=1,1 (базовая цена составления сметной документации) | Табл. 9, п. 10 Таблица 5 Таблица 7 Таблица 4 Табл. 10, п. 4 п. 2.13 п. 2.14 | Базовая стоимость работ в ценах 1995 года: S1=(51007/100)*0,034*6,8*1,2*1,08*1,1= В ценах 2011г. на IV квартал с переводным индексом 25,53 (приложение №4 к письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.11.2011г. N 30394-ИП/08) S2=168,12*25,53= НДС 18% ВСЕГО: | 168,12 4292,1 772,58 5064,68 |

Итого по смете: 5064,68 (пять тысяч шестьдесят четыре рубля шестьдесят восемь копеек), с учетом НДС

Расчет произведен на основании  Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, разработанного ГП"ЦЕНТРИВВЕСТпроект" Минземстроя России и Акционерным обществом открытого типа "Проектный институт нефтяного и компрессорного машиностроения" (АООТ "Проектнефтеком").

Составил:

Проверил: