Техприсоединения

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1458,704 тыс. руб.

# Средства  на оплату труда 25,614 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 8 | 203,89 | 33,67 | 124,62 9,05 | 45,60 | 1631,12 | 269,36 | 996,96 72,40 | 364,80 | 3,8 30,4 | 0,78 6,24 |
| 1.2 | ФЕР33-04-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | 623,07 | 107,29 | 470,18 34,92 | 45,60 | 623,07 | 107,29 | 470,18 34,92 | 45,60 | 12,11 12,11 | 3,01 3,01 |
| 1.3 | ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 2 | 270,86 | 49,26 | 139,40 9,63 | 82,20 | 541,72 | 98,52 | 278,80 19,26 | 164,40 | 5,56 11,12 | 0,83 1,66 |
| 1.5 | ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 | 476,05 | 88,42 | 305,43 21,92 | 82,20 | 476,05 | 88,42 | 305,43 21,92 | 82,20 | 9,98 9,98 | 1,89 1,89 |
| 1.4 | ФЕР33-04-003-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 2 | 721,18 | 134,07 | 504,91 36,66 | 82,20 | 1442,36 | 268,14 | 1009,82 73,32 | 164,40 | 15,34 30,68 | 3,16 6,32 |
| 2 | ФЕР33-04-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 21 | 49,34 | 3,59 | 45,75 6,48 |  | 1036,14 | 75,39 | 960,75 136,08 |  | 0,44 9,24 | 0,48 10,08 |
| 2.1 | ФЕР33-04-016-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 10 | 13,05 | 2,04 | 11,01 1,89 |  | 130,50 | 20,40 | 110,10 18,90 |  | 0,25 2,5 | 0,14 1,4 |
| 3 | ФЕР33-04-016-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 | 15,03 | 2,45 | 12,58 2,16 |  | 60,12 | 9,80 | 50,32 8,64 |  | 0,3 1,2 | 0,16 0,64 |
| 4 | ФЕР33-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 21 | 158,96 | 6,85 | 119,26 6,14 | 32,85 | 3338,16 | 143,85 | 2504,46 128,94 | 689,85 | 0,81 17,01 | 0,61 12,81 |
| 4.1 | ФЕРм08-02-472-09 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0,04 | 1317,34 | 200,22 | 73,19 2,57 | 1043,93 | 52,69 | 8,01 | 2,93 0,10 | 41,75 | 21,3 0,85 | 0,19 0,01 |
| 4.2 | ФЕР33-04-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 2,4 | 32,19 | 15,23 | 15,72 | 1,24 | 77,26 | 36,55 | 37,73 | 2,98 | 1,8 4,32 |  |
| 5 | ФЕР33-04-013-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ответвлений УОП | 1 ответвление | 1 | 166,88 | 30,11 | 129,57 15,89 | 7,20 | 166,88 | 30,11 | 129,57 15,89 | 7,20 | 3,32 3,32 | 1,37 1,37 |
| 6 | ФЕР33-04-030-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 5 | 141,35 | 38,01 | 100,42 11,25 | 2,92 | 706,75 | 190,05 | 502,10 56,25 | 14,60 | 4,29 21,45 | 0,97 4,85 |
| 8 | ФЕР33-04-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подвеска изолированных проводов ВЛ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1,953 | 1430,12 | 320,38 | 600,01 69,44 | 509,73 | 2793,02 | 625,70 | 1171,82 135,62 | 995,50 | 34,9 68,16 | 5,6 10,94 |
| 10 | ФССЦ-110-0094 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции опор ВЛ(ТМ-73 - 6шт.,ТМ-2-1шт.,УКП-10 - 8шт.,оголовок ОГ-5-4шт.,оголовок ОГ-2-6 шт.ОГ-56-9шт.,ОГ-54-1шт.,хомут Х-51-23шт.,шпилькаМ16 - 4шт.,конструкция под привод и разъеденитель,тяги разъеденителя) | т | 0,407 | 15213,56 |  |  | 15213,56 | 6191,92 |  |  | 6191,92 |  |  |
| 11 | ФССЦ-110-0094 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции опор ВЛ(заземляющий проводник) | т | 0,019 | 15213,56 |  |  | 15213,56 | 289,06 |  |  | 289,06 |  |  |
| 12 | ФССЦ-111-0179 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Изоляторы | шт. | 34 | 51,50 |  |  | 51,50 | 1751,00 |  |  | 1751,00 |  |  |
| 13 | ФССЦ-509-1073 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Колпачки: полиэтиленовые | шт. | 34 | 6,10 |  |  | 6,10 | 207,40 |  |  | 207,40 |  |  |
| 14 | ФССЦ-110-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Изоляторы ПС-70 | шт. | 48 | 105,97 |  |  | 105,97 | 5086,56 |  |  | 5086,56 |  |  |
| 15 | ФССЦ-509-1714 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт. | 24 | 89,44 |  |  | 89,44 | 2146,56 |  |  | 2146,56 |  |  |
| 16 | ФССЦ-509-1719 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 24 | 10,03 |  |  | 10,03 | 240,72 |  |  | 240,72 |  |  |
| 17 | ФССЦ-509-1772 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Ушко двухлапчатое У2-7-16 | шт. | 24 | 62,08 |  |  | 62,08 | 1489,92 |  |  | 1489,92 |  |  |
| 18 | ФССЦ-509-1716 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Зажим соединительный ПС-2-1 | шт. | 50 | 12,53 |  |  | 12,53 | 626,50 |  |  | 626,50 |  |  |
| 19 | Цена поставщика | ж/б Опора СВ-110-5 цена 7357,12/4,24 | шт. | 21 | 1735,17 |  |  | 1735,17 | 36438,57 |  |  | 36438,57 |  |  |
| 20 | Цена поставщика | Провод СИП3 1*50 цена 40084,75/4,24 | км. | 2,05 | 9453,95 |  |  | 9453,95 | 19380,60 |  |  | 19380,60 |  |  |
| 22 | Цена поставщика | Вязка спиральная ВС-50 цена 133,18/4,24 | шт. | 54 | 31,41 |  |  | 31,41 | 1696,14 |  |  | 1696,14 |  |  |
| 23 | Цена поставщика | Разрядник РДИП цена 3007/4,24 | шт. | 14 | 709,20 |  |  | 709,20 | 9928,80 |  |  | 9928,80 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 98549,59 | 1971,59 | 8530,97 722,24 | 88047,03 | 222,34 | 61,22 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 425734,23 | 8517,27 | 36853,79 3120,07 | 380363,17 | 222,34 | 61,22 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12215,71 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6984,16 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 444650,43 |  |  |  | 221,49 | 61,21 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,67 |  |  |  | 0,85 | 0,01 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 444934,10 |  |  |  | 222,34 | 61,22 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 380363,17 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36853,79 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11637,34 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12215,71 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6984,16 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 444934,10 |  |  |  | 222,34 | 61,22 |
| Раздел 2. Монтаж ТП 10/0,4 100кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР33-04-029-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 386,41 | 53,91 | 332,50 32,94 |  | 386,41 | 53,91 | 332,50 32,94 |  | 6,01 6,01 | 2,44 2,44 |
| 26 | ФЕР33-04-029-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 | 976,32 | 304,51 | 671,81 66,56 |  | 976,32 | 304,51 | 671,81 66,56 |  | 31,2 31,2 | 4,93 4,93 |
| 29 | ФЕРм08-02-472-09 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0,14 | 1317,34 | 200,22 | 73,19 2,57 | 1043,93 | 184,43 | 28,03 | 10,25 0,36 | 146,15 | 21,3 2,98 | 0,19 0,03 |
| 30 | ФЕР33-04-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 1,4 | 32,19 | 15,23 | 15,72 | 1,24 | 45,07 | 21,32 | 22,01 | 1,74 | 1,8 2,52 |  |
| 31 | ФЕР33-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 11 | 158,96 | 6,85 | 119,26 6,14 | 32,85 | 1748,56 | 75,35 | 1311,86 67,54 | 361,35 | 0,81 8,91 | 0,61 6,71 |
| 32 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 | 1201,20 | 1201,20 |  |  | 36,04 | 36,04 |  |  | 154 4,62 |  |
| 33 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 | 729,00 | 729,00 |  |  | 21,87 | 21,87 |  |  | 97,2 2,92 |  |
| 34 | ФССЦ-101-2548 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0,018 | 6100,00 |  |  | 6100,00 | 109,80 |  |  | 109,80 |  |  |
| 35 | ФССЦ-509-1716 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Зажим соединительный ПС-2-1 | шт. | 12 | 12,53 |  |  | 12,53 | 150,36 |  |  | 150,36 |  |  |
| 35.1 | ФССЦ-509-0444 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Зажим аппаратный | шт. | 9 | 42,83 |  |  | 42,83 | 385,47 |  |  | 385,47 |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-1714 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,002 | 9040,00 |  |  | 9040,00 | 18,08 |  |  | 18,08 |  |  |
| 37 | ФССЦ-111-0179 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Изоляторы | шт. | 3 | 51,50 |  |  | 51,50 | 154,50 |  |  | 154,50 |  |  |
| 38 | ФССЦ-509-1073 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Колпачки: полиэтиленовые | шт. | 3 | 6,10 |  |  | 6,10 | 18,30 |  |  | 18,30 |  |  |
| 39 | ФССЦ-403-8002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 4 | 120,90 |  |  | 120,90 | 483,60 |  |  | 483,60 |  |  |
| 39.2 | ФССЦ-409-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из доменного шлака для бетона марка: Др.15, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 182,27 |  |  | 182,27 | 182,27 |  |  | 182,27 |  |  |
| 39.1 | ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1 | 59,99 |  |  | 59,99 | 59,99 |  |  | 59,99 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4961,07 | 541,03 | 2348,43 167,40 | 2071,61 | 59,16 | 14,11 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 21431,83 | 2337,25 | 10145,22 723,17 | 8949,36 | 59,16 | 14,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,86 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Монтаж ТП 10/0,4 100кВА : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25382,35 |  |  |  | 56,18 | 14,08 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,98 |  |  |  | 2,98 | 0,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 26375,33 |  |  |  | 59,16 | 14,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8949,36 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10145,22 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3060,42 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,86 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтаж ТП 10/0,4 100кВА |  |  |  |  |  |  |  |  | 26375,33 |  |  |  | 59,16 | 14,11 |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.2 | Цена поставщика | КТПК 10/0,4кВ 100кВА цена 248850,91/3,38 | шт. | 1 | 73624,53 |  |  |  | 73624,53 |  |  |  |  |  |
| 41.4 | Цена поставщика | Разъеденитель РЛК цена 32692,61/3,38 | шт. | 1 | 9672,37 |  |  |  | 9672,37 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 83296,90 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР33-04-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 13 | 203,89 | 33,67 | 124,62 9,05 | 45,60 | 2650,57 | 437,71 | 1620,06 117,65 | 592,80 | 3,8 49,4 | 0,78 10,14 |
| 44 | ФЕР33-04-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 | 408,14 | 69,99 | 292,55 21,58 | 45,60 | 1224,42 | 209,97 | 877,65 64,74 | 136,80 | 7,9 23,7 | 1,86 5,58 |
| 45 | ФЕР33-04-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | 623,07 | 107,29 | 470,18 34,92 | 45,60 | 623,07 | 107,29 | 470,18 34,92 | 45,60 | 12,11 12,11 | 3,01 3,01 |
| 46 | ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 2 | 270,86 | 49,26 | 139,40 9,63 | 82,20 | 541,72 | 98,52 | 278,80 19,26 | 164,40 | 5,56 11,12 | 0,83 1,66 |
| 47 | ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 | 476,05 | 88,42 | 305,43 21,92 | 82,20 | 476,05 | 88,42 | 305,43 21,92 | 82,20 | 9,98 9,98 | 1,89 1,89 |
| 47.4 | ФЕР33-04-003-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | 721,18 | 134,07 | 504,91 36,66 | 82,20 | 721,18 | 134,07 | 504,91 36,66 | 82,20 | 15,34 15,34 | 3,16 3,16 |
| 47.1 | ФЕР33-04-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 29 | 49,34 | 3,59 | 45,75 6,48 |  | 1430,86 | 104,11 | 1326,75 187,92 |  | 0,44 12,76 | 0,48 13,92 |
| 47.2 | ФЕР33-04-016-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 15 | 13,05 | 2,04 | 11,01 1,89 |  | 195,75 | 30,60 | 165,15 28,35 |  | 0,25 3,75 | 0,14 2,1 |
| 47.3 | ФЕР33-04-016-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6 | 15,03 | 2,45 | 12,58 2,16 |  | 90,18 | 14,70 | 75,48 12,96 |  | 0,3 1,8 | 0,16 0,96 |
| 48.1 | ФЕР33-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 11 | 158,96 | 6,85 | 119,26 6,14 | 32,85 | 1748,56 | 75,35 | 1311,86 67,54 | 361,35 | 0,81 8,91 | 0,61 6,71 |
| 48.2 | ФЕР33-04-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,899 | 1430,12 | 320,38 | 600,01 69,44 | 509,73 | 1285,68 | 288,02 | 539,41 62,43 | 458,25 | 34,9 31,38 | 5,6 5,03 |
| 49 | ФЕРм08-01-082-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры 489,33 = 1 024,97 - 0,003 x 5 000,00 - 0,8 x 28,60 - 102 x 3,50 - 2,04 x 69,00 | 100 шт. | 0,05 | 489,33 | 452,14 | 28,15 1,49 | 9,04 | 24,47 | 22,61 | 1,41 0,07 | 0,45 | 47 2,35 | 0,11 0,01 |
| 50 | ФЕРм08-01-082-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж устройств для измерений и заземления 489,33 = 1 024,97 - 0,003 x 5 000,00 - 0,8 x 28,60 - 102 x 3,50 - 2,04 x 69,00 | 100 шт. | 0,15 | 489,33 | 452,14 | 28,15 1,49 | 9,04 | 73,40 | 67,82 | 4,22 0,22 | 1,36 | 47 7,05 | 0,11 0,02 |
| 50.1 | ФССЦ-110-0094 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции опор ВЛ(УКП-0,4 - 8шт.) | т | 0,055 | 15213,56 |  |  | 15213,56 | 836,75 |  |  | 836,75 |  |  |
| 50.2 | ФССЦ-110-0094 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции опор ВЛ(заземляющий проводник) | т | 0,004 | 15213,56 |  |  | 15213,56 | 60,85 |  |  | 60,85 |  |  |
| 50.3 | Цена поставщика | ж/б Опора СВ-9,5-3 цена 5663,77/4,24 | шт. | 29 | 1335,79 |  |  | 1335,79 | 38737,91 |  |  | 38737,91 |  |  |
| 50.4 | Цена поставщика | Провод СИП2 3*70+1*54,6+1*16 цена 167033,9/4,24 | км. | 0,944 | 39394,79 |  |  | 39394,79 | 37188,68 |  |  | 37188,68 |  |  |
| 50.5 | Цена поставщика | Лента F207 цена 46,27/4,24 | м. | 68 | 10,91 |  |  | 10,91 | 741,88 |  |  | 741,88 |  |  |
| 50.6 | ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 40 | 5,82 |  |  | 5,82 | 232,80 |  |  | 232,80 |  |  |
| 50.7 | ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скрепа размером 20 мм NВ20 (СИП) | шт. | 28 | 5,82 |  |  | 5,82 | 162,96 |  |  | 162,96 |  |  |
| 50.8 | ФССЦ-111-3138 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | компл. | 14 | 242,40 |  |  | 242,40 | 3393,60 |  |  | 3393,60 |  |  |
| 50.9 | Цена поставщика | Зажим плашечный CD35 цена 73,73/3,93 | шт. | 35 | 17,39 |  |  | 17,39 | 608,65 |  |  | 608,65 |  |  |
| 50.10 | Цена поставщика | Комплект пром.подвески ES1500 (СИП) цена 366,95/4,24 | шт. | 21 | 86,54 |  |  | 86,54 | 1817,34 |  |  | 1817,34 |  |  |
| 50.13 | ФССЦ-111-3249 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 70 | шт. | 9 | 56,97 |  |  | 56,97 | 512,73 |  |  | 512,73 |  |  |
| 50.12 | ФССЦ-111-3245 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 54 | шт. | 3 | 80,80 |  |  | 80,80 | 242,40 |  |  | 242,40 |  |  |
| 50.11 | ФССЦ-111-3246 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16 | шт. | 3 | 68,36 |  |  | 68,36 | 205,08 |  |  | 205,08 |  |  |
| 50.14 | Цена поставщика | Зажим Р72 цена 159,32/4,24 | шт. | 15 | 37,58 |  |  | 37,58 | 563,70 |  |  | 563,70 |  |  |
| 50.15 | Цена поставщика | Зажим РС481 цена 337,29/4,24 | шт. | 15 | 79,55 |  |  | 79,55 | 1193,25 |  |  | 1193,25 |  |  |
| 50.16 | ФССЦ-111-3254 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150 | шт. | 12 | 7,63 |  |  | 7,63 | 91,56 |  |  | 91,56 |  |  |
| 50.17 | ФССЦ-111-3253 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 6-35 | шт. | 3 | 7,93 |  |  | 7,93 | 23,79 |  |  | 23,79 |  |  |
| 50.18 | ФССЦ-111-3161 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | шт. | 93 | 1,94 |  |  | 1,94 | 180,42 |  |  | 180,42 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 97880,26 | 1679,19 | 7481,31 654,64 | 88719,76 | 189,65 | 54,19 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 422842,72 | 7254,10 | 32319,26 2828,04 | 383269,36 | 189,65 | 54,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10547,05 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6068,88 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Строительство ВЛИ-0,4кВ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63457,21 |  |  |  | 180,25 | 54,16 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 376001,44 |  |  |  | 9,4 | 0,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 439458,65 |  |  |  | 189,65 | 54,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 383269,36 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32319,26 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10082,14 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10547,05 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6068,88 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439458,65 |  |  |  | 189,65 | 54,19 |
| Раздел 5. Вырубка поросли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕР01-02-112-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,5 | 184,93 |  | 184,93 29,95 |  | 92,47 |  | 92,47 14,98 |  |  | 2,08 1,04 |
| 52 | ФЕР01-02-116-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | 1 га | 0,5 | 229,58 |  | 229,58 37,44 |  | 114,79 |  | 114,79 18,72 |  |  | 2,6 1,3 |
| 53 | ФЕР01-02-120-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,5 | 789,61 | 299,95 | 145,91 19,01 | 343,75 | 394,81 | 149,98 | 72,96 9,51 | 171,87 | 37,4 18,7 | 1,89 0,95 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,07 | 149,98 | 280,22 43,21 | 171,87 | 18,7 | 3,29 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,94 | 647,91 | 1210,55 186,67 | 742,48 | 18,7 | 3,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,56 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Вырубка поросли : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3644,16 |  |  |  | 18,7 | 3,29 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3644,16 |  |  |  | 18,7 | 3,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,48 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210,55 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,58 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,56 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Вырубка поросли |  |  |  |  |  |  |  |  | 3644,16 |  |  |  | 18,7 | 3,29 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 285289,89 | 4341,79 | 18640,93 1587,49 | 179010,27 | 489,85 | 132,81 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154153,24 | 18756,53 | 80528,82 6857,96 | 773324,37 | 489,85 | 132,81 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32 (Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2, 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1, 51-53, 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 670616,73 | 14414,74 | 61887,89 5270,47 | 594314,10 |  |  |
| Оборудование ПЗ=3,38 (ОЗП=3,38; ЭМ=3,38; ЗПМ=3,38; МАТ=3,38) (Поз. 41.2, 41.4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 198246,62 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26569,07 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 1084,75) (Поз. 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1, 51-53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,80 |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 549,59) (Поз. 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,11 |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 23980,15) (Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25179,16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15233,46 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 1084,75) (Поз. 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1, 51-53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,14 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 23980,15) (Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14388,09 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 549,59) (Поз. 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,23 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112641,30 | 4007,43 | 18341,90 1543,53 | 90291,97 | 450,38 | 129,45 |
| Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32" |  |  |  |  |  |  |  |  | 486610,42 | 17312,10 | 79237,01 6668,05 | 390061,31 | 450,38 | 129,45 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 23 980,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25179,16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 23 980,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14388,09 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 526177,67 |  |  |  | 450,38 | 129,45 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620,28 | 57,91 |  | 1562,37 | 7,54 |  |
| Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6999,61 | 250,17 |  | 6749,44 | 7,54 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 250,17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 250,17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,58 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 7312,33 |  |  |  | 7,54 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 51-53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,07 | 149,98 | 280,22 43,21 | 171,87 | 18,7 | 3,29 |
| Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,94 | 647,91 | 1210,55 186,67 | 742,48 | 18,7 | 3,29 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 834,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 834,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,56 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 3644,16 |  |  |  | 18,7 | 3,29 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 537134,16 |  |  |  | 476,62 | 132,74 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87129,34 | 126,47 | 18,81 0,75 | 86984,06 | 13,23 | 0,07 |
| Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32" |  |  |  |  |  |  |  |  | 376398,75 | 546,35 | 81,26 3,24 | 375771,14 | 13,23 | 0,07 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 549,59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 549,59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,23 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 377278,09 |  |  |  | 13,23 | 0,07 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 377278,09 |  |  |  | 13,23 | 0,07 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 41.2, 41.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83296,90 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Оборудование ПЗ=3,38 (ОЗП=3,38; ЭМ=3,38; ЗПМ=3,38; МАТ=3,38)" |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195955,77 |  |  |  | 489,85 | 132,81 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 773324,37 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 80528,82 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25614,49 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 281543,52 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26569,07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15233,46 |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 914412,25 |  |  |  |  |  |
| Перевозка работников 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 22860,31 |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 1,9% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17373,83 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 954646,39 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием (281 543,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236189,91 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 222514,18 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458704,09 |  |  |  | 489,85 | 132,81 |