	< 8 * 1 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.110722) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	
	

	

	Объект:
	Помещение насосной станции автоматического водяного пожаротушения

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на электрика

	Сметная стоимость:
	9.246
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	8.996
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.063
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.784
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Ц08-03-572-3 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600, шт.
	1
	277.10
	30.67
	277.10
	29.09
	30.67
	2.32
	2.32

	
	
	
	29.09
	1.63
	
	
	1.63
	0.1
	0.1

	

	2.
	Ц101-03-001-2 

Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения, шт.
	5
	24.34
	
	121.70
	121.70
	
	2
	10

	
	
	
	24.34
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Ц08-03-526-1 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25, шт.
	5
	78.94
	1.60
	394.70
	93.90
	8.00
	1.56
	7.8

	
	
	
	18.78
	0.03
	
	
	0.15
	0.002
	0.01

	

	4.
	Ц08-03-594-7 

Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2, 100 шт.
	0.1
	6 427.51
	2 557.34
	642.75
	185.59
	255.73
	148
	14.8

	
	
	
	1 855.92
	862.11
	
	
	86.21
	61.04
	6.104

	

	5.
	С546-9999-463 

Светильник подвесной, типа: ЛСП42-2Х40 УХЛ4, шт.
	12
	401.00
	
	4 812.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Ц08-03-591-4 

Выключатель двухклавишный: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	659.34
	24.70
	6.59
	5.51
	0.25
	43.9
	0.439

	
	
	
	550.51
	0.65
	
	
	0.01
	0.04
	0.0004

	

	7.
	Ц08-03-591-8 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.03
	661.10
	24.70
	19.83
	16.25
	0.74
	43.2
	1.296

	
	
	
	541.73
	0.65
	
	
	0.02
	0.04
	0.0012

	

	8.
	Ц08-02-413-1 

Провод в резинобитумной трубке, количество проводов в трубке до 2-х, сечение провода, мм2, до: 6(прим.), 100 м
	1
	598.30
	54.19
	598.30
	240.38
	54.19
	20.2
	20.2

	
	
	
	240.38
	3.59
	
	
	3.59
	0.22
	0.22

	

	9.
	С501-9075-519 

Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м
	0.05
	6 760.00
	
	338.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С501-9075-520 

Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2, 1000 м
	0.04
	10 080.00
	
	403.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С501-9075-522 

Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х6 мм2, 1000 м
	0.01
	17 580.00
	
	175.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С530-9005-2 

Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа, наружным диаметром, мм: 20, м
	90
	2.60
	
	234.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С514-9999-510 

Коробка распределительная серии КМ: КМ-202, шт.
	4
	8.60
	
	34.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	8 058.37
	692.42
	349.58
	
	56.855

	
	
	
	
	
	
	
	91.61
	
	6.4356

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 936.67
	570.72
	349.58
	
	46.855

	
	
	
	
	
	
	
	91.61
	
	6.4356

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	5 763.40
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 4, 6-8)
	
	
	
	629.21
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 4, 6-8)
	
	
	
	430.51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 996.39
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	121.70
	121.70
	
	
	10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 2)
	
	
	
	79.11
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2)
	
	
	
	48.68
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	249.49
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	9 245.88
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	708.32
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	479.19
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов (%=5 - по стр. 1, 3, 4, 6-8)
	
	
	
	48.52
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


3

