Сметный Калькулятор

Сметный Калькулятор


Локальная смета 

Ремонт электрооборудования конференц-зала
Основание: ТЕРМ, ТЕРр,ФЕРп, "ЦиСН"№7(316), "СтройЦена072011", прайс-листы.

Составлена в ценах на: июль 2011 года.

Сметная стоимость: 1409354.26 руб.

Нормативная трудоемкость: 1688.24 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 253294.97 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1.Электромонтажные работы.

	1
	ТЕРм 08-03-594-6
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1 ( Н.Р. 95х0,85% = 4153.96 руб. С.П. 65х0,8% = 2842.19 руб.)
	100 шт.
	0.15
	4860,57
1345.32
	1518.51
677.67
	729.09
	201.80
	227.78
101.65
	111.00
44.38
	16.65
6.66

	
	503-9042-007
	Светильники ЛПО 1х40 люминисцентные (без ламп) (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(212.79)
	
	(1915.11)
	
	
	
	

	
	500-9009-002
	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(3.48)
	
	(31.32)
	
	
	
	

	
	545-0268
	Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(18.05)
	
	(162.45)
	
	
	
	

	
	Прайс-лист ООО "Минимакс"
	Светильник аварийного освещения БС-7123-2х18 "Пассат"-А" 2х18Вт, 3 часа пост.G13, IP=50 
	   шт.
	6
	(4512)
	
	(27072.00)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-594-7
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 ( Н.Р. 95х0,85% = 31813.38 руб. С.П. 65х0,8% = 21767.05 руб.)
	100 шт.
	0.84
	6044,88
1793.76
	2254.38
972.89
	5077.70
	1506.76
	1893.68
817.23
	148.00
63.78
	124.32
53.58

	
	503-9042-005
	Светильники ПВЛМ 2х40 люминисцентные (без ламп) (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	84
	(888.89)
	
	(74666.76)
	
	
	
	

	
	500-9009-002
	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	84
	(3.48)
	
	(292.32)
	
	
	
	

	
	545-0268
	Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	168
	(18.05)
	
	(3032.40)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-593-6
	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый ( Н.Р. 95х0,85% = 981.10 руб. С.П. 65х0,8% = 671.28 руб.)
	100 шт.
	0.04
	5842,44
1102.31
	1521.11
689.55
	233.69
	44.09
	60.84
27.58
	88.30
45.12
	3.53
1.80

	
	500-9006-001
	Лампы накаливания до 100 Вт (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(7.23)
	
	(28.92)
	
	
	
	

	
	503-9041-025
	Светильники НПП 03-100-001-МУ3 потолочные (без ламп) (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(124.06)
	
	(496.24)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-03-591-11
	Розетка штепсельная: трехполюсная ( Н.Р. 95х0,85% = 3667.45 руб. С.П. 65х0,8% = 2509.31 руб.)
	100 шт.
	0.3
	1086,30
889.61
	25.86
3.42
	325.89
	266.88
	7.76
1.03
	73.40
0.24
	22.02
0.07

	
	500-9013-029
	Розетки открытой проводки, г.Минск, 2-местные, с заземлением РА 16-250 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	30
	(64.2)
	
	(1926.00)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-03-591-2
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ( Н.Р. 95х0,85% = 535.79 руб. С.П. 65х0,8% = 366.59 руб.)
	100 шт.
	0.1
	554,77
390.26
	8.62
1.14
	55.48
	39.03
	0.86
0.11
	32.20
0.08
	3.22
0.01

	
	500-9011-185
	Выключатели открытой проводки, "Этюд" - 1 клав., ВА10-001b (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	10
	(49.21)
	
	(492.10)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 08-03-591-6
	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95х0,85% = 1035.17 руб. С.П. 65х0,8% = 708.28 руб.)
	100 шт.
	0.16
	1114,51
471.47
	13.10
1.14
	178.33
	75.44
	2.10
0.18
	38.90
0.08
	6.22
0.01

	
	500-9012-017
	Переключатели ПК 16-11 16 пак. 16А, 25А, коммутационные (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	16
	(1012.94)
	
	(16207.04)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-03-574-1
	Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 ( Н.Р. 95х0,85% = 14402.60 руб. С.П. 65х0,8% = 9854.41 руб.)
	100 жил
	5.16
	289,27
203.62
	2.16
0.28
	1492.64
	1050.68
	11.15
1.44
	16.80
0.02
	86.69
0.10

	
	500-9055-001
	Наконечники кабельные медные ТМ- 2,5-(3,4,6)- 2,6М (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	526.32
	(2.71)
	
	(1426.33)
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 08-03-574-2
	Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 ( Н.Р. 95х0,85% = 3687.03 руб. С.П. 65х0,8% = 2522.70 руб.)
	100 жил
	0.64
	563,13
420.56
	15.70
0.28
	360.41
	269.16
	10.05
0.18
	34.70
0.02
	22.21
0.01

	
	550-1020
	Наконечники кабельные медные ТМ- 16-(6,8,10)- 8М (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	65.28
	(14.36)
	
	(937.42)
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 08-03-572-1
	Монтаж щита. Щит открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на: стене ( Н.Р. 95х0,85% = 454.75 руб. С.П. 65х0,8% = 311.15 руб.)
	1 шт.
	1
	314,74
29.24
	38.01
3.98
	314.74
	29.24
	38.01
3.98
	2.32
0.28
	2.32
0.28

	
	500-9014-082
	Шкафы распределительные ШР-600 (корпус) (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(11230.65)
	
	(11230.65)
	
	
	
	

	
	500-9002-019
	Клемник соединительный c зажимами наборными КЗНС- 8 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(990.95)
	
	(990.95)
	
	
	
	

	10
	ТЕРм 08-03-572-1
	Демонтаж щита. Щит открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на: стене к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95х0,85% = 249.96 руб. С.П. 65х0,8% = 171.03 руб.)
	1 шт.
	2
	19,34
8.77
	10.57
0.36
	38.68
	17.54
	21.14
0.72
	0.70
0.28
	1.40
0.56

	11
	ТЕРм 08-03-530-22
	Установка АВР.Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 ( Н.Р. 95*0,85% = 904.56 руб. С.П. 65х0,8% = 725.88 руб.)
	комплект
	1
	323,86
74.56
	25.24
2.94
	323.86
	74.56
	25.24
2.94
	5.91
0.20
	5.91
0.20

	
	Комерческое предложение
	АВР в комплекте
	
	1
	(50000)
	
	(50000.00)
	
	
	
	

	12
	ТЕРм 08-02-401-1
	Монтаж кабеля с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 95х0,85% = 120801.15 руб. С.П. 65х0,8% = 82653.42 руб.)
	100 м
	8.9
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	26208.63
	5386.90
	7033.40
3437.71
	51.60
25.20
	459.24
224.28

	
	500-9002-023
	Коробки ответвительные КОР-74 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	122
	(27.75)
	
	(3385.50)
	
	
	
	

	
	501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 1КВ (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.38
	(19778.85)
	
	(7515.96)
	
	
	
	

	
	501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.18
	(29373.3)
	
	(5287.19)
	
	
	
	

	
	501-0666-002
	Кабель силовой ВВГ 5х 16 мм2 1КВ (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.01
	(280375.89)
	
	(2803.76)
	
	
	
	

	
	501-0663-007
	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х 4 мм2 1КВ (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.2
	(70566.3)
	
	(14113.26)
	
	
	
	

	
	501-0663-005
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 4 мм2 1КВ (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.12
	(55186.2)
	
	(6622.34)
	
	
	
	

	13
	ТЕРм 08-03-526-1
	Монтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ( Н.Р. 95х0,85% = 11082.71 руб. С.П. 65х0,8% = 7582.91 руб.)
	1 шт.
	44
	132,56
18.34
	1.70
0.06
	5832.64
	806.96
	74.80
2.64
	1.56
0
	68.64
0

	
	500-9011-006
	Выключатели автоматические АЕ2046 10Р 20А 3-х полюсные (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(717.13)
	
	(2151.39)
	
	
	
	

	
	545-0041
	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 20А (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	10
	(195.01)
	
	(1950.10)
	
	
	
	

	
	545-0037-003
	Выключатели автоматические АЕ1031-2УХЛ4 16А однополюсные (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	31
	(51.87)
	
	(1607.97)
	
	
	
	

	14
	ТЕРм 08-03-526-2
	Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 ( Н.Р. 95х0,85% = 4127.41 руб. С.П. 65х0,8% = 2824.02 руб.)
	1 шт.
	11
	167,43
27.27
	2.57
0.14
	1841.73
	299.97
	28.27
1.54
	2.32
0.01
	25.52
0.11

	
	500-9011-017
	Выключатели автоматические ВА57Ф35 100А 3-х полюсные (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(2524.18)
	
	(5048.36)
	
	
	
	

	
	500-9011-045
	Выключатели автоматические АЕ2046 50А 3-х полюсные (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(717.13)
	
	(6454.17)
	
	
	
	

	15
	ТЕРр 69-01-001-5
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для прохода кабеля  вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича ( Н.Р. 78х0,85% = 891.63 руб. С.П. 50х0,8% = 571.56 руб.)
	100 отверстий
	0.04
	1983,36
1983.36
	0
0
	79.33
	79.33
	0
0
	185.82
0
	7.43
0

	16
	ТЕРр 69-01-004-1
	Заделка отверстий в местах прохода кабеля в: стенах и перегородках оштукатуренных ( Н.Р. 78х0,85% = 369.22 руб. С.П. 50х0,8% = 236.68 руб.)
	100 отверстий
	0.04
	1297,22
820.42
	1.32
0.65
	51.89
	32.82
	0.05
0.03
	78.66
0.05
	3.15
0.00

	17
	ТЕРр 67-01-004-1
	Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки ( Н.Р. 85х0,85% = 381.78 руб. С.П. 65х0,8% = 291.95 руб.)
	100 шт.
	0.56
	55,66
55.66
	0
0
	31.17
	31.17
	0
0
	5.84
0
	3.27
0

	18
	ТЕРр 67-01-004-3
	Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания ( Н.Р. 85х0,85% = 29.76 руб. С.П. 65х0,8% = 22.76 руб.)
	100 шт.
	0.04
	61,02
60.23
	0.79
0.39
	2.44
	2.41
	0.03
0.02
	6.32
0.03
	0.25
0.00

	19
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп ( Н.Р. 85х0,85% = 2138.53 руб. С.П. 65х0,8% = 1635.35 руб.)
	100 шт.
	0.99
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	175.66
	173.57
	2.09
1.03
	17.89
0.08
	17.71
0.08

	20
	ТЕРм 08-04-741-1
	Установка концевой муфты.Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением, мм2, до: 3x70 ( Н.Р. 95х0,85% = 5368.33 руб. С.П. 65х0,8% = 3673.06 руб.)
	1 шт.
	4
	194,15
97.95
	0.65
0.09
	776.60
	391.80
	2.60
0.36
	8.24
0.01
	32.96
0.04

	
	510-9001-048
	Муфты кабельные термоусаживаемые концевые марки 1П5КВТп- 1М- (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	компл.
	4
	(833.85)
	
	(3335.40)
	
	
	
	

	21
	ТЕРм 08-02-162-1
	Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 ( Н.Р. 95х0,85% = 19164.77 руб. С.П. 65х0,8% = 13112.74 руб.)
	1 шт.
	56
	31,75
24.72
	2.16
0.28
	1778.00
	1384.32
	120.96
15.68
	2.10
0.02
	117.60
1.12

	22
	ТЕР 46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ( Н.Р. 110х0,85% = 8186.02 руб. С.П. 70х0,8% = 5209.29 руб.)
	100 м
	2.1
	422,17
196.72
	225.45
49.21
	886.55
	413.11
	473.44
103.34
	15.64
4.06
	32.84
8.53

	23
	ТЕР 46-03-017-6
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках. ( Н.Р. 110х0,85% = 5087.87 руб. С.П. 70х0,8% = 3237.74 руб.)
	1 м3
	0.5
	1501,81
637.39
	27.74
4.60
	750.90
	318.69
	13.87
2.30
	60.80
0.40
	30.40
0.20

	
	401-0243
	Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В 7.5 (М100) (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	м3
	0.52
	(4043.94)
	
	(2102.85)
	
	
	
	

	24
	ТЕРм 08-03-530-2
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 ( Н.Р. 95х0,85% = 3735.76 руб. С.П. 65х0,8% = 2556.05 руб.)
	1 шт.
	5
	310,39
54.21
	4.52
0.37
	1551.95
	271.05
	22.60
1.85
	4.72
0.03
	23.60
0.15

	
	545-3116
	Пускатели электромагнитные ПМА-5212М УХЛ3В нереверсивные с реле, без кнопок (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	5
	(4678.69)
	
	(23393.45)
	
	
	
	

	25
	ТЕРм 08-03-532-1
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: 3 ( Н.Р. 95х0,85% = 897.73 руб. С.П. 65х0,8% = 614.24 руб.)
	1 шт.
	3
	110,96
21.77
	0.83
0.09
	332.88
	65.31
	2.49
0.27
	1.87
0.01
	5.61
0.03

	
	500-9016-083
	Посты управления кнопочные ПКЕ-222-3У3 (СтройЦена 7.2011 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(255.41)
	
	(766.23)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	49430.88
	13232.59
	10073.21
4523.81
	
	1122.71
297.82

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	54092.04
	15879.11
	12087.85
5428.57
	
	1347.25
357.38

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	190676.35
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.763
	
	
	93837.98
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	65186.27
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.546
	
	
	92639.53
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	277445.94
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	654599.80
	190676.35
	93837.98
65186.27
	
	1347.25
357.38

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	244148.42
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	898748.22
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	166671.64
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1065419.86
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	191775.57
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1257195.43
	
	
	
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	1
	ФЕРп 01-11-013-1
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"  ( Н.Р. 65*0,85% = 11086.02 руб. С.П. 40х0,8% = 8062.56 руб.)
	1 токоприемник
	55
	19,18
19.18
	0
0
	1054.90
	1054.90
	0
0
	1.50
0
	82.50
0

	2
	ФЕРп 01-11-011-1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  ( Н.Р. 65*0,85% = 2257.24 руб. С.П. 40х0,8% = 1641.63 руб.)
	100 точек
	1.05
	204,56
204.56
	0
0
	214.79
	214.79
	0
0
	16.00
0
	16.80
0

	3
	ФЕРп 01-11-024-1
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1  ( Н.Р. 65*0,85% = 268.61 руб. С.П. 40х0,8% = 195.35 руб.)
	1 фазировка
	2
	12,78
12.78
	0
0
	25.56
	25.56
	0
0
	1.00
0
	2.00
0

	4
	ФЕРп 01-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи  ( Н.Р. 65*0,85% = 2953.57 руб. С.П. 40х0,8% = 2148.05 руб.)
	1 линия
	55
	5,11
5.11
	0
0
	281.05
	281.05
	0
0
	0.40
0
	22.00
0

	5
	ФЕРп 01-12-021-1
	Испытания аппаратов Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1 (силовых цепей)  ( Н.Р. 65*0,85% = 14016.47 руб. С.П. 40х0,8% = 10193.80 руб.)
	1 испытание
	55
	24,25
24.25
	0
0
	1333.75
	1333.75
	0
0
	2.00
0
	110.00
0

	6
	ФЕРп 01-05-015-1
	Пусконаладка. Устройство АВР со схемой восстановления напряжения  ( Н.Р. 65х0,85% = 4559.81 руб. С.П. 40х0,8% = 2806.04 руб.)
	1 устройство
	1
	367,14
367.14
	0
0
	367.14
	367.14
	0
0
	29.00
0
	29.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3277.19
	3277.19
	0
0
	
	262.30
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4260.35
	4260.35
	0
0
	
	340.99
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:К=12,008х1,224
	
	14.698
	
	
	62618.62
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	62618.62
	62618.62
	0
0
	
	340.99
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	35141.72
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	97760.34
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	25047.43
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	122807.77
	
	
	
	

	
	
	Оформление отчёта по пусконаладочным работам, изготовление рабочей документации (схемы) %
	%
	5
	
	
	6140.39
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	23210.67
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	152158.83
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1409354.26
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1409354.26
	
	
	
	


8 


7 



