## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков
2 | ТЕР20-06-014-01 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до: 20 тыс. м3/час | 10 блоков
3 | ТЕР20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до: 0,25 т | 1 агрегат
4 | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм 18 | 100 м
5 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м
6 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м
7 | ТЕРп03-02-050-06 | Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Измерение температуры воздуха термометром | 1 измерение
8 | ТЕРп03-02-050-07 | Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Измерение температуры, относительной влажности воздуха психрометром | 1 измерение
9 | ТЕРп03-02-050-09 | Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Измерение величины теплового облучения на рабочем месте | 1 измерение
10 | ТЕРп03-02-078-01 | Кондиционер общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5 | 1 кондиционер