Устройство стропил и обрешётки

Сметная стоимость	2996 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	457 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-час	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	на единицу	всего	
1	Устройство стропил.
1.13*200+0.88*5.7+0.52*200
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	АР АР5-25-Г	1
м	2.53
335.02	1.13
226	0.88
5.02	3
335	1
226	1
5	50.79	50.79	
2	Устройство обрешётки со стойками и гидроизоляционного слоя
(2.67+8.18)*200
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	АР АР6-21-Б-Б	1
м2	10.85
2170	2.67
534	0
0	11
2170	3
534	0
0	50.79	50.79	
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	13
2505	4
760	1
5		101.58	
Зимнее удорожание 1.35%		34					
И Т О Г О с зимним удорожанием		2539					
Налог на добавленную стоимость 18%		457					
				ИТОГО	2996					

(Две тысячи девятьсот девяносто шесть руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика