Акт № 1

	№
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	1
	4.8-73-2
	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой: до 2 кг

ЗП 145,49

ЭМ 350,31

В Т.Ч. ЗПМ 57,39

МР 24,02

НР ОТ ЗП % 112

СП ОТ ЗП % 70

НР И СП ОТ ЗПМ % 175

ЗТР ЧЕЛ-Ч 11,8
	100 м
	165,99

	2
	4.8-80-2
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса: до 2 кг

ЗП 194,81

ЭМ 46,11

В Т.Ч. ЗПМ 10,36

МР 36,05

НР ОТ ЗП % 

СП ОТ ЗП % 

НР И СП ОТ ЗПМ % 

ЗТР ЧЕЛ-Ч 15,8
	100 м
	21,75

	3
	1.23-7-397
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной многопроволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг – 1х240/50 мм2

МР 109228,28
	км
	19,15


Акт № 2

	№
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измере-ния
	Кол-во единиц

	1
	4.8-73-2
	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой: до 2 кг

ЗП 145,49

ЭМ 350,31

В Т.Ч. ЗПМ 57,39

МР 24,02

НР ОТ ЗП % 112

СП ОТ ЗП % 70

НР И СП ОТ ЗПМ % 175

ЗТР ЧЕЛ-Ч 11,8
	100 м
	205,75

	2
	4.8-80-2
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса: до 2 кг 

ЗП 194,81

ЭМ 46,11

В Т.Ч. ЗПМ 10,36

МР 36,05

НР ОТ ЗП % 

СП ОТ ЗП % 

НР И СП ОТ ЗПМ % 

ЗТР ЧЕЛ-Ч 15,8
	100 м
	14,25

	3
	Цена поставщика
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение 10000 В, с одной много-проволочной жилой и с медным экраном, марка АПвПг – 1х240/50 мм2
МР 147547,9
	км
	6,45846142


