## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
Командир войсковой части 3641 | [6 empty] | Генеральный директор ООО "Атавия"
___________________//С.М. Цыбранков | [6 empty] | ___________________//А.В. Зайцев
"___" __________ 2011 г. | [6 empty] | "____" _____________ 2011 г.
Московская область
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)
на ремонт системы вентиляции офицерской столовой войсковой части 3641
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание на ремонт системы вентиляции офицерской столовой войсковой части 3641
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 7337,12 руб. |  | 99626,85 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 1081,76 руб. |  | 19006,55 руб.
Составлен(а) в ценах на октябрь 2011 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; 3.3.1 МДС 81-36.2004. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (МДС 81-36.2004) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4 | 1 м2 поверхности зонта | 1 | 159.86 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7080_
|  | ЗП |  |  | 9.4 | 1,05*0,4 | 3.95 | 17.57 | 69.4
|  | ЭМ |  |  | 4.14 | 1,05*0,4 | 1.74 | 6.87 | 11.95
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,05*0,4 |  | 17.57
|  | МР |  |  | 146.32 | 0 |  | 2.72
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 4.3 | 128*0,85 | 75.51
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 2.62 | 83*0,8 | 46.08
| 2008-01-03 | ЗТР | чел.час | 1 |  | 1,05*0,4 |  |  |  | 0.42
[7 empty] | 12.61 |  | 202.94
2 | ФЕРр65-30-7 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.033 | 433.74 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 1505_
|  | ЗП |  |  | 410.29 |  | 13.54 | 17.57 | 237.9
|  | ЭМ |  |  | 23.45 |  | 0.77 | 7.54 | 5.81
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.7 |  | 0.29 | 17.57 | 5.1
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  | 0.85 | 8.7 | 74*0,85 | 152.85
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 0.8 | 5.53 | 50*0,8 | 97.2
| 2000-01-03 | ЗТР | чел.час | 48.1 | [5 empty] | 1.59
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.75 | [5 empty] | 0.02
[7 empty] | 28.54 |  | 493.76
Итого прямые затраты по разделу | [6 empty] | 20 |  | 20
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 20 |  | 325.06
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 17.78 |  | 312.4
материалы | [6 empty] | 0 |  | 0
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2.51 |  | 17.76
Накладные расходы | [6 empty] | 13 |  | 228.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 8.15 |  | 143.28
Итого по разделу 1 Демонтаж
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): | [6 empty] | 12.61 |  | 202.94
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): | [6 empty] | 28.54 |  | 493.76
Итого | [6 empty] | 41.15 |  | 696.7
Итого по разделу 1 Демонтаж | [6 empty] | 41.15 |  | 696.7
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ФЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием островного типа 1000х1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05 | 1 м2 поверхности зонта | 3 | 159.86 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7080_
|  | ЗП |  |  | 9.4 | 1,15*1,05 | 34.05 | 17.57 | 598.26
|  | ЭМ |  |  | 4.14 | 1,25*1,05 | 16.29 | 6.87 | 111.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,05 |  | 17.57
|  | МР |  |  | 146.32 |  | 438.96 | 2.72 | 1193.97
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 37.05 | 128*0,9 * 0,85 | 585.82
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 22.61 | 83*0,85 * 0,8 | 337.66
| 2008-01-03 | ЗТР | чел.час | 1 |  | 1,15*1,05 |  |  |  | 3.63
[7 empty] | 548.96 |  | 2827.62
4 | ФЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием островного типа 1500х1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05 | 1 м2 поверхности зонта | 1.5 | 159.86 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7080_
|  | ЗП |  |  | 9.4 | 1,15*1,05 | 17.03 | 17.57 | 299.22
|  | ЭМ |  |  | 4.14 | 1,25*1,05 | 8.15 | 6.87 | 55.99
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,05 |  | 17.57
|  | МР |  |  | 146.32 |  | 219.47 | 2.72 | 596.96
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 18.53 | 128*0,9 * 0,85 | 293
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 11.31 | 83*0,85 * 0,8 | 168.88
| 2008-01-03 | ЗТР | чел.час | 1 |  | 1,15*1,05 |  |  |  | 1.82
[7 empty] | 274.49 |  | 1414.05
5 | ФЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием пристенного 1000х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05 | 1 м2 поверхности зонта | 0.8 | 159.86 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7080_
|  | ЗП |  |  | 9.4 | 1,15*1,05 | 9.08 | 17.57 | 159.54
|  | ЭМ |  |  | 4.14 | 1,25*1,05 | 4.34 | 6.87 | 29.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,05 |  | 17.57
|  | МР |  |  | 146.32 |  | 117.06 | 2.72 | 318.4
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 9.88 | 128*0,9 * 0,85 | 156.22
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 6.03 | 83*0,85 * 0,8 | 90.04
| 2008-01-03 | ЗТР | чел.час | 1 |  | 1,15*1,05 |  |  |  | 0.97
[7 empty] | 146.39 |  | 754.02
6 | ФССЦ-201-8188 | Подвесы анкерные Д | шт. | 10 | 3.86 |  | 38.6 | октябрь 2011 г. п/п 11475_2,72 | 104.99
7 | ФЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05 | 1 вентилятор | 1 | 105.05 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7136_
|  | ЗП |  |  | 76.77 | 1,15*1,05 | 92.7 | 17.57 | 1628.74
|  | ЭМ |  |  | 14.18 | 1,25*1,05 | 18.61 | 5.75 | 107.01
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.41 | 1,25*1,05 | 0.54 | 17.57 | 9.49
|  | МР |  |  | 14.1 |  | 14.1 | 6.73 | 94.89
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 101.45 | 128*0,9 * 0,85 | 1604.15
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 61.91 | 83*0,85 * 0,8 | 924.62
| 2000-01-03 | ЗТР | чел.час | 9 |  | 1,15*1,05 |  |  |  | 10.87
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.03 |  | 1.25 |  |  |  | 0.04
[7 empty] | 288.77 |  | 4359.41
8 | ФЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Д 400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м2 | 1.256 | 54.79 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7125_
|  | ЗП |  |  | 50.26 | 1,05*1,15 | 76.23 | 17.57 | 1339.36
|  | ЭМ |  |  | 0.87 | 1,05*1,25 | 1.43 | 7.44 | 10.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,05*1,25 |  | 17.57
|  | МР |  |  | 3.66 |  | 4.6 | 5.74 | 26.4
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 82.94 | 128*0,9 * 0,85 | 1311.5
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 50.62 | 83*0,85 * 0,8 | 755.93
| 2002-01-03 | ЗТР | чел.час | 5.75 |  | 1,05*1,15 |  |  |  | 8.72
[7 empty] | 215.82 |  | 3443.83
9 | ФЕР20-02-014-12 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 шт. | 1 | 30.28 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 7104_
|  | ЗП |  |  | 16.13 | 1,05*1,15 | 19.48 | 17.57 | 342.26
|  | ЭМ |  |  | 3.18 | 1,05*1,25 | 4.17 | 5.85 | 24.39
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,05*1,25 |  | 17.57
|  | МР |  |  | 10.97 |  | 10.97 | 5.02 | 55.07
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 21.19 | 128*0,9 * 0,85 | 335.14
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 12.93 | 83*0,85 * 0,8 | 193.17
| 2003-01-03 | ЗТР | чел.час | 1.82 |  | 1,05*1,15 |  |  |  | 2.2
[7 empty] | 68.74 |  | 950.03
10 | ФЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0.25 | 1322.02 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 2703_
|  | ЗП |  |  | 189.88 |  | 47.47 | 17.57 | 834.05
|  | ЭМ |  |  | 53.23 |  | 13.31 | 6.53 | 86.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.97 |  | 0.74 | 17.57 | 13
|  | МР |  |  | 1078.91 |  | 269.73 | 2.86 | 771.43
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  | 0.85 | 38.93 | 95*0,85 | 683.99
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 0.8 | 25.07 | 65*0,8 | 440.47
| 2008-01-03 | ЗТР | чел.час | 20.2 | [5 empty] | 5.05
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.22 | [5 empty] | 0.06
[7 empty] | 394.51 |  | 2816.85
11 | ФССЦ-501-8385 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.025 | 10993.77 |  | 274.84 | октябрь 2011 г. п/п 22448_3,86 | 1060.88
12 | ФССЦ-301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 25 | 9.5 |  | 237.5 | октябрь 2011 г. п/п 16126_2,22 | 527.25
13 | ФЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 | 116.53 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 3275_
|  | ЗП |  |  | 17.12 |  | 17.12 | 17.57 | 300.8
|  | ЭМ |  |  | 1.13 |  | 1.13 | 6.11 | 6.9
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.57
|  | МР |  |  | 98.28 |  | 98.28 | 3.11 | 305.65
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  | 0.85 | 13.82 | 95*0,85 | 242.9
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 0.8 | 8.9 | 65*0,8 | 156.42
| 2009-01-03 | ЗТР | чел.час | 1.8 | [5 empty] | 1.8
[7 empty] | 139.25 |  | 1012.67
14 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 255.97 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 3225_
|  | ЗП |  |  | 14.84 |  | 14.84 | 17.57 | 260.74
|  | ЭМ |  |  | 1.13 |  | 1.13 | 6.11 | 6.9
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.57
|  | МР |  |  | 240 |  | 240 | 2.51 | 602.4
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  | 0.85 | 11.98 | 95*0,85 | 210.55
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 0.8 | 7.72 | 65*0,8 | 135.58
| 2009-01-03 | ЗТР | чел.час | 1.56 | [5 empty] | 1.56
[7 empty] | 275.67 |  | 1216.17
15 | ФЕРм08-03-529-03 | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А | 1 шт. | 1 | 390.49 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 3241_
|  | ЗП |  |  | 39.28 |  | 39.28 | 17.57 | 690.15
|  | ЭМ |  |  | 4.11 |  | 4.11 | 6.33 | 26.02
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 0.14 | 17.57 | 2.46
|  | МР |  |  | 347.1 |  | 347.1 | 2.91 | 1010.06
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  | 0.85 | 31.83 | 95*0,85 | 559.28
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 0.8 | 20.5 | 65*0,8 | 360.16
| 2002-01-04 | ЗТР | чел.час | 3.96 | [5 empty] | 3.96
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.01 | [5 empty] | 0.01
[7 empty] | 442.82 |  | 2645.67
Итого прямые затраты по разделу | [6 empty] | 2751.16 |  | 2751.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 2751.16 |  | 13587.95
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 368.7 |  | 6478.06
материалы | [6 empty] | 2311.21 |  | 6668.35
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 72.67 |  | 466.49
Накладные расходы | [6 empty] | 367.6 |  | 5982.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 227.6 |  | 3562.92
Итого по разделу 2 Монтажные работы
Итого | [6 empty] | 3346.36 |  | 23133.41
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 3346.36 |  | 23133.41
Раздел 3. Прокладка воздуховодов
16 | ФЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1479 | 2046.82 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 6925_
|  | ЗП |  |  | 1467.1 | 1,15*1,05 | 262.01 | 17.57 | 4603.52
|  | ЭМ |  |  | 145.07 | 1,25*1,05 | 28.16 | 7.09 | 199.65
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.02 | 1,25*1,05 | 1.36 | 17.57 | 23.9
|  | МР |  |  | 434.65 |  | 64.28 | 5.19 | 333.61
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 286.55 | 128*0,9 * 0,85 | 4531.17
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 174.88 | 83*0,85 * 0,8 | 2611.72
| 2002-01-03 | ЗТР | чел.час | 167.86 |  | 1,15*1,05 |  |  |  | 29.98
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.52 |  | 1.25 |  |  |  | 0.1
[7 empty] | 815.88 |  | 12279.67
17 | ФССЦ-301-2955 | Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм | шт. | 5 | 76.59 |  | 382.95 | октябрь 2011 г. п/п 15982_2,58 | 988.01
18 | ФЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0826 | 1859.25 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 6926_
|  | ЗП |  |  | 1343.25 | 1,15*1,05 | 133.97 | 17.57 | 2353.85
|  | ЭМ |  |  | 117.92 | 1,25*1,05 | 12.78 | 7.06 | 90.23
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.81 | 1,25*1,05 | 0.63 | 17.57 | 11.07
|  | МР |  |  | 398.08 |  | 32.89 | 5.06 | 166.42
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 146.44 | 128*0,9 * 0,85 | 2315.73
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 89.37 | 83*0,85 * 0,8 | 1334.76
| 2002-01-03 | ЗТР | чел.час | 153.69 |  | 1,15*1,05 |  |  |  | 15.33
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.43 |  | 1.25 |  |  |  | 0.04
[7 empty] | 415.45 |  | 6260.99
19 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23 ТЧ Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7. МДС81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1379 | 2045.07 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 6923_
|  | ЗП |  |  | 1467.1 | 1,05*1,15 | 244.29 | 17.57 | 4292.18
|  | ЭМ |  |  | 143.32 | 1,05*1,25 | 25.94 | 7.09 | 183.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.02 | 1,05*1,25 | 1.27 | 17.57 | 22.31
|  | МР |  |  | 434.65 |  | 59.94 | 5.19 | 311.09
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 | 267.17 | 128*0,9 * 0,85 | 4224.75
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 | 163.05 | 83*0,85 * 0,8 | 2435.1
| 2002-01-03 | ЗТР | чел.час | 167.86 |  | 1,05*1,15 |  |  |  | 27.95
| 2 | ЗТМ | чел.час | 0.52 |  | 1.25 |  |  |  | 0.09
[7 empty] | 760.39 |  | 11447.03
20 | ФССЦ-301-2954 | Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм | шт. | 3 | 73.34 |  | 220.02 | октябрь 2011 г. п/п 15982_2,58 | 567.65
Итого прямые затраты по разделу | [6 empty] | 1467.23 |  | 1467.23
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 1467.23 |  | 14090.12
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 643.53 |  | 11306.83
материалы | [6 empty] | 760.08 |  | 2366.78
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 66.88 |  | 473.79
Накладные расходы | [6 empty] | 700.16 |  | 11071.65
Сметная прибыль | [6 empty] | 427.3 |  | 6381.58
Итого по разделу 3 Прокладка воздуховодов
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): | [6 empty] | 2594.69 |  | 31543.35
Итого | [6 empty] | 2594.69 |  | 31543.35
Итого по разделу 3 Прокладка воздуховодов | [6 empty] | 2594.69 |  | 31543.35
Раздел 4. Прочие работы
21 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.02 | 57.11 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 2012_
|  | ЗП |  |  | 46.83 |  | 0.94 | 17.57 | 16.52
|  | ЭМ |  |  | 10.28 |  | 0.2 | 13.58 | 2.72
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.57
МР
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  | 0.85 | 0.62 | 78*0,85 | 10.95
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 0.8 | 0.38 | 50*0,8 | 6.61
| 2000-01-03 | ЗТР | чел.час | 5.49 | [5 empty] | 0.11
[7 empty] | 2.14 |  | 36.8
22 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.01 | 65.63 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 2013_
|  | ЗП |  |  | 53.82 |  | 0.54 | 17.57 | 9.49
|  | ЭМ |  |  | 11.81 |  | 0.12 | 13.59 | 1.63
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.57
МР
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  | 0.85 | 0.36 | 78*0,85 | 6.29
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 0.8 | 0.22 | 50*0,8 | 3.8
| 2000-01-03 | ЗТР | чел.час | 6.31 | [5 empty] | 0.06
[7 empty] | 1.24 |  | 21.21
23 | ФЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.08 | 1929.98 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 11777_
|  | ЗП |  |  | 420.17 |  | 33.61 | 17.57 | 590.53
|  | ЭМ |  |  | 1509.81 |  | 120.79 | 5.23 | 631.73
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 147.08 |  | 11.77 | 17.57 | 206.8
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  | 0.85 | 42.43 | 110*0,85 | 745.5
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  | 0.8 | 25.41 | 70*0,8 | 446.5
| 2006-01-03 | ЗТР | чел.час | 45.77 | [5 empty] | 3.66
| 2 | ЗТМ | чел.час | 14.62 | [5 empty] | 1.17
[7 empty] | 222.24 |  | 2414.26
24 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.00315 | 1553.82 |  |  | октябрь 2011 г. п/п 2031_
|  | ЗП |  |  | 1553.82 |  | 4.89 | 17.57 | 85.92
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.57
МР
|  | НР от ФОТ | % | 78 |  | 0.85 | 3.24 | 78*0,85 | 56.97
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 0.8 | 1.96 | 50*0,8 | 34.37
| 2001-01-01 | ЗТР | чел.час | 214.32 | [5 empty] | 0.68
[7 empty] | 10.09 |  | 177.26
Итого прямые затраты по разделу | [6 empty] | 161.09 |  | 161.09
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 161.09 |  | 1338.54
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 51.75 |  | 909.26
материалы | [6 empty] | 0 |  | 0
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 121.11 |  | 636.08
Накладные расходы | [6 empty] | 46.65 |  | 819.71
Сметная прибыль | [6 empty] | 27.96 |  | 491.27
Итого по разделу 4 Прочие работы
Прочие ремонтно-строительные работы: | [6 empty] | 13.46 |  | 235.26
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): | [6 empty] | 222.24 |  | 2414.26
Итого | [6 empty] | 235.7 |  | 2649.52
Итого по разделу 4 Прочие работы | [6 empty] | 235.7 |  | 2649.52
Раздел 5. Стоимость материалов и оборудования не учтенных в смете в текущих ценах 2011 года, без НДС
25 | Счет | Отвод 90 гр Д 200 мм (цена: 316,02=(330:1,18)*1,13) | шт. | 4 | 316.02
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 316.02 |  |  |  | 1264.08
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
1264.08
26 | Счет | Отвод 90 гр Д 250 мм (цена: 335,17=(350:1,18)*1,13) | шт. | 4 | 335.17
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 335.17 |  |  |  | 1340.68
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
1340.68
27 | Счет | Отвод 90 гр Д 315 мм (цена: 517,12=(540:1,18)*1,13) | шт. | 3 | 517.12
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 517.12 |  |  |  | 1551.36
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
1551.36
28 | Счет | Отвод 45 гр Д 250 мм (цена:239,41=(250:1,18)*1,13) | шт. | 2 | 239.41
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 239.41 |  |  |  | 478.82
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
478.82
29 | Счет | Переход Д 400 на 315 мм (цена: 402,20=(420:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 402.2
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 402.2 |  |  |  | 402.2
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
402.2
30 | Счет | Переход Д 315 на 250 мм (цена: 268,14=(280:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 268.14
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 268.14 |  |  |  | 268.14
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
268.14
31 | Счет | Переход Д 250 на 200 мм (цена: 220,25=(230:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 220.25
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 220.25 |  |  |  | 220.25
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
220.25
32 | Счет | Тройник Д 250 на 200 мм (площадь поверхности: 0,655 м2)(цена: 430,93=(450:1,18)*1,13) | шт. | 4 | 430.93
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 430.93 |  |  |  | 1723.72
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
1723.72
33 | Счет | Тройник Д 200 на 160 мм (цена:258,56=(270:1,18)*1,13) | шт. | 2 | 258.56
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 258.56 |  |  |  | 517.12
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
517.12
34 | Счет | Глушитель шума круглого сечения марка ГТК 315, диаметр обечайки 500 мм (цена:3351,69=(3500:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 3351.69
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 3351.69 |  |  |  | 3351.69
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 0.85 |  | 80*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  | 0.8 |  | 60*0,8
3351.69
35 | Счет | Вставки гибкие (цена: 861,86=(900:1,8)*1,13) | шт. | 1 | 861.86
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 861.86 |  |  |  | 861.86
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
861.86
36 | Счет | Воздуховоды из оцинкованной стали д250 мм (цена: 335,17=(350:1,18)*1,13) | м. | 8 | 335.17
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 335.17 |  |  |  | 2681.36
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
2681.36
37 | Счет | Воздуховоды из оцинкованной стали Д 315 мм (цена: (402,2=(420:1,18)*1,13) | м | 3 | 402.2
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 402.2 |  |  |  | 1206.6
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
1206.6
38 | Счет | Воздуховоды из оцинкованной стали Д 200 мм (цена: 248,98=(260:1,18)*1,13) | м. | 10 | 248.98
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 248.98 |  |  |  | 2489.8
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
2489.8
39 | Счет | Выключатели автоматические серии MS (цена: 2106,78=(2200:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 2106.78
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 2106.78 |  |  |  | 2106.78
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
2106.78
40 | Счет | Кнопочный пост (цена: 2011,02=(2100:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 2011.02
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 2011.02 |  |  |  | 2011.02
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
2011.02
41 | Счет | Контактор (цена: 574,58=( 600:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 574.58
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 574.58 |  |  |  | 574.58
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
574.58
42 | Счет | Заглушка Д 200 мм (цена: 100,55=(105:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 100.55
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 100.55 |  |  |  | 100.55
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
100.55
43 | Счет | Дроссель-клапаны Д 200 мм (цена: 670,34=(700:1,18)*1,13) | шт. | 4 | 670.34
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 670.34 |  |  |  | 2681.36
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
2681.36
44 | Счет | Дроссель-клапаны Д 160 мм (цена: 574,58=(600:1,18)*1,13) | шт. | 1 | 574.58
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 574.58 |  |  |  | 574.58
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  | 0.85 |  | 128*0,85
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  | 0.8 |  | 83*0,8
574.58
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 26406.55
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ)
материалы | [8 empty] | 26406.55
эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Стоимость материалов и оборудования не учтенных в смете в текущих ценах 2011 года, без НДС
Итого | [8 empty] | 26406.55
Итого по разделу 5 Стоимость материалов и оборудования не учтенных в смете в текущих ценах 2011 года, без НДС | [8 empty] | 26406.55
Итого прямые затраты по смете | [6 empty] | 4399.48
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 4399.48 |  | 55748.22
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1081.76 |  | 19006.55
материалы | [6 empty] | 3071.29 |  | 35441.68
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 263.17 |  | 1594.12
Накладные расходы | [6 empty] | 1127.41 |  | 18102.26
Сметная прибыль | [6 empty] | 691.01 |  | 10579.05
Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [6 empty] | 41.15 |  | 696.7
Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [6 empty] | 3346.36 |  | 23133.41
Итоги по разделу 3 Прокладка воздуховодов : | [6 empty] | 2594.69 |  | 31543.35
Итоги по разделу 4 Прочие работы : | [6 empty] | 235.7 |  | 2649.52
Итоги по разделу 5 Стоимость материалов и оборудования не учтенных в смете в текущих ценах 2011 года, без НДС : | [6 empty] | 4399.48 |  | 26406.55
Итого | [6 empty] | 6217.9 |  | 84429.53
НДС 18% | [6 empty] | 1119.22 |  | 15197.32
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 7337.12 |  | 99626.85
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A15: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A18: <Основание>
Note on H20: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого по расчету> руб.
Note on H21: <Итого ФОТ> руб.
Note on J21: <Итого ФОТ> руб.
Note on A26: <Номер позиции по смете>
Note on B26: <Обоснование (код) позиции>
Note on C26: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D26: <Ед. измерения по расценке>
Note on E26: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on F26: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G26: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H26: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I26: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J26: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K26: <ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on A457: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H457: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on J457: <Прямые затраты (итоги)>