Техническое задание.
Услуги по демонтажу и монтажу внешних блоков сплит-систем, включая подводку и кронштейны в связи с устройством вентилируемого фасада хирургического корпуса состоящего из утеплителя и керамогранитной 

плиты толщиной 100мм (суммарная толщина утепления 300мм – max). После демонтажа установить новые кронштейны, увеличенные с учетом толщины утепления, и после завершения работ по утеплению фасада установить внешние блоки сплит-систем и подводку к внутренним блокам для запуска кондиционеров.

   Количество кондиционеров 93 шт., различных производителей и мощностью от 2 до 7 кВт. Из них 50шт., для монтажа и демонтажа, требуют привлечения альпинистов. 

Ответственность за техническую безопасность несет исполнитель.
