РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	
  к Локальной смете № 	
на вентиляцию	

№ пп	Код ресурса,  
Наименование,  
Единица измерения	Количество единиц 	Отпускная стоимость в текущих ценах (руб.) без НДС	
				
			на ед. изм.	общая	

1	2	3	4	5	
1	С101-0027 
Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм 
т	0.00052	180 000.00	93.60	
2	С101-1522 
Электроды диаметром 5 мм Э42А 
т	0.0001572	25 899.10	4.07	
3	С101-1714 
Болты строительные с гайками и шайбами 
т	0.005544	39 665.25	219.90	
4	С300-0264 
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 5, диаметр патрубка 500 мм 
шт.	2	2 830.51	5 661.02	
5	С300-9066-10015 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм 
м2	9.1	424.20	3 860.22	
6	С300-9066-10022 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 4000 мм 
м2	5	444.12	2 220.60	
7	С300-9240-10001 
Крепления 
кг	10.11	15.16	153.27	
8	С777-1 
Решетка Р200 из оцинкованной стали 
шт.	2	101.69	203.38	
	Итого п			12 416	
	
	Транспортные и заг-складские расходы		0.1557	1 933	
	ИТОГО			14 349	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)