 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Реконструкция 3-х этажного административного здания с переоборудованием чердачного помещения под мансардный этаж.
	№
п\п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основания для проектирования.


	

	2
	Заказчик.
	

	3
	Проектная организация
	

	4
	Объект проектирования и строительства.
	Административное  здание 

	5
	Адрес  объекта.
	

	6
	Вид  строительства.
	Реконструкция

	7
	Стадийность проектирования.
	Проект

	9
	Основные нормативные документы при проектировании
	Проектирование вести с учетом требований  действующих норм и правил

	10


	Требования к планировке участка и здания
	Общее планировочное решение  принять в соответствии с требованиями 

проекта 

	11
	Основные требования к очередности строительства 
	В одну очередь

	12 
	Основные требования  к архитектурно-планировочному решению и отделке здания.

	Этажность – 3 этажа, мансардный этаж, цокольный этаж.

Кол-во сотрудников – 20 чел Административное здание:
Разместить в соответствии с технологическими 
требованиями административные помещения,  санузел, подсобные помещения. 
Внутренняя отделка: внутренние перегородки – 100мм – гипрок 1 слой по металлокаркасу, 100мм минвата

Окна – металлопластиковые, двухкамерные

Отделка стен –декоративная штукатурка 20 мм

Потолки подвесные, типа» Армстронг»

Полы – линолеум, в санузлах – керамическая плитка.



	13
	Основные требования к конструктивному  решению, к материалам несущих и ограждающих конструкций.
	Сохранение основных несущих конструкций. Реконструкция междуэтажных перекрытий, устройство мансардного этажа из облегченных конструкций, углубление существующего подвала.


	14
	Основные требования  к  инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	В соответствии с ТУ соответствующих служб и ведомств.
Оборудование принять отечественного производства.

	15
	Требования  к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных  групп населения
	 В соответствии с требованиями СНиП

35-01-2001 и распоряжения Администрации СПб от 07.07.03г № 1672-ра

	16
	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам
	В соответствии с нормативами    (ТСН 30-305-2002) 



	17
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
	В соответствии с действующими нормами и требованиями Главного Управления по делам ГО и ЧС


	18
	Основные требования к ПОС
	Выполнить в объеме требований СНиП 12-01-2004.



	19
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	Раздел «Охрана окружающей среды» выделить в отдельный том с выполнением расчетов и мероприятий, необходимых для согласований в соответствии с требованиями действующих нормативных документов


	20
	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами
	Раздел разработать  в соответствии с распоряжением Администрации СПб от 15.05.2003 № 1112-ра (с изменениями от 14.12.2006)


	21
	Требования о необходимости 

выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме.
	Утверждаемая часть выполняется в объеме необходимом для согласования с КГА, с учетом требований п.7.1.5 ТРД 11-501-2004 СПб.

Архитектурно-планировочную часть выполнить в электронном виде.

	22
	Требования к проведению согласований
	Согласование проектной документации осуществляется проектировщиком при участии заказчика.

Основные планировочные решения согласовать с заказчиком: Планы этажей, фасады, генплан.

	23
	Состав и содержание проекта
	1.Общая пояснительная записка (ПЗ) 2.Архитектурные решения (АР) 
3. Генплан и благоустройство (ГП и БГ) на топосьемке  М 1 :500
 4. Конструктивные решения (КЖ, КМ)

5. Технологические решения (ТХ)

6. Решения по инженерному обеспечению и оборудованию (ЭО, ОВ,  ВК, СС, ТХ)
7.Охрана окружающей среды (на период строительства и период эксплуатации)

8.Технологический регламент по обращению

со строительными отходами

 9. Инженерно-технические мероприятия  ГО и ЧС

10.  Проект организации строительства (ПОС)

11.Расчет КЕО и инсоляции



	24
	Требования  о  необходимости ведения  авторского  надзора
	Ведение авторского надзора за строительством осуществляется по отдельному договору.

	25
	Требование к количеству экземпляров, выдаваемых заказчику.
	4 экземпляра.

	26
	Прочие требования
	Отсутствуют


PAGE  
3

