                                                  Справка по расценке

Сборник:  ТЕРм-2001-08 Электротехнические установки
Обоснование:  ТЕРм08-03-591-9
Краткое имя:  Розетка штепсельная утопленного типа прискрытой проводке
Полное имя:   Розетка штепсельная утопленного типа прискрытой проводке
Единица измерения:  100 шт.
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	694,62

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	461,77

	Эксплуатация машин
	Руб.
	8,62

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	1,14

	Материалы
	Руб.
	224,23

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	38,1

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,08

	Средний разряд рабочих
	
	4,2


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	400002
	0,04
	маш.-ч
	83,19

	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	021102
	0,04
	маш.-ч
	132,32


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Болты строительные с гайками и шайбами
	101-1977
	1,5
	кг
	17

	Втулки изолирующие
	500-9061
	102
	шт.
	1,5

	Гипсовые вяжущие Г-3
	101-0219
	0,00315
	т
	919

	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	544-0089
	0,42
	кг
	102


Состав работ

	Наименование

	1. Установка коробок (нормы 2, 5, 7, 9).

	2. Изготовление и установка конструкций под приборы (нормы 3, 10, 11)

	.

	3. Установка приборов.

	4. Присоединение.

	5. Опробование на зажигание.


